营 养 工 作 规 范

二○○八年四月

目　　录

国家级疾病预防控制机构营养工作规范

第一章　机构、人员和职责	3

1.1　机构	3

1.2　人员设置及资格	3

1.3　职责	3

第二章　人员培训	5

2.1　目标	5

2.2　工作职责和基本任务	5

2.3　培训内容和方法	5

2.4　工作流程和步骤	5

2.5　技术文书	5

2.6　过程质量控制	6

2.7　工作数量和频率	6

2.8　工作考核和评价	6

第三章　营养政策、法规、标准与指南	7

3.1　目标	7

3.2　工作职责和任务	7

3.3　工作内容和方法	7

3.4　工作流程和步骤	7

3.5　技术文书	7

3.6　过程质量控制	8

3.7　工作数量和频率	8

3.8　工作考核和评价	8

第四章　营养与健康状况调查	9

4.1　目标	9

4.2　工作职责和任务	9

4.3　工作内容和方法	9

4.4　工作流程和步骤	9

4.5　技术文书	10

4.6　过程质量控制	10

4.7　工作数量和频率	11

4.8　工作考核和评价	11

第五章　营养监测	12

5.1　目标	12

5.2　工作职责和任务	12

5.3　工作内容和方法	12

5.4　工作流程和步骤	13

5.5　技术文书	13

5.6　过程质量控制	13

5.7　工作数量和频率	14

5.8　工作考核和评价	14

第六章　营养教育与指导	15

6.1　目标	15

6.2　工作职责和任务	15

6.3　工作内容和方法	15

6.4　工作流程和步骤	15

6.5　技术文书	16

6.6　过程质量控制	16

6.7　工作数量和频率	16

6.8　工作考核和评价	17

第七章　营养研究与技术支撑工作	18

7.1　目标	18

7.2　工作职责和任务	18

7.3　工作内容和方法	18

7.4　工作流程和步骤	19

7.5　技术文书	19

7.6　过程质量控制	19

7.7　工作数量和频率	19

7.8　工作考核和评价	20

第八章　营养缺乏与营养失衡的预防与控制	21

8.1　营养缺乏病的预防与控制	21

8.1.1　目标	21

8.1.2　工作职责和任务	21

8.1.3　工作内容和方法	21

8.1.4　工作流程和步骤	21

8.1.5　技术文书	21

8.1.6　过程质量控制	22

8.1.7　工作数量和频率	22

8.1.8　工作考核和评价	22

8.2　营养失衡的预防与控制	23

8.2.1　目标	23

8.2.2　工作职责和任务	23

8.2.3　工作内容和方法	23

8.2.4　工作流程和步骤	23

8.2.5　技术文书	23

8.2.6　过程质量控制	24

8.2.7　工作数量和频率	24

8.2.8　工作考核和评价	24

第九章　食物营养成分分析与评价	25

9.1　目标	25

9.2　工作职责和任务	25

9.3　工作内容和方法	25

9.4　工作流程和步骤	25

9.5　技术文书	26

9.6　过程质量控制	26

9.7　工作数量和频率	27

9.8　工作考核和评价	27

第十章　突发状态下的营养支持与保障	28

10.1　预测与预警	28

10.1.1　目标	28

10.1.2　工作职责和任务	28

10.1.3　工作内容和方法	28

10.1.4　工作流程和步骤	28

10.1.5　技术文书	28

10.1.6　质量控制和保障措施	28

10.1.7　工作数量和频率	29

10.1.8　工作考核和评价	29

10.2　灾害下营养应急处理	29

10.2.1　目标	29

10.2.2　工作职责和任务	29

10.2.3　工作内容和方法	29

10.2.4　工作流程和步骤	29

10.2.5　技术文书	29

10.2.6　质量控制和保障措施	30

10.2.7　工作数量和频率	30

10.2.8　工作考核和评价	30

10.3　突发营养事件应急处理	30

10.3.1　目标	30

10.3.2　工作职责和任务	30

10.3.3　工作内容和方法	30

10.3.4　工作流程和步骤	30

10.3.5　技术文书	31

10.3.6　质量控制和保障措施	31

10.3.7　工作数量和频率	31

10.3.8　工作考核和评价	31

第十一章　营养相关指标的实验室检测	32

11.1　目标	32

11.2　工作职责和任务	32

11.3　工作内容和方法	32

11.4　实验室条件	32

11.5　仪器设备	33

11.6　实验室质量控制和管理	33

11.7　实验室操作规程要领	33

11.8　工作考核和评价	33

第十二章　营养信息管理	34

12.1　目标	34

12.2　工作职责和任务	34

12.3　工作内容和方法	34

12.4　工作流程和步骤	34

12.5　技术文书	34

12.6　过程质量控制	35

12.7　工作数量和频率	35

12.8　工作考核和评价	35

第十三章　督导与考核	36

13.1　督导	36

13.1.1　督导目标	36

13.1.2　工作职责和任务	36

13.1.3　工作内容和方法	36

13.1.4　工作流程和步骤	36

13.1.5　技术文书	36

13.1.6　过程质量控制	36

13.1.7　工作数量和频率	37

13.1.8　工作考核和评价	37

13.2　考核	37

13.2.1　目标	37

13.2.2　工作职责和任务	37

13.2.3　工作内容和方法	37

13.2.4　工作流程和步骤	37

13.2.5　技术文书	38

13.2.6　过程质量控制	38

13.2.7　工作数量和频率	38

13.2.8　工作考核和评价	38

省级疾病预防控制机构营养工作规范

第一章　机构、人员和职责	41

1.1　机构	41

1.2　人员设置及资格	41

1.3　工作职责和任务	41

第二章　人员培训	42

2.1　目标	42

2.2　工作职责和任务	42

2.3　工作内容和方法	42

2.4　工作流程和步骤	42

2.5　技术文书	42

2.6　过程质量控制	43

2.7　工作数量和频率	43

2.8　工作考核和评价	43

第三章　营养与健康状况调查	44

3.1　目标	44

3.2　工作职责和任务	44

3.3　工作内容和方法	44

3.4　工作流程和步骤	44

3.5　技术文书	45

3.6　过程质量控制	45

3.7　工作数量和频率	46

3.8　工作考核和评价	46

第四章　营养监测	47

4.1　目标	47

4.2　工作职责和任务	47

4.3　工作内容和方法	47

4.4　工作流程和步骤	48

4.5　技术文书	48

4.6　过程质量控制	48

4.7　工作数量和频率	49

4.8　工作考核和评价	49

第五章　营养教育与指导	50

5.1　目标	50

5.2　工作职责和任务	50

5.3　工作内容和方法	50

5.4　工作流程和步骤	50

5.5　技术文书	51

5.6　过程质量控制	51

5.7　工作数量和频率	51

5.8　工作考核和评价	51

第六章　营养缺乏与营养失衡的预防与控制	53

6.1　营养缺乏病的预防与控制	53

6.1.1　目标	53

6.1.2　工作职责和任务	53

6.1.3　工作内容和方法	53

6.1.4　工作流程和步骤	53

6.1.5　技术文书	53

6.1.6　过程质量控制	54

6.1.7　工作数量和频率	54

6.1.8　工作考核和评价	54

6.2　营养失衡的预防与控制	54

6.2.1　目标	54

6.2.2　工作职责和任务	54

6.2.3　工作内容和方法	55

6.2.4　工作流程和步骤	55

6.2.5　技术文书	55

6.2.6　过程质量控制	55

6.2.7　工作数量和频率	56

6.2.8　工作考核和评价	56

第七章　食物营养成分分析与评价	57

7.1　目标	57

7.2　工作职责和任务	57

7.3　工作内容和方法	57

7.4　工作流程和步骤	57

7.5　技术文书	58

7.6　过程质量控制	58

7.7　工作数量和频率	58

7.8　工作考核和评价	58

第八章　突发状态下的营养支持与保障	59

8.1　预测与预警	59

8.1.1　目标	59

8.1.2　工作职责和任务	59

8.1.3　工作内容和方法	59

8.1.4　工作流程和步骤	59

8.1.5　技术文书	59

8.1.6　质量控制和保障措施	59

8.1.7　工作数量和频率	60

8.1.8　工作考核和评价	60

8.2　灾害下营养应急处理	60

8.2.1　目标	60

8.2.2　工作职责和任务	60

8.2.3　工作内容和方法	60

8.2.4　工作流程和步骤	60

8.2.5　技术文书	60

8.2.6　质量控制和保障措施	61

8.2.7　工作数量和频率	61

8.2.8　工作考核和评价	61

8.3　突发营养事件应急处理	61

8.3.1　目标	61

8.3.2　工作职责和任务	61

8.3.3　工作内容和方法	61

8.3.4　工作流程和步骤	61

8.3.5　技术文书	62

8.3.6　质量控制和保障措施	62

8.3.7　工作数量和频率	62

8.3.8　工作考核和评价	62

第九章　营养相关指标的实验室检测	63

9.1　目标	63

9.2　工作职责和任务	63

9.3　工作内容和方法	63

9.4　实验室条件	63

9.5　仪器设备	64

9.6　实验室质量控制和管理	64

9.7　实验室操作规程要领	64

9.8　工作考核和评价	64

第十章　营养信息管理	65

10.1　目标	65

10.2　工作职责和任务	65

10.3　工作内容和方法	65

10.4　工作流程和步骤	65

10.5　技术文书	66

10.6　过程质量控制	66

10.7　工作数量和频率	66

10.8　工作考核和评价	67

第十一章　督导与考核	68

11.1　督导	68

11.1.1　目标	68

11.1.2　工作职责和任务	68

11.1.3　工作内容和方法	68

11.1.4　工作流程和步骤	68

11.1.5　技术文书	68

11.1.6　过程质量控制	68

11.1.7　工作数量和频率	68

11.1.8　工作考核和评价	69

11.2　考核	69

11.2.1　目标	69

11.2.2　工作职责和任务	69

11.2.3　工作内容和方法	69

11.2.4　工作流程和步骤	69

11.2.5　技术文书	69

11.2.6　过程质量控制	69

11.2.7　工作数量和频率	70

11.2.8　工作考核和评价	70

市级疾病预防控制机构营养工作规范

第一章　机构、人员和职责	73

1.1　机构	73

1.2　人员设置及资格	73

1.3　职责	73

第二章　人员培训	74

2.1　目标	74

2.2　工作职责和任务	74

2.3　工作内容和方法	74

2.4　工作流程和步骤	74

2.5　技术文书	75

2.6　过程质量控制	75

2.7　工作数量和频率	75

2.8　工作考核和评价	75

第三章　营养与健康状况调查	76

3.1　目标	76

3.2　工作职责和任务	76

3.3　工作内容和方法	76

3.4　工作流程和步骤	76

3.5　技术文书	77

3.6　过程质量控制	77

3.7　工作数量和频率	77

3.8　工作考核与评价	78

第四章　营养监测	79

4.1　目标	79

4.2　工作职责和任务	79

4.3　工作内容和方法	79

4.4　工作流程和步骤	79

4.5　技术文书	80

4.6　过程质量控制	80

4.7　工作数量和频率	81

4.8　工作考核和评价	81

第五章　营养教育与指导	82

5.1　目标	82

5.2　工作职责和任务	82

5.3　工作内容和方法	82

5.4　工作流程和步骤	82

5.5　技术文书	82

5.6　质量控制	83

5.7　工作数量和频率	83

5.8　工作考核和评价	83

第六章　营养缺乏与营养过剩的预防与控制	84

6.1　营养缺乏病的预防与控制	84

6.1.1　目标	84

6.1.2　工作职责和任务	84

6.1.3　工作内容和方法	84

6.1.4　工作流程和步骤	84

6.1.5　技术文书	84

6.1.6　过程质量控制	84

6.1.7　工作数量和频率	85

6.1.8　工作考核和评价	85

6.2　营养失衡的预防与控制	85

6.2.1　目标	85

6.2.2　工作职责和任务	85

6.2.3　工作内容和方法	85

6.2.4　工作流程和步骤	86

6.2.5　技术文书	86

6.2.6　过程质量控制	86

6.2.7　工作数量和频率	87

6.2.8　工作考核和评价	87

第七章　突发状态下的营养支持与保障	88

7.1　预测与预警	88

7.1.1　目标	88

7.1.2　工作职责和任务	88

7.1.3　工作内容和方法	88

7.1.4　工作流程和步骤	88

7.1.5　技术文书	88

7.1.6　质量控制和保障措施	88

7.1.7　工作数量和频率	88

7.1.8　工作考核和评价	88

7.2　自然灾害下营养应急处理	89

7.2.1　目标	89

7.2.2　工作职责和任务	89

7.2.3　工作内容和方法	89

7.2.4　工作流程和步骤	89

7.2.5　技术文书	89

7.2.6　质量控制和保障措施	89

7.2.7　工作数量和频率	89

7.2.8　工作考核和评价	89

7.3　突发营养事件应急处理	90

7.3.1　目标	90

7.3.2　工作职责和任务	90

7.3.3　工作内容和方法	90

7.3.4　工作流程和步骤	90

7.3.5　技术文书	90

7.3.6　质量控制和保障措施	90

7.3.7　工作数量和频率	90

7.3.8　工作考核和评价	90

第八章　营养相关指标的实验室检测	91

8.1　目标	91

8.2　工作职责和任务	91

8.3　工作内容和方法	91

8.4　实验室条件	91

8.5　仪器设备	92

8.6　实验室质量控制和管理	92

8.7　实验室操作规程要领	92

8.8　工作考核与评价	92

第九章　信息管理	93

9.1　目标	93

9.2　工作职责和任务	93

9.3　工作内容和方法	93

9.4　工作流程和步骤	93

9.5　技术文书	93

9.6　过程质量控制	94

9.7　工作数量和频率	94

9.8　工作考核和评价	94

第十章　督导与考核	95

10.1　督导	95

10.1.1　目的	95

10.1.2　工作职责和任务	95

10.1.3　工作内容和方法	95

10.1.4　工作流程和步骤	95

10.1.5　技术文书	96

10.1.6　过程质量控制	96

10.1.7　工作数量和频率	96

10.1.8　工作考核和评价	96

10.2　考核	96

10.2.1　目标	96

10.2.2　工作职责和任务	96

10.2.3　工作内容和方法	96

10.2.4　工作流程和步骤	96

10.2.5　技术文书	97

10.2.6　过程质量控制	97

10.2.7　工作数量和频率	97

10.2.8　工作考核和评价	97

县（区）级疾病预防控制机构营养工作规范

第一章　机构、人员和职责	101

1.1　机构	101

1.2　人员设置及资格	101

1.3　职责	101

第二章　人员培训	103

2.1　目标	103

2.2　工作职责和任务	103

2.3　工作内容和方法	103

2.4　工作流程和步骤	103

2.5　技术文书	103

2.6　过程质量控制	104

2.7　工作数量和频数	104

2.8　工作考核和评价	104

第三章　营养与健康状况调查	105

3.1　目标	105

3.2　工作职责和任务	105

3.3　工作内容和方法	105

3.4　工作流程和步骤	106

3.5  技术文书	106

3.6　过程质量控制	106

3.7　工作数量和频率	107

3.8　工作考核和评价	107

第四章　营养监测	108

4.1　目标	108

4.2　工作职责和任务	108

4.3　工作内容和方法	108

4.4　工作流程和步骤	109

4.5　技术文书	109

4.6　过程质量控制	109

4.7　工作数量和频率	110

4.8　工作考核和评价	110

第五章　营养教育与指导	111

5.1　目标	111

5.2　工作职责和任务	111

5.3　工作内容和方法	111

5.4　工作流程和步骤	111

5.5　技术文书	111

5.6　质量控制	111

5.7　工作数量和频率	112

5.8　工作考核和评价	112

第六章　营养缺乏与营养失衡的预防与控制	113

6.1　营养缺乏病的预防和控制	113

6.1.1　目标	113

6.1.2　工作职责和任务	113

6.1.3　工作内容和方法	113

6.1.4　工作流程和步骤	113

6.1.5　技术文书	114

6.1.6　过程质量控制	114

6.1.7　工作数量和频率	114

6.1.8　工作考核和评价	114

6.2　营养失衡的预防与控制	114

6.2.1　目标	114

6.2.2　工作职责和任务	115

6.2.3　工作内容和方法	115

6.2.4　工作流程和步骤	115

6.2.5　技术文书	115

6.2.6　过程质量控制	115

6.2.7　工作数量和频率	116

6.2.8　工作考核和评价	116

第七章　突发状态下的营养支持与保障	117

7.1　预测与预警	117

7.1.1　目标	117

7.1.2　工作职责和任务	117

7.1.3　工作内容和方法	117

7.1.4　工作流程和步骤	117

7.1.5　技术文书	117

7.1.6　质量控制	117

7.1.7　工作数量和频率	118

7.1.8　工作考核和评价	118

7.2　自然灾害下和突发营养事件营养应急处理	118

7.2.1　目标	118

7.2.2　工作职责和任务	118

7.2.3　工作内容和方法	118

7.2.4　工作流程和步骤	118

7.2.5　技术文书	118

7.2.6　质量控制和保障措施	119

7.2.7  工作数量和频率	119

7.2.8　工作考核和评价	119

第八章　营养相关指标的实验室检测	120

8.1　目标	120

8.2　工作职责和任务	120

8.3　工作内容和方法	120

8.4　实验室条件	120

8.5　仪器设备	121

8.6　实验室质量控制和管理	121

8.7　实验室操作规程要领	121

8.8　工作考核与评价	121

第九章　营养信息管理	122

9.1　目标	122

9.2　工作职责和任务	122

9.3　工作内容和方法	122

9.4　工作流程和步骤	122

9.5　技术文书	122

9.6　过程质量控制	123

9.7　工作数量和频率	123

9.8　工作考核和评价	123

第十章　督导与考核	124

10.1　督导	124

10.1.1　督导目标	124

10.1.2　工作职责和任务	124

10.1.3　工作内容和方法	124

10.1.4　工作流程和步骤	124

10.1.5　技术文书	124

10.1.6　过程质量控制	124

10.1.7　工作数量和频率	125

10.1.8　工作考核和评价	125

10.2　考核	125

10.2.1　目标	125

10.2.2　工作职责和任务	125

10.2.3　工作内容和方法	125

10.2.4　工作流程和步骤	125

10.2.5　技术文书	125

10.2.6　过程质量控制	126

10.2.7  工作数量和频率	126

10.2.8　工作考核和评价	126

国家级疾病预防控制机构营养工作规范

# 第一章  机构、人员和职责

## 1.1  机构

1.1.1  国家疾病预防控制机构设立营养专业机构。

1.1.2  营养专业机构根据营养工作任务和人群营养工作特点，设置相应的营养科室，承担相应的工作和技术服务。

## 1.2  人员设置及资格

1.2.1  人员设置

营养专业机构各业务科室根据编制配备专业技术人员。营养专业机构各业务科室的人员结构按工作要求，应当保持高、中、初级专业技术资格的合理比例，应当具备组织和开展全国性营养工作的人力。

1.2.2  资格要求

承担营养专业技术工作的人员应当具备初级及以上卫生专业技术资格，新招聘的专业技术人员必须具备相关专业本科以上学历，具有工作所需的专业学习背景和能力。

## 1.3  职责

1.3.1  在卫生部的领导下，负责全国的营养工作。

1.3.2  负责全国营养领域的业务指导及专业人员的培训工作，并做好对下级师资人材的培训。

1.3.3  开展社会营养需求分析与相关策略研究，为制订国家营养相关的法律、法规、政策提供科学依据。

1.3.4  承担并组织实施全国营养与健康状况调查。

1.3.5  建立健全我国的国民营养监测系统，开展全国营养监测与评价。

1.3.6  负责全国营养教育规划，组织开展社会营养教育、健康促进活动，对有关部门和基层开展的营养宣教活动提供技术指导。

1.3.7  开展我国重点营养问题的基础和应用研究，为制定我国居民的营养改善措施提供科学依据。

1.3.8  建立健全我国食物消费与食物成分分析监测体系，及时更新和完善我国的食物营养成分数据，发布食物成分表。

1.3.9  针对各时期我国居民存在的营养缺乏与营养失衡问题，制定预防与控制措施，组织地方疾病预防控制机构落实，并提供技术指导。

1.3.10  建立营养评价体系，开展营养评价工作，制定突发事件的营养处理方案，承担国家与营养相关的重大事件的调查与处理。

1.3.11  建立和健全营养相关实验室质量控制体系，承担全国相关实验室的质量控制工作。

1.3.12  开展营养领域的国际合作与交流，建立国家营养领域的信息系统，加强信息交流，促进信息资源共享。

1.3.13  承担上级部门下达的其他营养工作任务。

# 第二章  人 员 培 训

## 2.1  目标

培养具有较高专业素质和管理能力的国家级营养专业人员队伍。有计划对省级疾病预防控制机构的营养专业技术人员进行专业技术和管理能力培训，提高营养工作队伍的业务素质和能力。

## 2.2  工作职责和基本任务

负责制定全国营养培训的工作计划和技术方案，并组织实施；为下级疾病预防控制机构的营养培训工作培养师资，提供技术支持，对营养培训进行效果评价。

## 2.3  培训内容和方法

2.3.1  内容

2.3.1.1  基本营养知识，如基础营养学、公共营养学、营养流行病学调查、营养与慢病、营养经济学、营养社会学等。

2.3.1.2  营养工作技能，如营养教育方法、营养监测技术、营养资料分析与评价、营养前沿科学与方法学研究、膳食调查技能及新技术应用等。

2.3.2  培训方法

2.3.2.1  培训形式：可采用短期国内外进修、国内外学术会议、专题讲座、短期培训班、专项研究或实验方法培训等形式开展基础知识及实践技能的定期与不定期培训。

2.3.2.2  授课形式：采用网络多媒体、面授、函授和研讨等形式。

## 2.4  工作流程和步骤

2.4.1  培训计划：制定营养培训的工作计划和技术方案。

2.4.2  培训对象：各级疾病预防控制机构营养专业技术人员。

2.4.3  培训教材：根据营养工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材。

2.4.4  组织实施：培训地点的确定、教学设备和师资配备及后勤的准备。根据培训教学计划组织教学，包括理论教学和实践教学，学员出勤登记、单元测验及结业考试。

2.4.5  总结报告：每年收集培训工作资料，包括培训计划、实施方案、教案、试卷、考核资料、技能测评资料等相关资料；对收集的营养培训资料进行统计、汇总分析，写出工作总结报告，并在规定的期限内上报。

## 2.5  技术文书

2.5.1  培训工作计划和技术方案。

2.5.2  培训相关资料，包括培训教材、教学分析表、授课满意度评价表、考核考试成绩等。

2.5.3  总结报告。

## 2.6  过程质量控制

为了保证良好的培训效果，对整个培训过程要做好质量控制工作，按照培训工作的关键步骤设置质量控制关键点，详见表2-1。

表2-1  培训过程的质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训计划 | 目标 组织、执行机构 时间进度 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 上级组织5名及以上专家审核，评价为“合格、不合格”。 |
| 培训教材 | 教材内容 教学用具 | 内容科学、实用 教具标准化 | 3名及以上专家审核，评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 培训场所及后勤准备 授课教师 学员培训登记 培训内容 培训考核考试 | 符合要求 授课规范 授课满意率≥80% 学员出席率≥80% 内容接受率≥80% 考试合格率≥90% | 上级组织专家抽检和审核，根据各项指标达标情况给予综合评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
| 资料收集、整理 | 原始记录 | 资料完整率≥95% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

## 2.7  工作数量和频率

2.7.1  国家级营养工作人员每年接受培训不得少于50%人次，时间不得少于2周。

2.7.2  每年对1/2省级疾病预防控制机构营养工作人员培训一次。

## 2.8  工作考核和评价

2.8.1  营养培训工作计划和总结。

2.8.2  培训计划执行情况。要求培训合格率不低于90%，授课满意度达80%以上，与培训计划设定的目标相比，实际达标率90%以上。

2.8.3  培训效果评估：对接受培训的单位进行抽查，考核基本知识和现场操作能力，评估培训效果。

# 第三章  营养政策、法规、标准与指南

## 3.1  目标

研究营养政策、法规、标准与指南，为建立和完善我国营养政策、法规、标准与指南体系提供依据。

## 3.2  工作职责和任务

负责向国家或卫生行政部门提出制定有关营养政策、法规、标准与指南的建议；承担国家或卫生行政部门下达的工作任务，组织开展营养政策、法规、标准与指南的起草编写和修订等工作。

## 3.3  工作内容和方法

3.3.1  国内营养政策、法规、标准与指南的需求分析：根据社会经济发展水平、居民膳食营养状况、营养相关疾病的变化，查阅国内外营养政策、法规、标准与指南，对不同时期营养政策、法规、标准与指南进行比较和需求分析研究，提出相应的建议与计划。

3.3.2  起草、编写和修订营养政策、法规、标准与指南：接受国家或卫生行政部门的委托，组织专业技术人员开展相关研究，通过召开专家论证会、征求意见等程序，起草、编写和修订政策、法规、标准与指南等内容。

## 3.4  工作流程和步骤

3.4.1  背景研究：包括资料查阅，国内外相关内容的比较分析，撰写背景文件。

3.4.2  工作计划：制定编写营养政策、法规、标准与指南的工作方案、时间进度、任务分工和具体要求。

3.4.3  成立工作组：包括领导小组、秘书组和编写工作小组，同时明确各自承担的工作内容。

3.4.4  形成初稿：汇总资料形成营养政策、法规、标准与指南的文书；组织专家讨论；形成初稿。

3.4.5  征求意见：通过各种方式征求意见，包括实地调研和书面征求意见；修改完善初稿，完成终稿。

3.4.6  上报文书：将编写好的营养政策、法规、标准与指南终稿上报国家或卫生行政部门。

## 3.5  技术文书

3.5.1  营养政策、法规、标准与指南的相关参阅材料。

3.5.2  营养政策、法规、标准与指南初稿和终稿。

3.5.3  工作记录文书和总结报告。

## 3.6  过程质量控制

3.6.1  工作组严格按照既定工作计划开展工作。

3.6.2  国家卫生行政部门组织相关人员对营养政策、法规、标准与指南制定工作进行检查与督导，并提出相应的指示。

3.6.3  国家卫生行政部门相关人员直接参与部分起草和编写工作并做出相应的指导。

3.6.4  国家卫生行政部门相关人员对编写的营养政策、法规、标准与指南进行验收和评价。

## 3.7  工作数量和频率

根据国家卫生部下达的工作任务开展工作，按期完成工作任务和汇报；任务期限超过一年的，应该提交年度工作总结和预算执行情况。

## 3.8  工作考核和评价

3.8.1  营养政策、法规、标准与指南的工作计划和实施方案。

3.8.2  营养政策、法规、标准与指南工作计划的执行情况。

3.8.3  营养政策、法规、标准与指南工作总结和评价。

3.8.4  工作过程中发现的问题和改善建议情况等。

# 第四章  营养与健康状况调查

## 4.1  目标

了解我国不同地区、不同人群的膳食结构和营养健康状况；了解与食物不足和过度消费有关的膳食营养问题；评价居民膳食结构和营养健康状况的现状及营养改善的效果，并预测今后可能的发展趋势；为国家制定营养改善及相关政策和社会发展规划提供依据。

## 4.2  工作职责和任务

负责制订全国居民营养与健康状况调查方案和实施细则，并组织实施；负责调查结果分析，完成调查报告及政策建议，建立数据库，实现数据共享。

## 4.3  工作内容和方法（见技术规范1）

4.3.1  内容

4.3.1.1  根据工作任务，制定调查计划、方案及实施细则。包括调查工作的组织机构、调查人群和调查点分布，规定各省、直辖市、自治区的工作目标、时间进度、操作流程和经费预算等。

4.3.1.2  制定调查人员培训计划，编写培训教材和调查工作手册，组织实施国家级培训；向各省下达调查工作任务和质量控制要求。

4.3.1.3  组织与督导现场调查工作的实施，包括询问调查、医学体检、膳食调查、其他相关调查。

4.3.1.4  组织生物样品的实验室检测工作。

4.3.1.5  组织数据汇总和整理、核实工作，撰写调查数据的分析总结和报告。

4.3.2  方法

4.3.2.1  按统一规定的方法进行。

4.3.2.2  膳食调查根据条件和需要选用回顾法、称重记帐法、食物频率法等方法。

4.3.2.3  询问调查、医学体检和实验室检测按照卫生部规定方法或国标方法实施。

## 4.4  工作流程和步骤

4.4.1  制定调查计划、调查方案及实施细则：根据不同经济水平、地理分布，以行政村（居委会/社区）为单位，按照随机抽样的原则，选择具有代表性的调查点。

4.4.2  技术培训：组织实施调查人员的国家级培训，根据调查人员数量，分片分批进行培训。

4.4.3  落实调查的准备工作：包括人力、仪器设备、试剂、标准品、调查表格等的准备，并进行小规模的预调查。

4.4.4  组织实施调查的现场工作：由国家级疾病预防控制机构营养专业机构组织专家小组分别对各省市自治区的现场工作进行技术指导和考核。

4.4.5  组织收集生物学样品，并实施实验室检测：将调查中采集的生物样品运送到国家级疾病预防控制机构营养专业机构，进行统一检测。

4.4.6  调查资料的汇总和整理：要求各省市自治区汇总按计划上报调查数据，并进行核实和清理。对整理好的调查数据进行分析，建立数据库，实现数据共享，向省级反馈调查结果。

4.4.7  调查工作总结：撰写调查工作的总结报告，包括任务完成情况、预算执行情况和相应的政策建议等，向任务委托方提交。

## 4.5  技术文书

4.5.1  调查计划及方案。

4.5.2  调查实施细则及工作手册。

4.5.3  调查培训资料。

4.5.4  调查质量控制及分析报告。

4.5.5  调查结果分析报告及政策建议，调查数据库。

4.5.6  调查工作总结报告。

## 4.6  过程质量控制

制定质量控制标准和建立质量监督系统，保证营养与健康状况调查结果的准确性、可靠性、代表性等。统一调查方法，培训技术人员，使用计量合格调查用器材、试剂；根据质量控制标准，抽查考核调查点工作质量，抽查比例不低于10%；审核调查资料。具体过程质量控制内容见表4-1。

表4-1  营养与健康状况调查工作的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 包括时间、地点、方法、工作量、质量控制等 | 国家CDC组织9名及以上专家审核； 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 仪器设备 | 学员出席率 培训合格率 计量合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

## 4.7  工作数量和频率

4.7.1  国家级营养与健康状况调查对象包括全国所有的省、自治区和直辖市的各年龄、性别和职业人群，并按城乡、经济状况分类。

4.7.2  调查频度为每5年一次。

4.7.3  专项营养调查根据需要进行。

## 4.8  工作考核和评价

4.8.1  对省级营养调查人员进行工作考核，考核的内容包括：资质、承担工作的数量和质量，技能测评按实际操作项目的要求进行，可由专家组进行现场考评。

4.8.2  营养与健康状况调查工作总结和评价。

4.8.3  发现的问题和改善建议情况等。

# 第五章  营 养 监 测

## 5.1  目标

有计划地在全国各省（自治区、直辖市）开展营养监测工作，连续收集我国重点人群有关营养的信息，早期发现重点人群中营养缺乏和营养失衡的发生情况及其产生的因素，及时采取改善措施，为政府制定相应的食物与营养政策和措施提供科学依据。

## 5.2  工作职责和任务

负责制定全国营养监测计划和确定监测网点的设置原则，按计划组织实施营养监测工作；负责对省级疾病预防控制机构分管领导和营养监测人员进行一级培训；负责各省营养监测的现场督导和质量控制；负责全国营养监测结果的分析评价，建立监测数据库，实现数据共享。

## 5.3  工作内容和方法（见技术规范2）

5.3.1  内容

5.3.1.1  选择监测点：根据监测目的制定抽样原则，确定各省的监测点和监测人数。常规监测一般选择6岁以下儿童，根据委托工作的具体要求还可选择孕妇、乳母、中小学生、老人、特殊工种人群等；其他专项监测可选择膳食营养相关慢性病人群、或食物消费情况。

5.3.1.2  确定监测内容：包括基本信息（人口、环境、卫生状况、医疗水平、疾病史、人均收入）、膳食营养状况（食物种类及摄入量、膳食结构、营养素摄入水平）、体格发育指标（身高或身长、体重）、营养生化指标（血红蛋白）、身体活动情况（体力活动水平[以千步记]、锻炼的频率和强度）和近期疾病状况（感冒、腹泻等）。

5.3.1.3  编辑监测用表格：将监测内容逐一编成调查项，设定相应的编号。

5.3.1.4  编制监测工作手册：按照监测工作内容，规定现场工作、实验室分析、数据处理的操作步骤和相关说明。

5.3.1.5  制作监测数据录入和上报程序：采用常用的数据录入软件制作数据录入和上报的程序。

5.3.2  方法

5.3.2.1  膳食营养状况信息以问卷的方式为主，有特殊要求的项目辅以其他方式，组织经过统一培训的专业技术人员对选定的监测对象，按监测调查表格进行一对一问卷，填写问卷各项内容。

5.3.2.2  体格测量由经过体格测量培训的专人负责，测量后填写监测调查表。

5.3.2.3  生化指标的人体血样采集由经过生化指标测量培训的专人负责，采样后做好记录，带回实验室进行检测分析，并填写调查表。

5.3.2.4  监测对象基本信息的收集可以与膳食营养状况现场集中问卷同时进行。

5.3.2.5  当地卫生相关信息由专人负责，按监测表格的内容要求完成。

5.3.2.6  数据信息的录入和上报。监测表格在调查或实验检测人员完成填写和审核后，交县级疾病预防控制机构，由县级疾病预防控制机构专人负责按照统一的软件格式进行数据录入和审核，再按要求上报市级、省级和国家级疾病预防控制机构营养专业机构。

## 5.4  工作流程和步骤

营养监测工作流程和步骤主要包括：监测计划和实施方案、监测工作技术培训、监测准备工作、现场督导和质量控制、资料收集与管理、总结报告。

5.4.1  制定监测计划和实施方案：根据工作任务要求组织制定营养监测的计划和实施方案，包括监测的时间安排和方法，监测点和人群的确定方法，监测的组织和实施方式等。

5.4.2  监测工作技术培训：组织参与监测工作的主要人员的国家级培训（一级培训），培养各省监测工作的专业技术能力。

5.4.3  监测准备工作：包括人力、仪器设备、试剂、标准品、调查表格等的准备。

5.4.4  现场督导和质量控制：组成督导小组到各省了解监测工作的实施情况，对部分调查点进行全程参与，提供技术指导和抽样考核，对问卷、体测、实验室监测、数据录入等进行质量控制。

5.4.5  资料收集和管理：督促省级疾病预防控制机构及时收集、核实、汇总、上报监测数据信息。对数据进行整理分析，形成数据文件或数据库。并向下级疾病预防控制机构反馈监测分析结果，指出存在的问题，提出改进建议。

5.4.6  总结报告：撰写监测总结报告，按照工作任务设定的目标，对结果进行比较，评价任务完成的质量和效果，向任务委托方提交，并留档。

## 5.5  技术文书

5.5.1  监测计划和实施方案（时间、地点、人群、方法、经费预算、预期结果等）。

5.5.2  监测工作手册。

5.5.3  培训计划和培训记录。

5.5.4  督导和质量控制记录。

5.5.5  总结报告。

## 5.6  过程质量控制

制定质量控制标准和建立质量监督系统，统一监测方法，技术人员逐级培训，合格后方能参与监测工作；规定监测用器材计量标准以及标准试剂；保证监测结果的准确性、可靠性。根据质量控制标准，抽查考核监测点工作质量，抽查比例不低于10%；审核监测资料。具体过程质量控制要求见表5-1。

表5-1  营养监测的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 | 5名及以上专家审核， 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |

续表

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

## 5.7  工作数量和频率

5.7.1  每个省、自治区或直辖市以县为单位确定营养监测的样本人群，国家定点的营养监测县样本人数不少于300人，每年监测1次。

5.7.2  国家定点的营养监测对象为6岁以下儿童。根据国家营养监测计划的其他要求还可监测如孕妇、乳母、小孩、老人等重点人群，监测频次按要求设定。

5.7.3  此外，监测范围还可扩展到膳食营养相关慢性病人群、特殊工种人群，监测的频度根据需要设定。

## 5.8  工作考核和评价

5.8.1  考核营养监测组织执行机构和人员安排情况。

5.8.2  考察营养监测的实施情况。对各级营养监测人员进行工作考核，考核的内容包括：资质、承担工作的数量和质量，技能测评按实际操作项目的要求进行，可由专家组进行现场考评。

5.8.3  审阅监测工作总结和评价。发现的问题和改善建议情况等。

# 第六章  营养教育与指导

## 6.1  目标

通过开展全国性的营养教育与指导工作，提高我国居民的营养和健康意识及营养知识水平，促进居民不健康行为和生活方式的改变。

## 6.2  工作职责和任务

负责制定全国营养教育与指导工作计划，并组织实施；负责培训省级营养教育与指导专业技术人员，为各省疾病预防控制机构营养教育与指导工作提供技术支持。

## 6.3  工作内容和方法

6.3.1  组织开展全国营养教育与指导工作：组织国家疾病预防控制机构的有关专家，根据我国居民中存在的主要营养问题，有目标、分阶段地制定全国营养教育与指导工作计划，明确各省疾病预防控制机构的年度工作任务和考核标准；通过工作会议，工作文件、督导考核和总结评估等措施推动各省营养教育与指导工作的开展。

6.3.2  提供营养教育与指导工作技术支持：编写营养教育与指导工作大纲、科普宣传资料和培训教材，组织各省疾病预防控制机构的有关人员就全国营养教育与指导工作计划、营养教育与指导方法、考核与评估方法等进行培训；通过多种方式指导各省开展全国营养教育与指导工作。

6.3.3  营养教育与指导方法学研究：对实施的营养教育与指导的效果进行分析评估，发现不同营养教育与指导方法的优缺点，不断改进方法，将营养科学新知识、营养研究新进展融入科普宣传，提高教育与指导的效果。

## 6.4  工作流程和步骤

6.4.1  明确工作目标：通过对全国营养监测、居民营养与健康调查等资料的分析，找出我国居民中存在的主要营养问题，确定营养教育与指导工作重点，明确每年的工作目标。

6.4.2  制定工作计划：根据我国营养教育的现状，制定各年度全国营养教育与指导工作计划和实施方案。

6.4.3  技术培训：根据年度营养教育与指导的工作计划内容，组织对各省疾病预防控制机构从事营养工作的人员进行技术培训，提高各省的专业技术能力。

6.4.4  组织实施：召开全国营养教育与指导工作会议，向各省疾病预防控制机构布置当年营养教育与指导工作的任务和考核标准。通过媒体宣传年度营养教育与指导的主题和内容，扩大教育范围。根据制定的方案对各地营养教育与指导工作开展的情况督导、考核和评估。

6.4.5  总结报告：汇总全国营养教育与指导工作计划执行的情况，总结经验、找出不足，提出建议，将书面总结报告上交上级部门。

## 6.5  技术文书

6.5.1  全国营养教育与指导工作计划书。

6.5.2  营养教育宣传材料，如招贴画、宣传册、视听和影像宣传资料等。

6.5.3  培训相关资料，如培训教材、培训评估表、照片等。

6.5.4  营养教育与指导工作督导情况、工作考核评估报告。

6.5.5  营养教育与指导工作进展报告、年度报告。

## 6.6  过程质量控制

按照表6-1设定的关键步骤对营养教育与指导工作进行过程质量控制，每一关键步骤均规定了质量控制关键点、质量控制指标、质量控制方法和标准。

表6-1  营养教育与指导工作的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作目标 | 总目标 具体目标 | 主要营养问题针对性 | 3名及以上专家审核， 评价为“恰当、不恰当”。 |
| 工作计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 3名及以上专家审核， 评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 营养教育与指导活动记录 营养教育与指导宣传资料 督导、考核与评估记录 | 工作会议纪要 工作手册实用性 教育与指导覆盖人群 目标人群知识、态度、行为改变率 | 3名及以上专家审核，根据工作资料完整性，并通过工作督导、考核与评估情况，以及目标人群抽查情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |

## 6.7  工作数量和频率

6.7.1  每年度撰写工作计划和方案1次。

6.7.2  根据每年全国营养教育活动确定的宣传主题组织1次大型宣传活动。

6.7.3  在广播、电视等媒体至少开展一次专题讲座。

6.7.4  制作和发放营养知识宣传单10000份。

6.7.5  各类人群的营养课堂活动每年不得少于2次。

6.7.6  每年撰写工作总结1次。

## 6.8  工作考核和评价

6.8.1  营养教育与指导计划和方案。

6.8.2  营养教育与指导的次数。

6.8.3  营养教育与指导的人次或覆盖范围。

6.8.4  实施营养教育与指导后目标人群的改变情况，如：目标人群的营养知识、态度、行为的改变率；行为和危险因素的变化率。

6.8.5  培训省级营养教育与指导工作人员的数量和效果。

# 第七章  营养研究与技术支撑工作

## 7.1  目标

对开展营养相关工作所需的基本方法和关键技术，以及主要营养问题进行深入研究，发展和完善营养学理论和实践体系，为解决我国的实际营养问题提供技术支撑。

## 7.2  工作职责和任务

负责制定营养研究工作计划；组织开展相关研究工作，深入探讨营养因素和人体健康之间的作用机制；建立或完善与营养工作相关的各种关键技术和方法，提出相应营养研究工作的标准化技术方法和工作程序。

## 7.3  工作内容和方法

7.3.1  内容

7.3.1.1  中国居民膳食营养素参考摄入量研究：在我国人群营养调查和实验研究的基础上，对原有的中国居民膳食营养素参考摄入量不断修订和完善。

7.3.1.2  中国居民膳食模式的研究：对中国居民膳食模式状况以及变迁进行分析评价，对中国居民膳食模式存在的问题提出解决措施和建议。

7.3.1.3  建立和完善食物成分的标准化分析和评价方法：利用不断进步的分析技术，研究食物的分类、食物成分分析方法和质量控制、食物成分名称和数据的科学表达、营养素损失因子等。

7.3.1.4  食物营养素强化技术以及营养素补充剂的研究：针对各类人群营养状况，选择适宜的食品载体以及强化剂的种类和用量，研究制作符合营养学原理及食品安全标准的营养素强化食物的技术和方法。

7.3.1.5  微量营养素对人体的生理作用的研究：利用新技术和理化分析手段，发展微观、甚至超微观的检测、分析和研究方法；检测生物样品中极微的微量元素，分析微量元素对人体的生理作用。

7.3.1.6  重点人群的营养改善策略：针对儿童青少年、孕妇乳母、老年人、运动员、高温、低温以及特种作业人员的营养特点，研究营养改善措施及适宜模式，并将有效的措施推广到各级疾病预防控制机构的营养工作当中。

7.3.1.7  营养与慢性非传染性疾病防治研究：分析膳食营养成分对抗氧化作用、相关基因调控、脂质代谢状况及免疫功能等与慢性病发生和发展密切相关的因素之间的关系，采用营养干预措施预防和控制慢性非传染性行疾病的发生和发展。

7.3.2  方法

7.3.2.1  营养流行病学方法：应用流行病学的方法研究人群营养以及营养与健康及疾病的关系。

7.3.2.2  实验营养研究方法：利用实验动物进行探索性实验，在取得肯定的结果后再进行人体实验。

7.3.2.3  营养代谢研究方法：利用平衡代谢法、放射性同位素示踪技术、稳定同位素示踪技术、体外实验技术等对人体营养素水平、营养素摄入量研究。

7.3.2.4  营养状况评价方法：通过膳食调查、体格检查、营养缺发病检查和生物化学检查对人群和个体营养状况进行综合评价。

7.3.2.5  营养相关功能研究方法：研究食物和食物营养成分通过调节集体特定靶功能，对生理和心理方面产生的各种影响，从而降低疾病危险性。

7.3.2.6  食物营养与相关成分测定方法：应用化学和物理的基本技术对食物成分进行检测。

## 7.4  工作流程和步骤

7.4.1  原始资料和材料收集：包括对调查数据、生物样品、食物原料等进行收集，作为开展相应营养工作的基础。

7.4.2  确定研究方法：选择适当的研究方法，对原始资料进行处理和分析，包括选择对数据资料的统计分析方法、生物样品以及食物原料的检测方法等。

7.4.3  分析处理各类资料和材料：对调查数据进行统计分析，对采集的生物样品进行理化分析或分子基因水平分析。

7.4.4  结果论证：对开展营养工作的成果进行论证，保证成果的科学性和有效性。

## 7.5  技术文书

7.5.1  研究计划书（时间、地点、方法、经费预算、预期结果等）。

7.5.2  现场及实验记录。

7.5.3  分析报告。

7.5.4  总结及其评价资料等。

## 7.6  过程质量控制

7.6.1  制定质量控制标准和建立质量监督系统，保证各项营养工作的基础支撑技术研究科学性。

7.6.2  采用国际公认的研究方法，包括对样品分析的实验室仪器设备、试剂以及工作程序等按照国际标准统一规定。

7.6.3  对参加技术支撑工作的科研人员定期培训，考核合格才能从事相关工作岗位。

7.6.4  将科研成果同国际上同类结果进行验证，对结果的一致性和科学性进行评价。

## 7.7  工作数量和频率

7.7.1  中国居民膳食营养素参考摄入量每5～10年修订一次。

7.7.2  中国居民膳食模式研究，至少每5年一次。

7.7.3  建立和更新食物成分的标准化分析和评价方法，应随时根据国际发展水平组织开展。

7.7.4  食物营养素强化技术以及营养素补充剂的研究，根据居民营养与健康状况的需要开展相应研究工作。

7.7.5  微量营养素对人体的生理作用的研究应随时开展。

7.7.6  特殊人群的营养改善策略，每2～3年制定一次。

7.7.7  营养与慢性非传染性疾病防治研究应随时开展。

## 7.8  工作考核和评价

7.8.1  研究和实施方案的考核和评价。

7.8.2  研究工作情况：包括对研究进展情况、研究成果的科学性和实用性、研究质量和开展研究数量，以及投入和产出情况进行考核评价。

7.8.3  研究工作总结和评价。

7.8.4  发现的问题和改善建议情况等。

# 第八章  营养缺乏与营养失衡的预防与控制

## 8.1  营养缺乏病的预防与控制

### 8.1.1  目标

通过预防与控制措施，降低目标人群营养缺乏病患病率，改善目标人群营养与健康状况。

### 8.1.2  工作职责和任务

负责制定全国性营养缺乏病预防与控制工作计划和技术方案，并组织实施；负责对下级疾病预防控制机构开展的营养缺乏病预防与控制工作提供技术指导，对营养缺乏病预防与控制效果进行评价。

### 8.1.3  工作内容和方法

8.1.3.1  流行病学调查分析：根据营养调查和营养监测结果，对营养缺乏病的程度、范围、地区、人群特点、危险因素等进行分析，了解营养缺乏病的主要发病人群、分布状况、严重程度以及主要原因等。

8.1.3.2  研究制定不同类型的营养缺乏病诊断、评估、干预技术指南。

8.1.3.3  采用多种形式开展营养教育，提高营养缺乏病预防和控制的知识水平。

8.1.3.4  与媒体合作，为大众传媒机构提供营养缺乏病预防与控制的宣传材料。

8.1.3.5  为下级开展营养缺乏病预防与控制工作提供技术指导，设计、制作营养教育材料。

8.1.3.6  针对特定人群开展营养素补充和强化食品干预。

8.1.3.7  有针对性宣传人群膳食营养特点和介绍各类食物营养特点，引导食物资源的生产、加工和合理应用，如家庭菜园、家庭养殖和大豆加工利用等。

### 8.1.4  工作流程和步骤

8.1.4.1  制定工作计划：在明确营养缺乏病的基础上，根据实际情况确定营养缺乏病干预的目标人群，制定全国营养改善工作计划，确定营养改善方法及实施方案。

8.1.4.2  技术培训：对下级机构的专业技术人员进行有关营养干预方法学培训，掌握具体工作所需的各项专业知识、技能和具体工作方法。

8.1.4.3  组织实施：依照制定的工作计划和实施方案，组织开展各项具体营养改善活动。如大众营养教育、平衡膳食指导、营养素补充和食品强化、因地制宜地开发和合理利用当地食物资源等。

8.1.4.4  督导和评估：对项目执行过程进行质量控制，对干预效果进行评估。

8.1.4.5  总结报告：对上报资料进行分析，形成专题报告，反馈给国家政府相关部门以及项目实施单位，提出进一步改善营养缺乏病的措施。

### 8.1.5  技术文书

8.1.5.1  中国常见营养缺乏病预防与控制工作规划。

8.1.5.2  中国常见营养缺乏病干预计划与实施方案。

8.1.5.3  培训教材及相关资料。

8.1.5.4  营养干预工作中的指导、督导、考核的记录。

8.1.5.5  工作总结报告。

### 8.1.6  过程质量控制

营养缺乏病预防与控制工作的过程质量控制要求见表8-1-1，按照质控指标和方法对营养缺乏病预防与控制工作的关键步骤和关键点进行监督和考核，保证工作的质量。

表8-1-1  营养缺乏病预防与控制工作的过程质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 目标明确性 步骤清晰度 与实际情况相结合情况 省级认可程度=100% | 上级部门组织专家审核， 根据质控指标评价为“合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率≥80% 教材满意度≥95% 考核合格率≥90% 方法和技能应用情况 | 专家审核， 根据质控指标评价为“合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 督导、考核记录 宣传资料 目标人群 | 工作会议纪要 工作手册实用性 组织执行机构 资料趣味性、可读性 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据工作资料完整性，并通过工作督导、考核情况综合给予评价，分为“合格、不合格”。 |
| 资料收集 | 原始记录 电子文件资料 | 误差或缺失＜5% 资料完整率=100% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

### 8.1.7  工作数量和频率

8.1.7.1  对确定的营养缺乏病目标人群的营养干预为常年工作。

8.1.7.2  根据计划或上级安排开展工作，完成要求的工作数量和频率。

8.1.7.3  每年为省级机构的专业技术人员举办一次营养知识更新培训班，对各省开展的营养缺乏病预防与控制工作进行技术指导和督导。

8.1.7.4  对参与工作的市、县级疾控机构开展的营养缺乏病干预项目的执行情况采取抽样督导考核和效果评估。

### 8.1.8  工作考核和评价

8.1.8.1  营养缺乏病预防与控制工作制度化，对参与工作的各级营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

8.1.8.2  根据对工作计划的执行情况等，如是否按照计划的时间进度完成工作、完成的工作数量、工作质量等对下级疾病预防控制机构进行考核和评价。

8.1.8.3  对目标人群采取抽样的方法观察预防与控制的效果。

## 8.2  营养失衡的预防与控制（以超重和肥胖为例）

### 8.2.1  目标

通过预防与控制措施，减少营养失衡相关危险因素，改善营养失衡人群营养与健康状况。

### 8.2.2  工作职责和任务

负责制定全国营养失衡预防与控制工作计划和技术方案，对下级机构进行培训，并提供技术指导；开展对营养失衡的基础性研究、干预研究，为制定适宜的控制措施提供科学依据；对营养失衡预防与控制措施的效果进行评价。

### 8.2.3  工作内容和方法

8.2.3.1  组织制定营养失衡（超重与肥胖）预防与控制工作计划及技术方案，编写营养失衡预防与控制相关的健康教育材料。

8.2.3.2  编制预防与控制工作手册和技术培训教材，培训下级疾病预防控制机构工作人员，对下级疾病预防控制机构开展营养失衡（超重与肥胖）预防与控制提供技术支持和指导。

8.2.3.3  组织实施全国性的超重和肥胖干预工作：根据三级预防原则，社区全人群、高危人群、超重与肥胖人群均为目标人群。不同人群采用不同的营养教育内容、方法和形式或途径，开展健康教育活动，指导合理膳食、适度的身体活动，指导居民控制体重和戒烟、限制饮酒，

8.2.3.4  宣传教育与健康促进相结合：在机关单位、社区、学校结合健康体检等工作开设营养教育课程或组织相关活动；运用报纸、广播、电台、电视、互联网等媒体传播膳食营养与超重与肥胖相关的知识；利用宣传标语、宣传画、展板、专栏等形式开展营养教育；选择部分乡镇、社区开展平衡膳食、控制体重等示范活动，改变目标人群的不健康生活方式。

### 8.2.4  工作流程和步骤

8.2.4.1  制定工作计划：在营养调查与营养监测的基础上，制定全国营养失衡（超重与肥胖）预防与控制工作计划，内容包括确定干预策略、选择优先干预内容、干预活动材料制作、人员培训等。

8.2.4.2  技术培训：对下级机构的专业技术人员进行有关营养干预方法学培训，采用组织培训班等方式，使他们掌握具体工作所需的各项专业知识和技能，在具体工作中得以应用。

8.2.4.3  组织实施：依照工作计划，合理地组织人员、充分利用现有资源，落实各项具体活动和目标。如大众营养教育、平衡膳食指导、因地制宜进行适度的身体活动。

8.2.4.4  督导和评估：对项目执行过程进行质量控制，对干预效果进行评估。

8.2.4.5  总结报告：对上报资料进行分析，形成专题报告，反馈给国家政府相关部门以及项目实施单位，提出进一步预防和控制营养失衡的措施。

### 8.2.5  技术文书

8.2.5.1  工作计划、技术方案、工作手册。

8.2.5.2  法规条例依据：《中国居民膳食指南》，《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南》，《慢性非传染性疾病预防医学诊疗规范》（试行）。

8.2.5.3  工作记录、管理记录：现状调查表，知、信、行调查询问表；效果评估表等。

8.2.5.4  营养教育科普文章、宣传小册、宣传单。

8.2.5.5  总结报告。

### 8.2.6  过程质量控制

根据实际情况，制定切实可行的工作计划和技术方案；做好专业技术人员培训；运用膳食营养知识预防与控制超重与肥胖的健康宣传教育活动要科学、通俗、简单易行；按表8-2-1质控指标和方法对营养失衡预防与控制工作的关键步骤和关键点进行监督和考核，保证工作的质量。

表8-2-1  营养失衡（超重与肥胖）预防与控制工作的过程质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 目标明确性 步骤清晰度 与实际情况相结合情况 省级认可程度=100% | 上级部门组织专家审核， 根据质控指标评价为“合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率≥80% 教材满意度≥95% 考核合格率≥90% 方法和技能应用情况 | 专家审核， 根据质控指标评价为“合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 督导、考核记录 宣传资料 目标人群 | 工作会议纪要 工作手册实用性 责任、措施落实情况 资料趣味性、可读性 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据工作资料完整性，并通过工作督导、考核情况综合给予评价，分为“合格、不合格”。 |
| 资料收集 | 原始记录 电子文件资料 | 误差或缺失＜5% 资料完整率=100% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

### 8.2.7  工作数量和频率

8.2.7.1  对确定的营养失衡（超重与肥胖）目标人群的营养干预为常年工作。

8.2.7.2  根据计划或上级安排开展工作，完成要求的工作数量和频率。

8.2.7.3  每年为省级机构的专业技术人员举办一次营养知识更新培训班，对各省开展的营养失衡预防与控制工作进行督导和技术指导。

8.2.7.4  对参与工作的市、县级疾控机构开展的营养失衡（超重与肥胖）干预项目的执行情况采取抽样督导考核和效果评估。

### 8.2.8  工作考核和评价

8.2.8.1  对参与营养失衡预防与控制工作的各级营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

8.2.8.2  根据对工作计划的执行情况等，如是否按照计划的时间进度完成工作、完成的工作数量、工作质量等进行考核和评价。

8.2.8.3  对目标人群采取抽样的方法观察预防与控制的效果。

# 第九章  食物营养成分分析与评价

## 9.1  目标

建立我国食物营养成分的监测体系，制定全国食物营养成分分析与评价的技术操作规范，适时发布我国食物营养成分数据信息。

## 9.2  工作职责和任务

负责组织和实施全国食物营养成分监测工作；负责制定全国食物营养成分分析与评价的技术操作规范；负责编制食物营养成分表，建立国家食物成分数据库。

## 9.3  工作内容和方法

9.3.1  内容

9.3.1.1  在全国范围内定期组织收集各类食物的基础信息、消费资料及其他相关内容，掌握不同时期食物种类的变化趋势。对新的养殖、种植以及新的加工方法生产的食品（如反季节蔬菜瓜果、速养禽畜水产品等）的营养成份评估检测。

9.3.1.2  制定全国食物营养成分监测工作的技术方案，组织下级开展监测工作。

9.3.1.3  制定全国食物营养成分分析与评价的技术操作规范，组织省级工作人员的培训工作，标准化食物营养成分分析与评价方法。

9.3.1.4  建立全国食物营养成分监测网络，实现各省直报，实时更新和扩充国家食物成分数据库，为监督国内食品营养标签法规的执行情况提供技术服务。

9.3.1.5  发展、完善和规范食物成分的定义和科学表达、定性/定量分析技术和鉴别手段，开展相关的基础性科学研究，制定相关技术规范，为国家建立营养相关性疾病防治预案作技术储备。

9.3.2  方法

9.3.2.1  根据各类食物基础信息、消费资料和变化趋势，确定食物样本；按照全国食物营养成分分析与评价的技术操作规范测定食物样品，所获取的数据经核查进入国家食物成分数据库。

9.3.2.2  根据全国食物营养成分监测工作的技术方案，指导下级组织开展监测工作，提供技术支持，并对下级工作定期督导与考核。

9.3.2.3  建立全国食物营养成分监测网络，培训指导下级数据实时上报技术，更新扩充国家食物成分数据库，开展数据库的应用推广研究。

## 9.4  工作流程和步骤

9.4.1  制定计划：根据总体规划，制定年度全国食物营养成分分析与评价的工作计划和实施方案。向下级部门分配工作任务，包括工作目标、人员培训时间、样品收集与检测时间、数据分析处理时间、上报时间、总结与评价时间。

9.4.2  技术培训：按照全国食物营养成分分析与评价的技术操作规范，对相关工作人员进行培训，各相关实验室均按统一方法分析。

9.4.3  样品收集和分析：按年度计划收集各类食物样品，组织和实施食物营养成分分析与评价。

9.4.4  资料汇总和整理：按统一格式上传检测数据，收集检测相关资料。

9.4.5  数据信息分析与共享：对所有食物营养成分数据进行编辑分类，形成数据库或数据集，并通过网络分级共享。

## 9.5  技术文书

9.5.1  全国食物营养成分分析与评价的技术操作规范。

9.5.2  全国食物营养成分分析与评价工作计划及实施方案。

9.5.3  采样记录（来源、数量、性状等）。

9.5.4  实验室检测记录（原始记录、检测报告）。

9.5.5  样品检测评价报告。

9.5.6  国家食物营养成分数据库。

## 9.6  过程质量控制

按照表9-1设定的关键步骤对食物营养成分分析与评价工作进行过程质量控制，每一关键步骤均规定了质量控制关键点、质量控制指标、质量控制方法和标准。

表9-1  食物营养成分分析与评价工作的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 上级部门组织5名及以上专家审核，评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 样品收集、分析 | 仪器计量 盲样考核 采样登记 分析检测原始记录 检测结果 | 计量合格率=100% 符合率=100% 记录齐全、完整、无涂改 | 定期发放考核样品； 3名及以上专家对实验室进行审核，根据仪器和实验记录等情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
| 资料汇总、整理 | 样品检测报告 样品数据电子文件和数据库 | 误差或缺项频次＜1% 误差率＜0.1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

## 9.7  工作数量和频率

主要包括数据更新和完善以及食物成分数据变化的动态报告。

9.7.1  新食品每2年分析检测一次，完善食物营养成分数据库；其它食品每5年分析检测一次，有计划地更新食物营养成分数据库。

9.7.2  根据需要开展专项食物营养成分分析与评价。

## 9.8  工作考核和评价

9.8.1  工作计划和实施方案。

9.8.2  工作计划的执行情况。

9.8.3  人员考核，技能测评按实际操作项目的要求由专家组进行现场考评。

9.8.4  样品检测评价报告和工作总结。

9.8.5  国家食物营养成分数据库运行状况。

# 第十章  突发状态下的营养支持与保障

## 10.1  预测与预警

### 10.1.1  目标

针对可能发生的突发事件，开展风险分析，及早预告发生突发事件时可能出现的营养问题。

### 10.1.2  工作职责和任务

负责协助国务院卫生行政部门制定突发状态下营养支持与保障工作预案；负责预测突发状态下可能出现营养问题的程度，向卫生行政部门提出预警；负责预测与预警的专业技术培训和指导。

### 10.1.3  工作内容和方法

10.1.3.1  在全国范围组织收集以往的突发事件资料，组织专家对突发状态下可能出现的营养问题进行综合分析和预测，提出营养支持与保障工作预案草案，优先关注重点人群、特殊人群。

10.1.3.2  制定全国突发事件常规性营养监测工作制度，建立预警体系，根据危害的严重程度对可能出现的营养问题进行分级预警。

10.1.3.3  组织预测与预警的国家级培训和指导，提高国家级和省级专业技术人员的相应工作能力，并为下级疾控机构提供技术指导 。

### 10.1.4  工作流程和步骤

10.1.4.1  基础资料分析：收集以往发生的突发事件、全国营养调查、营养监测和其他营养相关资料，分析我国在突发状态下可能出现的营养问题。

10.1.4.2  建立全国预警体系：由国家疾病预防控制机构营养专业机构负责，组织各省、市、县级疾病预防控制机构建立覆盖全国范围的营养问题预警体系，形成各负其责的监测工作制度。

10.1.4.3  制定突发状态下营养支持与保障预案：针对可能出现的营养问题，预先制定相应的营养支持和保障方案及具体措施。

10.1.4.4  技术培训及演练：对省级及以上专业技术人员进行一级培训，并定期开展突发状态下预测与预警的演练。

### 10.1.5  技术文书

10.1.5.1  《突发事件应急管理条例》。

10.1.5.2  全国预测与预警预案、工作制度。

10.1.5.3  专项培训资料档案。

10.1.5.4  年度总结报告。

### 10.1.6  质量控制和保障措施

10.1.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定预测与预警工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

10.1.6.2  做好人力储备：有针对性的培训本机构和省级机构应对突发事件下可能出现的营养问题的能力，适时进行演练。

10.1.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 10.1.7  工作数量和频率

10.1.7.1  每年组织开展1次基础资料分析工作，提供相关的意见和建议。

10.1.7.2  对全国预警体系每年开展1次检查，保证预警体系的完好状态。

10.1.7.3  根据具体情况开展相应的工作。

### 10.1.8  工作考核和评价

10.1.8.1  预测与预警预案和工作制度，专项技术培训计划和实施情况。

10.1.8.2  全国预警体系的状况。

10.1.8.3  工作档案资料和年度总结。

## 10.2  灾害下营养应急处理

### 10.2.1  目标

针对灾害发生的性质，启动相应预案，为受灾人群提供相应的营养支持和保障。

### 10.2.2  工作职责和任务

接受卫生部和中国疾病预防控制中心的指令，负责协助政府部门开展灾害下营养应急处理工作；负责省级营养应急处理能力培训和对下级疾控机构的技术指导。

### 10.2.3  工作内容和方法

10.2.3.1  建立灾害下营养应急处理的组织机构和专业技术储备，开展专业技术人员营养应急处理培训和演练。

10.2.3.2  根据上级指令，组织专家对发生灾害时可能出现的营养问题进行分析和评估，派出工作组协助有关政府部门启动灾害下营养应急处理预案，为受灾人群，尤其是重点人群、特殊人群提供相应的营养支持和保障。

10.2.3.3  为下级疾控机构实施灾害下营养应急处理提供专业技术指导。

### 10.2.4  工作流程和步骤

10.2.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为负责人，各营养业务科室主任为工作组成员，成立营养应急处理工作组。

10.2.4.2  技术培训：根据营养应急处理工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材，培训应急评估和应急处理技术人员，并适时开展应急演练。

10.2.4.3  实施灾害下营养应急处理：接到上级下达的应急处理任务后，由营养应急处理工作组负责，立即组织专业技术人员在政府部门的领导下，启动营养应急预案，采取相应措施。

10.2.4.4  效果评估和总结：对于实施的营养应急处理工作进行充分地分析总结，评估应急处理效果，为修改应急处理预案，改进今后的营养应急工作提出相关意见。

### 10.2.5  技术文书

10.2.5.1  灾害下营养应急处理预案。

10.2.5.2  营养应急处理技术培训相关文件。

10.2.5.3  营养应急处理工作记录。

10.2.5.4  营养应急处理工作总结报告。

### 10.2.6  质量控制和保障措施

10.2.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定灾害下营养应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

10.2.6.2  做好技术储备：有针对性的培训本机构和下级机构应对灾害下可能出现的营养问题的能力，适时进行演练。

10.2.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 10.2.7  工作数量和频率

10.2.7.1  每年组织开展1次营养应急处理预演。

10.2.7.2  每年开展1次国家级营养应急处理专业技术培训。

10.2.7.3  根据工作任务开展相应的营养应急处理工作。

### 10.2.8  工作考核和评价

10.2.8.1  营养应急处理工作组和工作制度，专项技术培训计划和实施情况。

10.2.8.2  营养应急处理预案。

10.2.8.3  应急处理工作报告和年度总结。

## 10.3  突发营养事件应急处理

### 10.3.1  目标

针对突发营养事件的性质，启动相应预案，调查事件发生的原因，采取相应的营养处理措施。

### 10.3.2  工作职责和任务

接受卫生部和中国疾病预防控制中心的指令，负责协助政府部门对突发营养事件的应急处理工作；负责专项技术培训和指导。

### 10.3.3  工作内容和方法

10.3.3.1  建立突发营养事件应急处理的组织机构和工作制度。

10.3.3.2  根据突发营养事件的性质，启动突发营养事件应急处理预案，协助政府部门采取相应的营养措施。

10.3.3.3  为下级疾控机构实施突发营养事件应急处理提供专业技术指导。

### 10.3.4  工作流程和步骤

10.3.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为负责人，各营养业务科室主任为工作组成员，成立突发营养事件应急处理工作组。

10.3.4.2  技术培训：根据突发营养事件应急处理工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材，对专业技术人员进行专项技术培训，并适时开展应急演练。

10.3.4.3  接受突发营养事件处理任务：在接到上级下达的应急处理任务书后，由应急处理工作组立即启动应急预案，组织开展工作。

10.3.4.4  实施应急处理：组织应急处理分队赴现场调查和分析，提出相关营养对策建议，协助政府部门采取营养应急处理措施。

10.3.4.5  效果评估和总结报告：对突发营养事件的应急处理工作进行总结，评估处理效果，提出相关建议，向任务下达部门汇报。

### 10.3.5  技术文书

10.3.5.1  突发营养事件应急处理预案。

10.3.5.2  突发营养事件应急处理专项技术培训相关资料

10.3.5.3  突发营养事件应急工作记录。

10.3.5.4  应急处理总结报告。

### 10.3.6  质量控制和保障措施

10.3.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定突发营养事件应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

10.3.6.2  做好技术储备：有针对性的培训本机构和省级机构应对突发营养事件的能力，适时进行演练。

10.3.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 10.3.7  工作数量和频率

10.3.7.1  每年组织开展1次营养事件应急处理预演。

10.3.7.2  每年开展1次国家级营养事件应急处理专业技术培训。

10.3.7.3  根据工作任务开展相应的营养事件的应急处理工作。

### 10.3.8  工作考核和评价

10.3.8.1  应急处理工作组和工作制度，专项技术培训计划和实施情况。

10.3.8.2  突发营养事件的应急处理预案。

10.3.8.3  应急处理工作报告和年度报告。

# 第十一章  营养相关指标的实验室检测

## 11.1  目标

建立和完善营养相关实验室检测任务所必备的环境、仪器设备和人员等实验条件，规范实验室操作规程和检测方法，保证营养相关检测工作的质量。

## 11.2  工作职责和任务

负责制定全国实验室营养相关检测的技术规范；组织开展营养相关检测的基础和应用研究，建立灵敏、有效的检测方法；负责省级营养相关实验室的质量控制。

## 11.3  工作内容和方法

11.3.1  内容

根据营养工作的需求，对食物营养成分和人体生物样本的营养相关指标检测方法、操作步骤、质量控制等进行研究，建立方法标准和技术规范，对省级营养相关实验室进行质量监督和考核；为国家提供营养学评价服务，为下级部门提供检测技术培训和指导。

11.3.2  方法

食物营养成分和营养相关指标检测的方法按照国家标准和卫生专业检验技术标准进行；对省级营养相关实验室的质量控制采取抽查方式。

## 11.4  实验室条件

11.4.1  实验室工作人员

11.4.1.1  人员配备：根据营养专业机构各科室的人员编制设置相应的人员。

11.4.1.2  专业素质：各实验室应有2名以上大学及以上教育学历，并具有高级职称的营养专业检测技术人员。

11.4.1.3  业务考核：每年对实验室工作人员进行包括理论知识、操作技能、工作作风等内容的考核，如发现存在问题，应及时督促改进。

11.4.2  实验室环境条件

11.4.2.1  实验室功能分区要明确，布局要合理。工作区要严格区分实验区与办公区，实验区也要严格区分清洁区、污染区、清洗准备区，严禁无关人员进入实验室内，以避免实验室污染。

11.4.2.2  实验室应有良好的采光（自然光或日光灯）、通风（有条件可安装空调）、防尘条件。

11.4.2.3  墙、顶棚和地面应光平、清洁，能耐受消毒液，地面应不滑。实验台不透水，耐酸、碱、有机溶剂，并由中度耐热的材料制成。

11.4.2.4  进入实验室前应设立更衣室，工作时应穿戴专门的工作服、换鞋。

11.4.2.5  保持实验室内外清洁，每天进行卫生清扫。

11.4.2.6  严禁在实验室内饮水、进食和吸烟，冰箱内不得存放食物或其它与实验无关的物品。

11.4.2.7  应设专门试剂室、洗消间。仪器房要有安全设施。

## 11.5  仪器设备

11.5.1  实验室设备的配置

按照有关要求装备，应具备开展营养相关检测方法研究、实施营养素检测和营养生化检测工作的设备条件。

11.5.2  仪器设备的管理

11.5.2.1  仪器设备安放：应放置在防尘、防潮、防震、防腐蚀、防电磁干扰、通风、避光、室温适当的室内。

11.5.2.2  建立仪器设备档案，包括购置时间、设备说明书、维修记录和保管人等内容。

11.5.2.3  制订操作规程：仪器设备的保管人和使用人必须按操作步骤进行操作，不熟悉操作规程者不能独立使用。

11.5.2.4  仪器设备使用记录：每次使用时要记录使用日期、时间、运行情况等，并要有使用人的签名。

11.5.2.5  建立定期维护保养制度：仪器设备的保管人和使用人必须认真做好日常维护保养工作，如发现故障应向主管部门报告并及时进行维修。

11.5.2.6  计量仪器的检定：每年对计量仪器进行计量检定，合格后方可使用。

## 11.6  实验室质量控制和管理

按国家相关实验室标准和质量控制手册实施。

## 11.7  实验室操作规程要领

11.7.1  实验室工作人员在接到检测任务时，应该首先进行登记，明确检测任务的内容和要求，按照要求做好实验检测的各项准备工作。

11.7.2  在使用仪器设备时做好仪器使用登记，完成监测时按要求关闭仪器设备。

11.7.3  真实、认真地填写实验数据，不得随意涂改，做好检测工作的原始记录。

11.7.4  在完成检测任务后应该将实验检测报告及时交给任务来源部门，原始记录存档，留待相关部门或专业技术人员查验。

## 11.8  工作考核和评价

11.8.1  工作制度：是否有明确的实验室操作和质量控制制度，以及实验室设备和环境管理状况等。

11.8.2  工作能力：对规定的营养相关指标的检测能力。

11.8.3  工作任务完成情况：年度工作完成情况，工作报告的规范情况，实验检测的准确性等。

# 第十二章  营养信息管理

## 12.1  目标

建立营养工作信息网络系统和营养信息数据库，为全国疾病预防控制系统的营养工作提供数据信息支持，为政府和社会提供营养信息服务。

## 12.2  工作职责和任务

负责制定全国营养信息管理的工作计划和技术规范，并组织实施；负责建立、维护、更新国家级营养信息网络系统和营养信息数据库；负责全国营养工作信息数据的收集、汇总、分析并向上级卫生行政部门上报，向下级机构反馈和信息交流；负责定期对下级部门有关人员进行技术培训，为下级部门提供技术指导。

## 12.3  工作内容和方法

12.3.1  通过内部专家和外部专家相结合的方式，采用专家论证、广泛征求意见的方法，制定全国营养信息管理的年度工作计划。

12.3.2  修改完善相应的营养信息管理技术规范，编制营养信息管理手册，培训和督促省级疾病预防控制机构按手册要求收集、汇总和上报营养信息。

12.3.3  收集营养信息及相关资料，定期增加和更新数据库的营养信息。

12.3.4  开展营养信息交流，为全国疾病预防控制机构提供营养信息，为政府和社会提供营养信息服务。

## 12.4  工作流程和步骤

12.4.1  制定工作方案：按照工作任务制定相应的年度工作计划和组织实施机构。

12.4.2  制作营养信息管理手册：对有关营养信息管理的各项内容提出要求，制定相应的规范要求，统一营养信息收集、汇总、上报的方法和标准。

12.4.3  技术培训：对省级疾病预防控制机构从事营养信息管理的人员进行专业知识和技能培训，定期更新相关知识。

12.4.4  信息收集：实行网络信息传递、收集和共享。

12.4.5  营养信息数据库更新：将年度营养信息数据纳入数据库，形成数据定期更新制度。

12.4.6  营养信息的分析与报告：对营养信息进行比较分析，提出分析结果和相关意见，形成年度报告。

## 12.5  技术文书

12.5.1  年度营养信息管理工作计划。

12.5.2  营养信息管理手册。

12.5.3  营养信息管理技术规范。

12.5.4  信息管理人员培训资料。

12.5.5  营养信息数据库编制技术文书。

12.5.6  年度评估标准和工作报告。

## 12.6  过程质量控制

营养信息管理工作由专人负责，按照管理手册的要求收集、汇总和上报营养信息，形成工作制度化、规范化；对收集、上报的营养信息严格审核，合格信息数据纳入营养信息数据库。营养信息管理工作各关键环节的质量控制见表12-1。

表12-1  营养信息管理工作的过程质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划制定 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 下达及时率 完整性 准确性 省级认可程度≥95% | 上级组织专家审核，根据指标情况，评价为“合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 考核成绩合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 数据信息管理 | 信息收集 信息审核 数据库更新 | 收集及时率=100% 内容完整性 信息准确性 及时更新率=100% | 专家审核，根据信息管理质量评价为“合格、不合格”。 |

## 12.7  工作数量和频率

12.7.1  每年6月和12月各收集一次科室年初、阶段工作计划、阶段和年终工作总结、营养监测、营养专题调查资料、营养健康教育和人员培训资料、其他营养相关资料，同时撰写各类资料的评估报告。

12.7.2  随时或不定期收集工作文件、法规规范标准、来信来访资料和个案调查资料等。

12.7.3  结合营养相关工作质量调查，对下级机构每年至少开展1次资料核查。

12.7.4  有关资料收集后，要求下级机构每年12月1日至15日向国家疾病预防控制机构营养专业机构以书面和电子文档形式上报当年营养工作信息。

12.7.5  每年对各类资料评估一次。

## 12.8  工作考核和评价

12.8.1  营养信息管理的人员情况。

12.8.2  营养信息管理的计划和实施情况。

12.8.3  营养信息数据的及时性、完整性和准确性。

# 第十三章  督导与考核

## 13.1  督导

### 13.1.1  督导目标

通过督导工作，强化营养工作职责，促进疾病预防控制机构的营养工作，提高营养工作的能力。

### 13.1.2  工作职责和任务

协助国家卫生行政部门制定全国营养工作的督导计划并执行。

### 13.1.3  工作内容和方法

13.1.3.1  确定相应的督导计划，制作督导表。督导表应包括被督导单位名称、具体人员、时间、内容、督导结果分析、建议、督导人员签字等，督导可分为常规督导和专项督导。

13.1.3.2  常规督导：可以是省级营养工作的全部内容，也可以是几项特定内容，如营养工作责任机构及人员；培训、营养监测、营养调查、食物营养成分分析、营养教育、营养缺乏与营养失衡的预防和控制、营养相关实验室检测、营养信息管理等。

13.1.3.3  专项督导：如营养不良监测与改善、营养不良重大事件调查处理等工作。

### 13.1.4  工作流程和步骤

13.1.4.1  制订督导方案：根据督导的目的，确定相应的督导计划和督导人员。

13.1.4.2  组织实施：对下级疾病预防控制机构采取听取汇报、察看走访、座谈、核查资料、分析评估等方法进行督导，并在督导结束时反馈督导意见。

13.1.4.3  分析评估：对收集到的资料进行分析，系统、准确地评价当地营养工作；筛选出存在问题的最可能原因；决定采用的解决办法，制订具体行动计划。

13.1.4.4  督导总结：撰写督导报告，向被督导单位反馈，向有关部门领导报告。

13.1.4.5  资料管理：收集汇报材料、相关文件和数据、督导报告和督导调查表，按档案管理要求立卷归档。

### 13.1.5  技术文书

13.1.5.1  督导方案和工作手册。

13.1.5.2  督导调查表、督导现场记录。

13.1.5.3  督导总结报告。

### 13.1.6  过程质量控制

13.1.6.1  制定统一的督导工作手册，参与督导工作的人员必须经过相关培训，合格者方可参与督导工作。

13.1.6.2  在督导检查过程中严格按工作手册要求执行，保持实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合。

13.1.6.3  现场调查与资料分析相结合。

### 13.1.7  工作数量和频率

13.1.7.1  协助卫生行政部门每年对1/2的省级疾病预防控制机构督导1次。

13.1.7.2  根据需要，对市、县级疾病预防控制机构采取抽样督导的方式。

### 13.1.8  工作考核和评价

13.1.8.1  对参加督导的工作人员进行考核，对督导工作的质量进行核查。

13.1.8.2  采取小组讨论方法，对收集到的资料进行分析，系统、准确地评价当地营养工作；筛选出存在问题的最可能原因；决定采用的解决办法，制订具体行动计划。

13.1.8.3  通过与被督导者单独交谈，检查记录及相关文件，观察被督导者实际工作技能，与群众交谈等方法收集信息。

13.1.8.4  督导完成后，督导人员要将每次督导发现的问题向被督导单位反馈，并撰写督导报告，向有关部门和领导报告。报告内容包括基本情况、成绩、经验，问题及解决方法或建议。

## 13.2  考核

### 13.2.1  目标

了解各级疾病预防控制机构营养工作开展状况，并按要求评价目标完成情况。

### 13.2.2  工作职责和任务

制定考核省级疾病预防控制机构的指标，在卫生部的领导下负责对省级疾病预防控制机构各项营养工作的完成情况进行考核。

### 13.2.3  工作内容和方法

13.2.3.1  考核工作内容：按照工作规范各章节的内容要求进行考核。

13.2.3.2  考核方法：分为综合考核评价和专项考核评价两种。综合考核评价的目的是全面了解各级部门或地区营养工作状况，评价目标完成情况；专项考核评价的目的是对营养工作中单项工作进行评价。

### 13.2.4  工作流程和步骤

考核工作的主要流程和步骤包括制定考核评价方案、制作考核表、培训人员、实施考核评价、质量控制、资料汇总、总结报告等。

13.2.4.1  制定考核评价方案：在进行考核评价前，制定考核评价方案，内容包括考核评价的目的、内容、对象、抽样方法、组织领导、参加人员、工作程序、时间安排、经费预算等。

13.2.4.2  制作考核表：根据考核评价的目的，确定具体内容、项目和要求，制作考核表和填表说明，考核表应具体、细致、全面、适用。

13.2.4.3  培训人员：要对参加考核评价的人员进行统一培训，使参加考核评价的人员明确考核目的、掌握考核评价的方法、标准和要求。

13.2.4.4  实施考核评价：考核评价人员要严格按照方案，采取听介绍、核实资料、实地查看、座谈访问等形式了解真实情况，认真记录，填写考核表。

13.2.4.5  资料汇总：考核组对现场考核资料核实后统一汇总。

13.2.4.6  总结报告：综合考核完成后要写出书面总结，对整体营养工作做出评价，并将结果上报和反馈。

### 13.2.5  技术文书

13.2.5.1  考核评价方案和工作手册。

13.2.5.2  考核表、考核工作记录。

13.2.5.3  考核总结报告。

### 13.2.6  过程质量控制

13.2.6.1  制定统一的考核工作手册，参与考核工作的人员必须经过相关培训，合格者方可参与考核工作。

13.2.6.2  在考核过程中严格按工作手册要求执行，保持实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合。

13.2.6.3  现场调查与资料分析相结合。

13.2.6.4  考核评价按照随机抽样的原则，为保证评价结果的真实性，考核单位由考核组统一抽取，并在考核前临时通知。

### 13.2.7  工作数量和频率

13.2.7.1  对省级疾病预防控制机构每2年综合考核1次。

13.2.7.2  根据需要，对市、县级采取抽样考核。

### 13.2.8  工作考核和评价

13.2.8.1  考核与评价采取奖励与惩罚相结合的奖惩办法。

13.2.8.2  奖励：对于在督导和考核中成绩均为优秀的单位和相关人员给予年度通报表彰。对于两年及两年以上连续获得通报表彰的单位和相关人员给予一定的物质奖励。

13.2.8.3  惩罚：对于在督导和考核中成绩不合格，问题较多的单位和相关人员提出口头或书面批评。两年及两年以上连续被评为不合格的单位和相关人员，将给予通报警告。对拒不履行工作职责，出现严重工作失误者，将给予相关责任人行政处罚。

省级疾病预防控制机构营养工作规范

# 第一章  机构、人员和职责

## 1.1  机构

省级疾病预防控制机构设立负责营养工作的业务科室。

## 1.2  人员设置及资格

1.2.1  人员设置

根据其职责、任务，结合本行政区域的服务人口、服务面积和地理条件等因素，合理配置相应的营养专业技术人员。

1.2.2  资格要求

承担营养专业技术工作的人员应当具备初级及以上卫生专业技术资格，新招聘的专业技术人员必须具备相关专业本科及以上学历。

## 1.3  工作职责和任务

1.3.1  在省卫生行政部门的领导下，负责全省营养工作。

1.3.2  负责省内营养领域的业务指导及专业人员的培训工作，并做好对下级师资人材的培训。

1.3.3  根据全国营养与健康状况调查的工作任务，负责省内调查和监测点的各项工作。

1.3.4  根据国家与省级卫生行政部门营养监测规划，制定本省营养监测实施方案，建立国家营养监测网点，有计划地选定省级营养监测点，开展营养监测工作。

1.3.5  负责本省营养教育与指导工作，组织开展社会营养教育、健康促进活动，对有关部门和基层开展的营养宣教活动提供技术指导。

1.3.6  协调国家疾病预防控制机构组织的食物营养成分检测工作，负责本省的食物成分信息收集，食物样品检测等工作。

1.3.7  组织实施对营养缺乏和营养失衡问题的预防和控制工作，针对重点地区和重点人群实施营养干预。

1.3.8  运用营养评价体系，协助对突发事件或状况的处理，提供营养支持和保障。

1.3.9  建立和健全营养相关实验室质量控制体系，协助做好营养相关实验室的质量控制工作。

1.3.10  建立省级营养相关领域的信息系统，加强信息交流，促进信息资源共享。

1.3.11  负责完成上级卫生行政部门和国家疾病预防控制机构下达的其他营养工作任务；按期向同级卫生行政部门和国家疾病预防控制机构报告营养工作；总结年度营养工作的经验和问题，提出改进建议。

# 第二章  人 员 培 训

## 2.1  目标

有计划对下级疾病预防控制机构的营养专业技术人员进行专业技术和管理能力培训，不断提高营养工作队伍的业务素质和能力，为完成营养工作任务奠定基础。

## 2.2  工作职责和任务

负责制定省内营养工作人员培训计划，并组织实施；负责下级疾病预防控制机构人员培训师资的培养；协助国家疾病预防控制机构组织的各项基层营养培训工作。

## 2.3  工作内容和方法

2.3.1  内容

2.3.1.1  基本营养知识，如基础营养学、公共营养学、营养流行病学调查、营养与慢病、营养经济学、营养社会学等。

2.3.1.2  营养工作技能，如营养教育方法、营养监测技术、营养资料分析与评价、营养前沿科学与方法学研究、膳食调查技能及新技术应用等。

2.3.2  方法

2.3.2.1  培训形式：可采用进修、专题讲座、培训班及以会代训等形式按照计划和实际工作需求对下级机构营养工作人员采用定期轮训形式进行全员培训。

2.3.2.2  授课形式：采用网络多媒体、面授、函授和研讨等形式。

2.3.2.3  根据培训内容和时间，可依据有关要求对培训合格者给予相应的继续教育学分或培训结业证，作为从事营养工作的资历证明。

## 2.4  工作流程和步骤

2.4.1  培训计划：制定本省营养培训工作计划和经费预算。

2.4.2  培训对象：市、县级疾病预防控制机构从事营养工作专业人员。

2.4.3  培训教材：根据营养工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材。

2.4.4  组织实施：培训地点的确定、教学设备和师资配备及后勤的准备。根据培训教学计划组织教学，包括理论教学和实践教学，学员出勤登记、单元测验及结业考试。

2.4.5  总结报告：每年收集培训计划、实施方案、教案、试卷、考核资料、技能测评资料等培训相关资料；对收集的营养培训资料进行统计、汇总分析，写出工作总结报告。

## 2.5  技术文书

2.5.1  培训工作计划。

2.5.2  培训相关资料，包括培训教材、教学分析表、授课满意度评价表、考核考试成绩等。

2.5.3  总结报告。

## 2.6  过程质量控制

为了保证良好的培训效果，对整个培训过程要做好质量控制工作，按照培训工作关键步骤设置质量控制关键点，详见表2-1。

表2-1  人员培训的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训计划 | 目标 组织、执行机构 时间进度 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 上级组织3名及以上专家审核，评价为“合格、不合格”。 |
| 培训教材 | 教材内容 教学用具 | 内容科学、实用 教具标准化 | 2名及以上专家审核，评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 培训场所及后勤准备 授课教师 学员培训登记 培训内容 培训考核考试 | 符合要求 授课规范 授课满意率≥80% 学员出席率≥80% 内容接受率≥80% 考试合格率≥90% | 上级组织专家抽检和审核，根据各项指标达标情况给予综合评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
| 资料收集、整理 | 原始记录 | 资料完整率≥95% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

## 2.7  工作数量和频率

2.7.1  省级疾病预防控制机构营养专业人员要求每2年接受一次培训；每2～3年对下级疾病预防控制机构营养工作人员培训一次。

2.7.2  其他部门从事营养工作人员根据需要确定培训频次。

## 2.8  工作考核和评价

2.8.1  营养培训工作计划和总结。

2.8.2  培训计划执行情况。要求培训合格率不低于90%，授课满意度达80%以上，与培训计划设定的目标相比，实际达标率90%以上。

2.8.3  培训效果评估：对接受培训的市、县级疾控机构进行抽查，考核基本知识和现场操作能力，评估培训效果。

# 第三章  营养与健康状况调查

## 3.1  目标

了解本省不同地区、不同人群的膳食结构和营养状况；了解与食物摄入不足和过度消费有关的膳食营养问题，为进一步开展营养监测或进行原因探讨提供依据；为国家和本省制定营养改善政策和社会发展规划提供信息。

## 3.2  工作职责和任务

根据需要组织实施本辖区专项营养调查；按照全国居民营养与健康状况调查方案的要求，负责协助国家疾病预防控制机构组织实施本辖区内的调查工作。

## 3.3  工作内容和方法（见技术规范1）

3.3.1  内容

3.3.1.1  根据上级工作任务，制定本辖区调查计划、方案及实施细则。包括调查工作的组织机构、调查人群和调查点分布等。

3.3.1.2  组织实施人员技术培训。

3.3.1.3  组织督导现场调查工作的实施，包括询问调查、医学体检、膳食调查、其他相关调查。

3.3.1.4  组织生物样品的实验室检测工作。

3.3.1.5  组织数据录入、汇总和整理、核实工作，撰写调查数据的分析总结和报告。

3.3.2  方法

3.3.2.1  按统一规定的方法进行。

3.3.2.2  膳食调查根据条件和需要选用回顾法、称重记帐法、食物频率法等方法。

3.3.2.3  询问调查、医学体检和实验室检测按照卫生部规定方法或国标方法实施。

3.3.2.4  总结与评价：按照统一标准和方法进行。

## 3.4  工作流程和步骤

3.4.1  制定实施方案和工作计划：制定落实全国居民营养与健康状况调查的实施方案和工作计划。

3.4.2  技术培训：组织本辖区内专业人员参加国家级培训，并按培训教材负责组织省级培训。

3.4.3  组织实施调查的现场工作：组织落实本辖区内的全国居民营养与健康状况调查的现场调查工作的实施，并进行督导。

3.4.4  组织收集生物学样品，并实施实验室检测。

3.4.5  调查资料的汇总和整理。

3.4.6  分析调查资料，报告结果。

3.4.7  建立数据库，负责向国家疾病预防控制中心、上级卫生行政部门和调查点反馈结果。

3.4.8  撰写工作总结报告：对本省调查数据进行分析总结并报告国家疾病预防控制中心和上级卫生行政部门

## 3.5  技术文书

3.5.1  营养与健康状况调查计划和实施方案。

3.5.2  营养调查培训资料和工作手册。

3.5.3  营养调查质量控制及分析报告。

3.5.4  营养调查数据信息、省级数据库。

3.5.5  营养调查结果分析报告及政策建议。

3.5.6  工作总结报告。

## 3.6  过程质量控制

制定质量控制标准和建立质量监督系统，保证营养与健康状况调查结果的准确性、可靠性、代表性等。统一调查方法，培训技术人员。根据质量控制标准，抽查考核调查点工作质量，抽查比例不低于10%；审核调查资料的真实性。具体要求见表3-1。

表3-1  营养与健康状况调查工作的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划* | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 包括时间、地点、方法、工作量、质量控制等 | 营养调查省级工作计划由省级CDC组织5名及以上专家审核； 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 仪器设备 | 学员出席率 培训合格率 计量合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

注：*如果是全国居民营养与健康调查的计划，则不需省里做质控。

## 3.7  工作数量和频率

3.7.1  全国居民营养与健康状况调查对象根据调查方案抽取本省的各年龄、性别和职业人群，调查频度每5年一次。

3.7.2  国家或省级专项营养调查根据需要进行。

## 3.8  工作考核和评价

3.8.1  根据全国和全省营养调查方案，对各级营养调查人员进行工作考核。考核的内容包括：资质、承担工作的数量和质量，技能测评按实际操作项目的要求进行，可由专家组进行现场考评。

3.8.2  营养调查工作总结和评价。

3.8.3  发现的问题和改善建议情况等。

# 第四章  营 养 监 测

## 4.1  目标

完成国家营养监测点工作任务，并有计划地建立省级营养监测点或开展专项营养监测工作，以连续收集辖区内重点人群有关营养的信息。早期发现重点人群中营养缺乏和营养失衡的发生情况及其产生的因素，及时采取改善措施，并为政府制定相应的食物与营养政策和措施提供科学依据。

## 4.2  工作职责和任务

根据国家与省级卫生行政部门营养监测规划，负责制定本省营养监测实施方案，建立国家级营养监测网点，有计划地选定省级营养监测点，开展营养监测工作；负责组织市县级营养现场监测人员及实验室检测人员，进行业务培训。

## 4.3  工作内容和方法（见技术规范2）

4.3.1  内容

4.3.1.1  监测和评价食物摄入种类及摄入量、营养素摄入水平、营养不足及营养过剩的发生情况、体格发育指标、营养生化指标以及身体活动情况。

4.3.1.2  收集和分析包括监测对象的饮食行为与生活方式资料和人口、环境、卫生、医疗保障、疾病史、人均收入等有关基础资料。

4.3.1.3  选择重点人群营养问题暴露较明显的地区和相应的对照区作为监测点，定期收集监测点重点人群的营养状况及其相关信息。

4.3.1.4  建立具有灵敏性、针对性和可行性的监测指标，分析本省营养监测数据与有关因素，探讨与膳食、营养有关的营养缺乏和营养失衡的发生发展规律和存在的问题。

4.3.2  方法

4.3.2.1  膳食营养状况信息以问卷的方式为主，有特殊要求的项目辅以其他方式，组织经过统一培训的专业技术人员对选定的监测对象，按监测调查表格进行一对一问卷，填写问卷各项内容。

4.3.2.2  体格测量由经过体格测量培训的专人负责，测量后填写监测调查表。

4.3.2.3  由专人采集人体血样，做好记录，带回实验室进行生化指标检测分析，并填写调查表。

4.3.2.4  在现场进行膳食营养状况集中问卷的同时，收集监测对象基本信息。

4.3.2.5  由专人负责收集当地卫生相关信息，按监测表格的内容要求完成。

4.3.2.6  督促并指导下级疾病预防控制机构进行数据信息的录入和上报。

## 4.4  工作流程和步骤

营养监测工作流程和步骤主要包括：制定监测计划和实施方案、监测工作技术培训、组织实施、资料整理汇总、总结与上报。

4.4.1  制定监测计划和实施方案：根据国家级营养监测工作方案，结合本辖区具体情况，制定本辖区内的营养监测工作方案。

4.4.2  监测工作技术培训：组织本辖区营养监测的工作队伍，参加国家级培训，并培训本辖区内的营养监测工作人员。

4.4.3  组织实施：在本辖区内组织实施营养监测的各项工作。包括现场调查、收集生物学样本，以及其他方面信息。

4.4.4  资料整理汇总：汇总本辖区内全部监测点的监测资料，并对资料进行整理，核实。

4.4.5  总结与上报：分析本辖区内的监测资料，撰写本辖区的监测报告。上报省级卫生行政部门。对本辖区内参与营养监测的下级疾病预防控制机构反馈监测分析结果。

## 4.5  技术文书

4.5.1  监测方案（时间、地点、人群、方法、经费预算、预期结果等）。

4.5.2  监测点及其基本情况（地理、环境、文化、经济状况等）。

4.5.3  监测对象及其基本情况（人数、性别、年龄、文化程度、经济收入、一般健康指标）。

4.5.4  监测指标，总结及其评价资料等。

## 4.6  过程质量控制

省级疾病预防控制机构负责检查考核本省国家级监测点工作质量；抽查考核省级监测点工作质量，抽查比例不低于20%，审核监测资料及数据。为确保数据的真实性，检查并督促下级疾病预防控制机构安排经培训合格的技术人员开展监测工作，保证监测器材试剂现场使用的稳定和可靠，实施实验室内部质量控制，指定专人复核监测结果，审查调查表格的完整性和逻辑性，管理监测数据，对监测数据进行计算机双录入。具体要求见表4-1。

表4-1  营养监测的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 | 营养监测省级工作计划由3名及以上专家审核， 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |

续表

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

## 4.7  工作数量和频率

4.7.1  对国家级营养监测点按要求完成工作数量与频次。

4.7.2  省级营养监测点依据省级卫生行政部门的安排统一进行监测，重点监测人群可根据具体情况进行监测。

## 4.8  工作考核和评价

4.8.1  考核的内容包括：从事营养监测工作人员的资质、承担工作的数量和质量，技能测评按实际操作项目的要求进行，可由专家组进行现场考评。

4.8.2  监测工作计划执行和任务完成情况，工作总结和评价。

4.8.3  发现的问题和改善建议情况等。

# 第五章  营养教育与指导

## 5.1  目标

通过开展营养教育与指导，提高本省居民的营养和健康的意识及营养知识水平，促进居民不健康行为和生活方式的改变。

## 5.2  工作职责和任务

负责了解居民对营养教育与指导的需求情况，制定本省营养教育与指导工作计划，并组织实施；负责培训市、县级营养教育与指导专业技术人员，为市、县级疾病预防控制机构营养教育与指导工作提供技术支持。

## 5.3  工作内容和方法

5.3.1  组织开展本省营养教育与指导工作：根据国家疾病预防控制机构制定的全国营养教育与指导计划，结合本地区存在的主要营养和健康问题，研究制定本省的营养教育与指导的年度工作计划；通过工作会议，工作文件、督导考核和总结评估等措施贯彻年度工作计划，推动全省营养教育与指导工作的开展。

5.3.2  提供营养教育与指导工作技术支持：参照国家级营养教育与指导工作大纲，编写培训教材，设计、制作营养教育科普资料；对市、县级疾病预防控制机构的营养教育与指导提供技术支持；利用多种传播媒介和方法广泛宣传《中国居民膳食指南》、营养与健康的知识等。

5.3.3  培养本省的营养教育与指导的专业人员队伍：通过集中培训和现场工作实践等方式培养本省各地区营养教育指导工作的专业人员，提高业务素质。

## 5.4  工作流程和步骤

5.4.1  制定年度计划：根据本省的主要营养问题和营养教育的现状，制定年度营养教育与指导工作计划和实施方案。

5.4.2  技术培训：根据年度营养教育与指导的工作计划内容，组织对本省各地区疾病预防控制机构从事营养工作的人员进行技术培训，提高专业技术能力。

5.4.3  组织实施：召开全省营养教育与指导工作会议，向市、县级疾病预防控制机构布置当年营养教育与指导工作的任务和考核标准。通过媒体宣传年度营养教育与指导的主题和内容，扩大教育范围。根据制定的方案对各地区营养教育与指导工作开展的情况督导、考核和评估。

5.4.4  总结报告：汇总全省营养教育与指导工作计划执行的情况，总结经验、找出不足，提出建议，将书面总结报告上交上级部门，并反馈给下级单位。

## 5.5  技术文书

5.5.1  营养教育与指导工作计划和实施方案。

5.5.2  营养教育宣传材料，如招贴画、宣传册、视听和影像宣传资料等。

5.5.3  培训相关资料，如培训教材、培训评估表、照片等。

5.5.4  营养教育与指导工作督导情况、工作考核评估报告。

5.5.5  营养教育与指导工作总结报告。

## 5.6  过程质量控制

按照表5-1设定的关键步骤对营养教育与指导工作进行过程质量控制，每一关键步骤均规定了质量控制关键点、质量控制指标、质量控制方法和标准。

表5-1  营养教育与指导工作的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 3名及以上专家审核， 评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 营养教育与指导活动记录 营养教育与指导宣传资料 督导、考核与评估记录 | 工作会议纪要 教育与指导人群覆盖率 目标人群知识、态度、行为改变率 | 3名及以上专家审核，根据工作资料完整性，并通过工作督导、考核与评估情况，以及目标人群抽查情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |

## 5.7  工作数量和频率

5.7.1  每年度撰写工作计划1次。

5.7.2  根据每年全国营养教育活动确定的宣传主题组织本省1次大型宣传活动。

5.7.3  在广播、电视等媒体至少开展一次专题讲座。

5.7.4  制作和发放营养知识宣传单10000份。

5.7.5  各类人群的营养课堂活动每年不得少2次。

5.7.6  每年撰写工作总结1次。

## 5.8  工作考核和评价

5.8.1  营养教育与指导计划和方案。

5.8.2  营养教育与指导的频次。

5.8.3  营养教育与指导的人次或覆盖范围。

5.8.4  实施营养教育与指导的效果，如：目标人群的营养知识、态度、行为的改变率；行为和危险因素的变化率。

5.8.5  培训本省各级营养教育与指导工作人员的数量和效果。

# 第六章  营养缺乏与营养失衡的预防与控制

## 6.1  营养缺乏病的预防与控制

### 6.1.1  目标

通过预防与控制措施，减少人群中营养缺乏状况，改善目标人群营养与健康状况。

### 6.1.2  工作职责和任务

负责根据国家营养缺乏预防与控制工作计划，结合实际情况，制定本省营养缺乏病预防与控制工作计划和技术方案；负责组织实施本辖区内营养缺乏病的营养改善工作；负责指导下级机构开展营养缺乏病预防控制工作。

### 6.1.3  工作内容和方法

6.1.3.1  对本省内开展的居民营养与健康状况调查和监测的结果进行分析，确定存在主要营养不良问题和主要目标人群，制定营养改善计划和实施方案。

6.1.3.2  组织实施营养改善行动。通过营养教育合理调整所辖区域内居民的膳食结构、增强营养和健康的意识、促进居民改善饮食行为；指导家庭食物资源的生产、加工和合理应用等；根据具体情况，按照统一的计划和安排，对本省的营养改善目标人群进行强化食品干预；在营养专业人员指导下，组织营养缺乏人群补充营养补充剂。

6.1.3.3  为本省开展营养缺乏病预防与控制工作提供营养教育材料。

### 6.1.4  工作流程和步骤

6.1.4.1  现状分析：根据本省营养调查和营养监测结果，确定营养缺乏的目标人群，掌握营养缺乏的程度、范围、地区、危险因素等。

6.1.4.2  制定工作计划：根据营养缺乏病现状分析的结果，制定本省营养缺乏病预防与控制的工作计划和实施方案。

6.1.4.3  技术培训：对本省开展营养缺乏病预防与控制的专业技术人员进行有关营养干预方法学培训，使他们掌握开展具体工作所需的各项专业知识和技能，在具体工作中得以应用。

6.1.4.4  组织实施：依照工作计划，合理地组织人员、充分利用现有资源，落实各项具体活动和目标。

6.1.4.5  督导和评估：指导本省内下级疾病预防控制机构实施营养改善计划，对改善项目进行全程质量控制，对改善效果进行评估，及时推广经验，纠正偏差。

6.1.4.6  总结报告：对开展的营养缺乏病预防与控制工作进行总结，形成专题报告，向上级有关部门汇报，提出进一步改善营养缺乏病的意见，并向下级反馈结果。

### 6.1.5  技术文书

6.1.5.1  营养缺乏病预防与控制工作计划。

6.1.5.2  培训教材及相关资料。

6.1.5.3  各种原始资料、电子档案。

6.1.5.4  专题报告、反馈意见记录。

### 6.1.6  过程质量控制

按照营养缺乏病预防与控制方案的要求，定期进行督导与考核。见表6-1-1

表6-1-1  营养缺乏病的预防和控制工作质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 目标、组织、负责机构、任务分工、时间安排挤考核标准 | 计划可行性 下级认可程度100% | 由上级部门组织专家审核，根据是否达到质控指标要求评价是否合格 |
| 技术培训 | 培训人数、培训次数、培训师资、培训内容、培训考试 | 考核合格率≥90% 培训次数≥1次/人/年 | 根据培训记录，专家审核 |
| 组织实施 | 工作手册、实施方案 工作会议、工作记录 宣传材料、目标人群 | 工作手册实用性、 组织机构明确 工作记录完整 宣传材料科学 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据各种工作资料的完整性、科学性、实用性给与评估 |
| 资料收集 | 原始记录、资料保存 | 误差或缺失＜5% 资料完整率100% | 专家审核 |

### 6.1.7  工作数量和频率

6.1.7.1  对确定的营养缺乏病目标人群的营养干预为常年工作，按年度计划执行。

6.1.7.2  根据各种营养缺乏病程度以及危险因素，确定每一阶段的营养缺乏病预防与控制目标，进行营养改善。根据上级部门的意见、计划和年度工作计划，完成要求的工作数量和质量。

6.1.7.3  对下级机构营养缺乏改善项目的执行情况进行督导考核和效果评估，每年至少一次。

### 6.1.8  工作考核和评价

6.1.8.1  省级机构应将营养缺乏病干预工作制度化，对基层营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

6.1.8.2  对专业技术人员培训效果的评估，要求培训合格率不低于90%。

6.1.8.3  对目标人群采取抽样调查方法，评价营养缺乏病预防与控制的效果。

## 6.2  营养失衡的预防与控制（以超重和肥胖为例）

### 6.2.1  目标

通过预防与控制措施，减少目标人群营养失衡相关危险因素，改善营养失衡人群营养与健康状况。

### 6.2.2  工作职责和任务

负责根据国家营养失衡的预防与控制工作计划，结合实际情况，制定本省营养失衡预防与控制工作计划和技术方案；负责组织实施本辖区内营养失衡的预防与控制工作；负责对下级机构开展的营养失衡预防与控制工作提供技术指导。

### 6.2.3  工作内容和方法

6.2.3.1  制定营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作计划及技术方案。

6.2.3.2  编写或选用营养失衡（超重和肥胖）预防与控制相关的健康教育材料。

6.2.3.3  对开展营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作的工作人员进行培训。

6.2.3.4  组织开展营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作。根据三级预防原则，全人群均为目标人群，实施营养教育，合理调整膳食结构，提倡、指导适度的身体活动；指导居民戒烟、限制饮酒和控制体重；应用中国居民膳食指南和平衡膳食宝塔指导合理膳食。

### 6.2.4  工作流程和步骤

6.2.4.1  制定工作计划：在营养调查与营养监测的基础上，根据本省实际情况，选择、确定营养失衡干预的主要目标人群，制定工作计划。

6.2.4.2  技术培训：对参加营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作的专业技术人员进行有关营养干预方法学培训，采用组织培训班或一对一传帮教等方式，使他们掌握具体工作所需的各项专业知识和技能，在具体工作中得以应用。

6.2.4.3  组织实施：依照工作计划，合理地组织人员、充分利用现有资源，落实各项具体活动和目标。如大众营养教育、平衡膳食指导、因地制宜进行适度的身体活动。

6.2.4.4  督导和评估：对项目执行过程进行质量控制，对干预效果进行评估。

6.2.4.5  总结报告：对上报资料进行综合性分析，形成专题报告，反馈给政府相关部门以及项目实施单位，提出进一步预防、控制营养失衡的措施。

### 6.2.5  技术文书

6.2.5.1  法规条例依据：包括《中国居民膳食指南》、中国居民平衡膳食宝塔、《慢性非传染性疾病预防医学诊疗规范》（试行）等。

6.2.5.2  营养失衡（超重和肥胖）预防控制工作年度计划。

6.2.5.3  工作记录：如调查表格、评估表格、培训记录等。

6.2.5.4  总结报告。

### 6.2.6  过程质量控制

运用膳食营养知识预防、控制营养失衡的健康宣传教育活动要科学、通俗、简单易行；对下级机构定期督导，检查实施情况。见表6-2-1。

表6-2-1  营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 目标明确性、 计划可行性、 下级认可程度=100% | 上级部门组织专家审核， 根据质控指标评价为“合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数、培训次数、培训师资、培训内容、培训考试 | 考核合格率≥90% 培训次数≥1次/人/年 | 根据培训记录，专家审核 |

续表

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织实施 | 工作手册、实施方案 工作会议、工作记录 宣传材料、目标人群 | 工作手册实用性、 组织机构明确 工作记录完整 宣传材料科学 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据各种工作资料的完整性、科学性、实用性给与评估 |
| 资料收集 | 原始记录、资料保存 | 误差或缺失＜5% 资料完整率100% | 专家审核 |

### 6.2.7  工作数量和频率

6.2.7.1  对确定的营养失衡目标人群的营养干预为常年工作，按年度计划执行。

6.2.7.2  根据营养失衡（超重和肥胖）程度以及主要危险因素，进行营养改善。根据计划开展工作，完成计划所要求的工作数量和频率。

6.2.7.3  每年为市县级机构的专业技术人员举办一次营养知识更新培训班，对各市县开展的营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作进行督导和技术指导。

6.2.7.4  对参与工作的市、县级机构所开展的营养失衡（超重和肥胖）干预项目的执行情况进行督导考核和效果评估。

### 6.2.8  工作考核和评价

6.2.8.1  对参与营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作的下级营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

6.2.8.2  对各省工作的考核与评价，由上级业务指导部门或上级主管部门，根据对工作计划的执行情况等进行考核和评价，如是否按照计划的时间进度完成工作、完成的工作数量、工作质量等。

6.2.8.3  对目标人群采取抽样调查方法，评价营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作的效果。

# 第七章  食物营养成分分析与评价

## 7.1  目标

协助建立我国食物营养成分的监测体系，为国家食物营养成分数据库提供省级数据和样品；根据具体情况建立本省食物营养成分数据信息库。

## 7.2  工作职责和任务

负责了解本省的食物资源特点及变化趋势；承担上级机构下达的食物营养成分分析与评价任务，按计划向上级机构提交本省食物营养成分数据信息；负责建立省内食物营养成分数据信息库。

## 7.3  工作内容和方法

7.3.1  内容

7.3.1.1  定期收集各类食物（包括天然食物、加工食品、保健食品、新资源食品等）的基础信息、消费资料及其他相关内容，掌握不同时期食物种类的变化趋势。

7.3.1.2  按计划组织对普通食物的定期营养成分分析与评价；对新的养殖、种植以及新的加工方法生产的食品（如反季节蔬菜瓜果、速养禽畜水产品等）进行营养成分评估检测。

7.3.1.3  整理各种食物营养成分数据信息，建立省内数据信息库，为本省营养工作提供食物营养成分信息支持，为监督食品营养标签法规的执行情况提供技术服务，并按时向上级机构上报数据信息。

7.3.2  方法

7.3.2.1  定期开展各类食物消费情况的监测工作。

7.3.2.2  根据本省的食物选择和获取过程，确定食物样本。

7.3.2.3  按照统一分析方法测定食物样品，所获取的数据经核查后进入食物成分数据库。

## 7.4  工作流程和步骤

7.4.1  制定计划：根据上级机构工作任务，制定本省工作计划，包括人员培训时间、样品收集与检测时间、数据分析处理时间、上报时间、总结与评价时间。

7.4.2  样品收集和检测：按照统一的方法收集、检测样品。

7.4.3  资料汇总和整理：按照统一要求汇总整理食物样品资料，向上级机构上报。

7.4.4  省级数据库：对食物营养成分按统一格式分类，建立省级食物营养成分数据库，实现数据的分级共享。

## 7.5  技术文书

7.5.1  食物营养成分分析与评价抽样点及其基本情况（地理、环境、文化、经济状况等）记录。

7.5.2  采样记录（来源、数量、性状等）。

7.5.3  实验室检测记录（原始记录、检测报告）。

7.5.4  样品监测评价报告。

7.5.5  省级食物营养成分数据库。

## 7.6  过程质量控制

按照表7-1设定的关键步骤对食物营养成分分析与评价工作进行过程质量控制，每一关键步骤均规定了质量控制关键点、质量控制指标、质量控制方法和标准。

表7-1  食物营养成分分析与评价工作的质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 上级部门组织专家审核，评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 样品收集、分析 | 仪器计量 盲样考核 采样登记 分析检测原始记录 检测结果 | 计量合格率=100% 符合率=100% 记录齐全、完整、无涂改 | 定期发放考核样品； 3名及以上专家对实验室进行审核，根据仪器和实验记录等情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
| 资料汇总、整理 | 样品检测报告 样品数据电子文件和数据库 | 误差或缺项频次＜1% 误差率＜0.1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

## 7.7  工作数量和频率

7.7.1  按照上级计划完成本省食物营养成分检测工作。

7.7.2  根据本省实际情况开展本省食物成分分析和评价工作。

## 7.8  工作考核和评价

7.8.1  工作计划和实施方案。

7.8.2  工作计划的执行情况。

7.8.3  人员考核（资质、承担工作的数量和质量），技能测评按实际操作项目的要求由专家组进行现场考评。

7.8.4  样品检测评价报告和工作总结。

7.8.5  省级食物营养成分数据库运行情况。

# 第八章  突发状态下的营养支持与保障

## 8.1  预测与预警

### 8.1.1  目标

通过本省突发状态的预测与预警体系，针对本省可能发生的突发事件，开展风险分析，及早预告本省发生突发事件时可能出现的营养问题。

### 8.1.2  工作职责和任务

负责协助省级卫生行政部门制定突发状态下营养支持与保障工作预案；负责建立本省预测与预警体系，预测本省突发状态下可能出现营养问题的程度，向省卫生行政部门提出预警；负责市、县级预测与预警的专业技术培训和指导。

### 8.1.3  工作内容和方法

8.1.3.1  在全省范围组织收集以往的突发事件资料，组织专家对突发状态下可能出现的营养问题进行综合分析和预测，提出营养支持与保障工作预案草案，优先关注重点人群、特殊人群。

8.1.3.2  根据全国突发事件常规性营养监测工作制度，建立本省的预警体系，在政府统一领导下，分级管理，多部门协作，针对危害的严重程度对可能出现的营养问题进行分级预警。

8.1.3.3  组织预测与预警的省级培训和指导，提高市、县级专业技术人员的相应工作能力，并为下级疾控机构提供技术指导。

### 8.1.4  工作流程和步骤

8.1.4.1  建立省级预警体系：由省级疾病预防控制机构负责，组织本省的各市和县级疾病预防控制机构建立覆盖全省范围的营养问题预警体系，明确各级疾病预防控制机构的监测工作责任。

8.1.4.2  制定突发状态下营养支持与保障预案：针对可能出现的营养问题，预先制定相应的营养支持和保障方案及具体措施。

8.1.4.3  技术培训及演练：对视、县级专业技术人员进行二级培训，并定期开展突发状态下预测与预警的演练。

### 8.1.5  技术文书

8.1.5.1  《突发事件应急管理条例》。

8.1.5.2  本省预测与预警预案。

8.1.5.3  专项技术培训资料档案。

8.1.5.4  年度总结报告。

### 8.1.6  质量控制和保障措施

8.1.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定预测与预警工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

8.1.6.2  做好人力储备：有针对性的培训市、县级机构应对突发事件下可能出现的营养问题的能力，适时进行演练。

8.1.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 8.1.7  工作数量和频率

8.1.7.1  每年组织开展1次基础资料分析工作，提供相关的意见和建议。

8.1.7.2  对本省预警体系每年开展1次检查，保证预警体系的完好状态。

8.1.7.3  根据具体情况开展相应的工作。

### 8.1.8  工作考核和评价

8.1.8.1  预测与预警预案，专项技术培训计划和实施情况。

8.1.8.2  本省预警体系的状况。

8.1.8.3  工作档案资料和年度总结。

## 8.2  灾害下营养应急处理

### 8.2.1  目标

针对灾害发生的性质，启动相应预案，为受灾人群提供相应的营养支持和保障。

### 8.2.2  工作职责和任务

接受上级卫生行政部门的指令，负责协助当地政府部门开展灾害下营养应急处理工作；负责市、县级营养应急处理能力培训和对下级疾控机构的技术指导。

### 8.2.3  工作内容和方法

8.2.3.1  建立灾害下营养应急处理的组织机构和专业技术储备，开展专业技术人员营养应急处理培训和演练。

8.2.3.2  根据上级指令，组织专家对发生灾害时可能出现的营养问题进行分析和评估，派出专业技术人员协助有关政府部门启动灾害下营养应急处理预案，为受灾人群，尤其是重点人群、特殊人群提供相应的营养支持和保障。

8.2.3.3  为下级疾控机构实施灾害下营养应急处理提供专业技术指导。

### 8.2.4  工作流程和步骤

8.2.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为组长，从事营养工作的业务科室主任为副组长，营养专业技术人员为工作组成员，成立营养应急处理工作组。

8.2.4.2  技术培训：根据营养应急处理工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材，培训应急评估和应急处理技术人员，并适时开展应急演练。

8.2.4.3  实施灾害下营养应急处理：接到上级下达的应急处理任务后，由营养应急处理工作组负责，立即组织专业技术人员在政府部门的领导下，启动营养应急预案，采取相应措施。

8.2.4.4  效果评估和总结：对于实施的营养应急处理工作进行充分地分析总结，评估应急处理效果，为修改应急处理预案，改进今后的营养应急工作提出相关意见。将营养应急处理工作总结上报任务下达部门。

### 8.2.5  技术文书

8.2.5.1  灾害下营养应急处理预案。

8.2.5.2  营养应急处理技术培训档案。

8.2.5.3  营养应急处理工作记录。

8.2.5.4  营养应急处理工作总结报告。

### 8.2.6  质量控制和保障措施

8.2.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定灾害下营养应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

8.2.6.2  做好技术储备：有针对性的培训本机构和下级机构应对灾害下可能出现的营养问题的能力，适时进行演练。

8.2.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 8.2.7  工作数量和频率

8.2.7.1  每年组织开展1次全省营养应急处理预演。

8.2.7.2  每年开展1次省级营养应急处理专业技术培训。

8.2.7.3  根据工作任务开展相应的营养应急处理工作。

### 8.2.8  工作考核和评价

8.2.8.1  营养应急处理工作组和工作制度，专项技术培训计划和实施情况。

8.2.8.2  营养应急处理预案。

8.2.8.3  应急处理工作报告和年度总结。

## 8.3  突发营养事件应急处理

### 8.3.1  目标

针对突发营养事件的性质，启动相应预案，调查事件发生的原因，采取相应的营养处理措施。

### 8.3.2  工作职责和任务

接受上级卫生行政部门的指令，负责协助政府部门对突发营养事件的应急处理工作；负责市、县级专项技术培训和指导。

### 8.3.3  工作内容和方法

8.3.3.1  建立突发营养事件应急处理的组织机构和工作制度。

8.3.3.2  根据突发营养事件的性质，启动突发营养事件应急处理预案，协助政府部门采取相应的营养措施。

8.3.3.3  为下级疾控机构实施突发营养事件应急处理提供专业技术指导。

### 8.3.4  工作流程和步骤

8.3.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为组长，从事营养工作的业务科室主任为副组长，营养专业技术人员为工作组成员，成立突发营养事件应急处理工作组。

8.3.4.2  技术培训：根据突发营养事件应急处理工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材，对本省专业技术人员进行专项技术培训，并适时开展应急演练。

8.3.4.3  接受突发营养事件处理任务：在接到上级下达的应急处理任务书后，由应急处理工作组立即启动应急预案，组织开展工作。

8.3.4.4  实施应急处理：组织应急处理小组成员赴现场调查和分析，提出相关营养对策建议，协助政府部门采取营养应急处理措施。

8.3.4.5  效果评估和总结报告：对突发营养事件的应急处理工作进行总结，评估处理效果，提出相关建议，向任务下达部门汇报。

### 8.3.5  技术文书

8.3.5.1  突发营养事件应急处理预案。

8.3.5.2  突发营养事件应急处理专项技术培训相关资料。

8.3.5.3  突发营养事件应急工作记录。

8.3.5.4  应急处理总结报告。

### 8.3.6  质量控制和保障措施

8.3.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定突发营养事件应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

8.3.6.2  做好技术储备：有针对性的培训本机构和省级机构应对突发营养事件的能力，适时进行演练。

8.3.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 8.3.7  工作数量和频率

8.3.7.1  每年组织开展1次全省营养事件应急处理预演。

8.3.7.2  每年开展1次省级营养事件应急处理专业技术培训。

8.3.7.3  根据工作任务开展相应的营养事件的应急处理工作。

### 8.3.8  工作考核和评价

8.3.8.1  应急处理工作组和工作制度，专项技术培训计划和实施情况。

8.3.8.2  突发营养事件的应急处理预案。

8.3.8.3  应急处理工作报告和年度报告。

# 第九章  营养相关指标的实验室检测

## 9.1  目标

建立和完善营养相关实验室检测任务所必备的环境、仪器设备和人员等实验条件，规范实验室操作规程和检测方法，保证营养相关检测工作的质量。

## 9.2  工作职责和任务

承担营养工作中涉及到的实验室检测任务。建设和完善营养相关实验室检测所必需的设备条件和专业技术人员。

## 9.3  工作内容和方法

9.3.1  内容

营养生化指标和食物营养成分检测；对下级营养相关实验室进行质量监督和考核，并提供检测技术培训和指导。

9.3.2  方法

按照国家标准和卫生专业检验技术标准进行。对下级营养相关实验室的质量控制采取抽查方式。

## 9.4  实验室条件

9.4.1  实验室工作人员

9.4.1.1  人员配备：不同级别的实验室应根据疾病预防控制规划和服务的人口数、工作任务，设置相应的人员。

9.4.1.2  专业素质：实验室工作人员应具备中专及以上教育学历，并经过严格系统地专业技术培训，达到任职要求的水平。

9.4.1.3  业务考核：每年对实验室工作人员进行包括理论知识、操作技能、工作作风等内容的考核，如发现存在问题，应及时督促改进。

9.4.2  实验室环境条件

9.4.2.1  实验室功能分区要明确，布局要合理。工作区要严格区分实验区与办公区，实验区也要严格区分清洁区、污染区、清洗准备区，严禁无关人员进入实验室内，以避免实验室污染。

9.4.2.2  实验室应有良好的采光（自然光或日光灯）、通风（有条件可安装空调）、防尘条件。

9.4.2.3  墙、顶棚和地面应光平、清洁，能耐受消毒液，地面应不滑。实验台应不透水，耐酸、碱、有机溶剂，并由中度耐热的材料制成。

9.4.2.4  进入实验室前应设立更衣室，工作时应穿戴专门的工作服、换鞋。

9.4.2.5  保持实验室内外清洁，每天进行卫生清扫。

9.4.2.6  严禁在实验室内饮水、进食和吸烟，冰箱内不得存放食物或其它与实验无关的物品。

9.4.2.7  应设专门试剂室、洗消间。仪器房要有安全设施。

## 9.5  仪器设备

9.5.1  实验室设备的配置

按照有关要求装备，省级应能完成常规营养素的检测和常规营养生化检测工作。

9.5.2  仪器设备的管理

9.5.2.1  仪器设备安放：应放置在防尘、防潮、防震、防腐蚀、防电磁干扰、通风、避光、室温适当的室内。

9.5.2.2  建立仪器设备档案，包括购置时间、设备说明书、维修记录和保管人等内容。

9.5.2.3  制订操作规程：仪器设备的保管人和使用人必须按操作步骤进行操作，不熟悉操作规程者不能独立使用。

9.5.2.4  仪器设备使用记录：每次使用时要记录使用日期、时间、运行情况等，并要有使用人的签名。

9.5.2.5  建立定期维护保养制度：仪器设备的保管人和使用人必须认真做好日常维护保养工作，如发现故障应向主管部门报告并及时进行维修。

9.4.2.6  计量仪器的检定：每年对计量仪器进行计量检定，合格后方可使用。

## 9.6  实验室质量控制和管理

按国家相关实验室标准和质量控制手册实施。

## 9.7  实验室操作规程要领

9.7.1  实验室工作人员在接到检测任务时，应该首先进行登记，明确检测任务的内容和要求，按照要求做好实验检测的各项准备工作。

9.7.2  在使用仪器设备时做好仪器使用登记，完成监测时按要求关闭仪器设备。

9.7.3  真实、认真地填写实验数据，不得随意涂改，做好检测工作的原始记录。

9.7.4  在完成检测任务后应该将实验检测报告及时交给任务来源部门，原始记录存档，留待相关部门或专业技术人员查验。

## 9.8  工作考核和评价

9.8.1  工作制度：是否有明确的实验室操作和质量控制制度，以及实验室设备和环境管理状况等。

9.8.2  工作能力：对规定的营养相关指标的检测能力。

9.8.3  工作任务完成情况：年度工作完成情况，工作报告的规范情况，实验检测的准确性等。

# 第十章  营养信息管理

## 10.1  目标

建立省级营养工作信息网络系统和营养信息数据库，为全省疾病预防控制系统的营养工作提供数据信息支持，为政府和社会提供营养信息服务。

## 10.2  工作职责和任务

协助国家级疾病预防控制机构细化并完成省内营养信息管理工作；负责制定本辖区营养信息管理工作实施方案；负责本辖区内营养工作信息资料的收集、汇总、分析工作；负责向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构上报营养信息数据，向下级机构反馈和信息交流；建立、维护、更新省级营养信息数据库；负责为下级机构提供技术指导。

## 10.3  工作内容和方法

10.3.1  在全国营养信息管理的工作计划基础上，制定本省营养信息收集、整理和使用的工作实施计划，建立营养信息网络。

10.3.2  收集本辖区内营养信息及相关资料，形成定期上报制度，建立营养信息数据库。

10.3.3  按期向全国营养工作信息网络系统和营养信息数据库上报本辖区内收集的营养信息数据。

10.3.4  开展营养信息交流，为政府和社会提供营养信息服务。

## 10.4  工作流程和步骤

10.4.1  制定工作实施方案：按照工作任务制定相应的年度工作实施计划和组织实施机构。

10.4.2  技术培训：对市级疾病预防控制机构从事营养信息管理的人员进行专业知识和技能培训，定期更新相关知识。

10.4.3  网络建设和信息收集：建立省级信息网络系统，收集、上报和共享营养工作信息数据。

10.4.4  建立营养信息数据库和定期数据更新：建立省级营养信息管理制度，将年度营养信息数据纳入数据库，形成数据定期更新制度。

10.4.5  营养信息的分析与报告：对本辖区内营养信息进行比较分析，提出分析结果和相关意见，形成年度报告。

10.4.6  年终评估：对各项营养信息的上报及时率、完整性、准确性等进行评估，并将评估结果反馈信息上报部门。

## 10.5  技术文书

10.5.1  年度营养信息管理工作计划。

10.5.2  营养信息管理手册。

10.5.3  营养信息管理技术规范。

10.5.4  信息管理人员培训计划。

10.5.5  营养信息数据库编制技术文书。

10.5.6  年度评估标准和工作报告。

## 10.6  过程质量控制

营养信息管理工作由专人负责，按照管理手册的要求收集、汇总和上报营养信息，形成工作制度化、规范化；对收集、上报的营养信息严格审核，合格信息数据纳入营养信息数据库。营养信息管理工作各关键环节的质量控制见表10-1。

表10-1  营养信息管理工作的质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划制定 | 目标、组织、执行机构、任务分工和时间安排、考核标准 | 下达及时率 完整性 准确性 下级认可程度100% | 由上级组织专家审核，根据指标情况，评价为是否达到要求。 |
| 技术培训 | 培训人数、培训教师师资、培训内容、培训考试 | 考核成绩合格率 技术人员培训的次数 | 根据档案记录，合格率＞90%；每年培训次数至少一次为合格，否则为不合格 |
| 数据信息管理 | 信息收集、信息审核、数据库及时更新 | 收集及时率100% 内容完整性 信息准确性 及时更新率100% | 由专家审核，达到各项指标要求为合格，否则为不合格 |

## 10.7  工作数量和频率

10.7.1  每年末收集全年营养工作的相关资料信息，包括工作计划、工作总结、营养监测和营养专题调查资料、营养健康教育和人员培训资料、其他营养相关资料，同时撰写各类资料的评估报告。

10.7.2  随时或不定期收集工作文件、法规条例和规范标准、来信来访资料和个案调查资料等。

10.7.3  结合营养相关工作质量调查，对市、县级机构每年至少开展1次资料核查。

10.7.4  有关资料收集整理后，其核实、汇总、上报、归档应在规定工作日内处理完毕。并于每年年末向国家营养工作信息系统传送一次当年营养信息数据。

10.7.5  每年对各类资料评估一次。

## 10.8  工作考核和评价

10.8.1  营养信息管理的人员情况。

10.8.2  营养信息管理的计划和实施情况。

10.8.3  营养信息数据的及时性、完整性和准确性。

# 第十一章  督导与考核

## 11.1  督导

### 11.1.1  目标

通过督导工作，强化营养工作职责，促进疾病预防控制机构的营养工作，提高营养专业人员的工作能力。

### 11.1.2  工作职责和任务

协助国家级疾病预防控制机构细化并执行省内营养工作督导与考核方案；负责制定省级营养工作督导与考核工作计划，并组织实施。

### 11.1.3  工作内容和方法

11.1.3.1  制定本辖区督导方案，制作督导表格。

11.1.3.2  常规督导：可以是国家营养规划工作的全部内容，也可以是几项特定内容，如营养工作责任机构及人员、营养教育、营养干预的效果等。

11.1.3.3  专项督导：对专项营养工作情况进行督导，如低体重儿童的监测、特殊人群贫血率的调查等项目。

### 11.1.4  工作流程和步骤

11.1.4.1  制订督导方案：根据督导的目的，确定相应的督导计划，制成督导表。督导表应包括被督导单位名称、具体人员、时间、内容、督导结果分析、建议、督导人员签字等。

11.1.4.2  实施督导：组织实施督导工作和督导结果分析评估。

11.1.4.3  督导总结：督导完成后，督导人员要将每次督导发现向被督导单位反馈，并撰写督导报告，向有关部门领导报告。报告内容包括基本情况、成绩、经验，问题及解决方法或建议。

11.1.4.4  资料管理：收集汇报材料、相关文件和数据、督导报告和督导调查表，按档案管理要求立卷归档。

### 11.1.5  技术文书

11.1.5.1  督导计划和工作手册。

11.1.5.2  督导调查表。

11.1.5.3  督导报告。

### 11.1.6  过程质量控制

在督导检查过程中要实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合；现场调查与资料分析相结合。

### 11.1.7  工作数量和频率

11.1.7.1  采取抽样督导方式每年一次对市级疾病预防控制机构营养工作进行督导。

11.1.7.2  根据需要对本辖区内县级疾病预防控制机构进行督导。

### 11.1.8  工作考核和评价

11.1.8.1  对参加督导的工作人员进行考核，对督导工作的质量进行核查。

11.1.8.2  采取小组讨论方法，对收集到的资料进行分析，系统、准确地评价当地营养工作；筛选出存在问题的最可能原因；决定采用的解决办法，制订具体行动计划。

11.1.8.3  通过与被督导者单独交谈，检查记录及相关文件，观察被督导者实际工作技能，与群众交谈等方法收集信息。

## 11.2  考核

### 11.2.1  目标

了解本辖区内各级疾病预防控制机构及其他相关部门营养工作开展状况，并按要求评价目标完成情况。

### 11.2.2  工作职责和任务

负责制定市级疾病预防控制机构考核指标，在省级卫生行政部门领导下对本辖区内市级疾病预防控制机构各项营养工作的完成情况进行考核。

### 11.2.3  工作内容和方法

11.2.3.1  考核内容：根据省级工作规范各章节的内容要求进行考核。

11.2.3.2  考核方法：包括综合考核评价和专项考核评价两种。综合考核评价是指全面了解各级部门或地区营养工作状况，评价目标完成情况；专项考核评价是指对营养工作中单项工作进行评价。

### 11.2.4  工作流程和步骤

11.2.4.1  制定考核评价方案：在进行考核评价前，制定考核评价方案，内容包括考核评价的目的、内容、对象、抽样方法、组织领导、参加人员、工作程序、时间安排、经费预算等。

11.2.4.2  制作考核表：确定具体内容、项目和要求，制作考核表和填表说明，考核表应具体、细致、全面、适用。

11.2.4.3  培训人员：对参加考核评价的人员进行统一培训，明确考核目的、掌握考核评价的方法、标准和要求。

11.2.4.4  实施考核评价：采取听介绍、核实资料、实地查看、座谈访问等形式了解真实情况，认真记录，填写考核表。

11.2.4.5  资料汇总：考核组对现场调查资料核实后统一汇总。

11.2.4.6  结果与评价：对整体营养工作做出评价，并将结果上报和反馈。

### 11.2.5  技术文书

11.2.5.1  营养工作考核计划和评价标准。

11.2.5.2  考核表，考核工作记录。

11.2.5.3  考核报告和评价文书等。

### 11.2.6  过程质量控制

11.2.6.1  严格按照制定的考核工作手册实施考核工作。

11.2.6.2  参加考核工作的工作人员必须经过培训合格才能参与考核工作。

11.2.6.3  考核过程要实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合；现场调查与资料分析相结合。

11.2.6.4  考核评价按照随机抽样的原则，为保证评价结果的真实性，考核单位由考核组统一抽取，并在考核前临时通知。

### 11.2.7  工作数量和频率

11.2.7.1 省级对市级每年综合考核1次。

11.2.7.2 根据需要，对县级采取抽样考核。

### 11.2.8  工作考核和评价

11.2.8.1  考核与评价采取奖励与惩罚相结合的奖惩办法。

11.2.8.2  奖励：对于在督导和考核中成绩均为优秀的单位和相关人员给予年度通报表彰。对于两年及两年以上连续获得通报表彰的单位和相关人员给予一定的物质奖励。

11.2.8.3  惩罚：对于在督导和考核中成绩不合格，问题较多的单位和相关人员提出口头或书面批评。两年及两年以上连续被评为不合格的单位和相关人员，将给予通报警告。对拒不履行工作职责，出现严重工作失误者，依照相关法规，将给予相关责任人行政处罚。

市级疾病预防控制机构营养工作规范

# 第一章  机构、人员和职责

## 1.1  机构

市级疾病预防控制机构设立负责营养工作的业务科（室、组）。

## 1.2  人员设置及资格

1.2.1  人员设置

根据其职责、任务，结合本行政区域的服务人口、服务面积和地理条件等因素，合理配置相应的营养专业技术人员。

1.2.2  资格要求

承担营养专业技术工作的人员，应当具有初级及以上卫生专业技术资格，新招聘的专业技术人员必须具备相关专业大专及以上学历。

## 1.3  职责

1.3.1  在市卫生行政部门的领导下，负责全市的营养工作。

1.3.2  负责本市营养领域的业务指导及专业人员的培训工作。

1.3.3  根据国家和本省居民营养与健康状况调查的工作任务，负责本市调查点的工作。

1.3.4  协助上级疾病预防控制机构确定营养监测点，开展营养监测工作。

1.3.5  负责本市的营养教育规划和组织实施。

1.3.6  按照统一的技术方案，结合当地实际情况，开展营养缺乏与营养失衡的预防和控制工作，针对重点地区和重点人群实施营养干预。

1.3.7  运用营养评价体系，负责营养相关重大事件的调查处理，并向上级部门汇报相关情况。

1.3.8  建立和健全营养相关实验室检测工作与质量控制体系，承担营养相关实验室质量控制工作。

1.3.9  建立营养领域的信息系统，加强信息交流，促进信息资源共享。

1.3.10  完成上级部门下达的营养工作任务，总结年度营养工作，并向上级报告，提出改进建议。

# 第二章  人 员 培 训

## 2.1  目标

根据营养工作发展要求，对营养工作人员进行专业技术和管理技能培训，为完成各级营养工作任务奠定基础。

## 2.2  工作职责和任务

负责制定本地区的营养工作人员培训计划，并组织实施。协助上级疾病预防控制机构组织的培训工作。

## 2.3  工作内容和方法

2.3.1  内容

2.3.1.1  相关营养知识，如基础营养学、公共营养学、营养与慢病、营养经济学、营养社会学等。

2.3.1.2  营养工作技能，如营养流行病学调查方法、营养教育方法、膳食调查技能、营养监测技术、营养资料分析与评价等。

2.3.2  方法

2.3.2.1  培训形式可采取培训班、进修、专题讲座、参与项目实施等。

2.3.2.2  授课形式：采用网络多媒体、面授、函授和研讨等形式。

2.3.2.3  根据培训内容和时间，可依据有关要求对培训合格者给予相应的继续教育学分或培训结业证，作为从事营养工作的资历证明。

## 2.4  工作流程和步骤

2.4.1  培训计划：根据本辖区营养工作情况制定营养培训计划，包括培训目标、培训内容、培训对象、培训场所和时间及进度安排、培训方式及教学方法、经费预算和考核标准等。

2.4.2  培训教材：根据市级营养工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材。

2.4.3  培训对象：市级疾病预防控制机构营养专业技术人员、区（县）级疾病预防控制机构营养专业技术人员。

2.4.4  组织实施：培训地点的确定、教学设备、师资配备等。根据培训教学计划组织教学，包括理论教学和实践教学，学员出勤登记、单元测验及结业考试。

2.4.5  总结报告：收集培训工作资料，包括培训计划、教案、试卷、考核资料、技能测评资料等相关资料；对收集的营养培训资料进行统计、汇总分析，写出工作总结报告，并在规定的期限内上报。

## 2.5  技术文书

2.5.1  培训工作计划。

2.5.2  培训相关资料，包括培训教材、教学分析表、授课满意度评价表、考核考试成绩等。

2.5.3  总结报告。

## 2.6  过程质量控制

为了保证良好的培训效果，对整个培训过程要做好质量控制，具体内容见表2-1。

表2-1  人员培训的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训计划 | 目标 组织、执行机构 时间进度 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 上级组织2名及以上专家审核，评价为“合格、不合格”。 |
| 培训教材 | 教材内容 教学用具 | 内容科学、实用 教具标准化 | 专家审核，评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 培训场所及后勤准备 授课教师 学员培训登记 培训内容 培训考核考试 | 符合要求 授课规范 授课满意率≥80% 学员出席率≥80% 内容接受率≥80% 考试合格率≥90% | 上级组织专家抽检和审核，根据各项指标达标情况给予综合评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
| 资料收集、整理 | 原始记录 | 资料完整率≥95% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

## 2.7  工作数量和频率

2.7.1  市级疾病预防控制机构营养专业人员要求年培训率不低于50%；培训合格率不低于90%；对区（县）疾病预防控制机构营养工作人员3年轮训1次，三年轮训率达100%。

2.7.2  其他部门从事营养工作人员根据需要确定培训频次，但营养与营养相关培训班每年不少于1次。

## 2.8  工作考核和评价

2.8.1  对市级具有相应职称的营养技术人员采用学分制管理；对基层营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

2.8.2  采用考试、考核和技能测评形式对培训效果进行评估。考试可按百分制计分，60分为及格；考核分合格和不合格两个等级；技能测评按实际操作项目的要求进行，可由专家组进行现场考评。

2.8.3  培训效果评估：采取问卷调查方式对教育前、后的效果进行评估。要求培训合格率不低于90%，授课满意度达80%以上。

# 第三章  营养与健康状况调查

## 3.1  目标

了解本市人群的膳食结构和营养状况；了解与食物不足和过度消费有关的膳食营养问题，为进一步开展营养监测或进行原因探讨提供依据；为本市制定政策和社会发展规划提供信息。

## 3.2  工作职责和任务

配合全国和全省营养调查工作，按照调查方案的要求负责本地区的营养调查工作。有条件的应该结合当地实际，开展对当地有代表性营养与健康调查或营养专项调查。

## 3.3  工作内容和方法（见技术规范1）

3.3.1  工作内容

3.3.1.1  根据上级工作任务，制定本辖区调查计划、方案及实施细则。包括调查工作的组织机构、调查人群和调查点分布等。

3.3.1.2  组织实施人员技术培训。

3.3.1.3  组织现场调查工作的实施，包括询问调查、医学体检、膳食调查、其他相关调查。

3.3.1.4  组织生物样品的采集和实验室检测工作。

3.3.1.5  组织数据汇总和整理、核实工作，撰写调查数据的分析总结和报告。

3.3.2  方法

3.3.2.1  按统一规定的方法进行。

3.3.2.2  膳食调查根据条件和需要选用回顾法、称重记帐法、食物频率法等方法。

3.3.2.3  询问调查、医学体检和实验室检测按照卫生部规定方法或国标方法实施。

3.3.2.4  总结与评价：按照统一标准和方法进行。

## 3.4  工作流程和步骤

3.4.1  制定实施方案和工作计划：制定落实全国和省级居民营养与健康状况调查的实施方案和工作计划。

3.4.2  技术培训：组织本辖区内专业人员参加国家级和省级培训，并按培训教材负责组织本级培训。

3.4.3  落实调查的准备工作：组建营养调查工作队伍，安排工作用车、仪器设备等。

3.4.4  组织实施调查的现场工作。

3.4.5  组织收集和运送生物学样品，并承担部分实验室检测工作。

3.4.6  调查资料的汇总、整理和核实。

3.4.7  分析调查资料，向上级部门和调查点反馈结果。

3.4.8  撰写工作总结报告。

## 3.5  技术文书

3.5.1  调查工作计划书、实施方案。

3.5.2  工作人员培训资料和工作手册。

3.5.3  目标人群登记资料，现场工作资料。

3.5.4  营养调查质量控制及分析报告。

3.5.5  营养调查数据信息文件。

3.5.6  专题工作报告或工作总结等。

## 3.6  过程质量控制

建立相应的领导小组、技术指导小组和执行组，明确各自职责。统一调查方法，培训技术人员，合格方能参与调查工作。抽查考核调查点工作质量，抽查比例不低于抽样样本的10%；审核调查资料。具体质量控制内容见表3-1。

表3-1  营养与健康状况调查工作的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划* | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 包括时间、地点、方法、工作量、质量控制等 | 营养调查市级工作计划由市级CDC组织3名及以上专家审核， 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 仪器设备 | 学员出席率 培训合格率 计量合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、 管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

注：*如果是全国或省级居民营养与健康调查的计划，则不需市里做质控。

## 3.7  工作数量和频率

3.7.1  接受全国和全省营养调查工作任务，根据要求时间实施调查。

3.7.2  有条件的市可根据市卫生行政部门的统一安排进行本市营养调查，调查对象可以是全人群，但以儿童、孕妇、老人以及营养相关慢性病人群为重点。

## 3.8  工作考核与评价

3.8.1  市级疾病控制机构在调查的当年对各区县机构的营养调查工作进行1次全面考核，内容包括：营养调查工作人员参与培训情况，营养调查工作配合情况，调查工作完成情况。

3.8.2  评价指标：培训合格率、调查工作完成率、资料准确率等。

# 第四章  营 养 监 测

## 4.1  目标

按上级监测计划的要求，完成各项监测工作任务，以了解本市城乡监测人群营养与健康状况的动态变化趋势，早期发现重点人群中营养缺乏和营养失衡产生的主要因素，为政府制定相应的食物与营养政策和措施提供科学依据。

## 4.2  工作职责和任务

负责协助上级疾病预防控制机构确定营养监测点；组织培训市、区（县）级现场调查人员及实验室检测人员；组织实施营养监测在本市的各项工作，并开展相应的质量控制。

## 4.3  工作内容和方法（见技术规范2）

4.3.1  内容

4.3.1.1  督促各监测点所在疾病预防控制机构按时收集、汇总整理相关的资料和数据，并将原始资料数据同时上报。

4.3.1.2  指导各监测点所属疾病预防控制机构撰写监测工作总结，及时上报上级疾病预防控制机构。报告内容应包含监测执行的状况、监测结果、存在问题、政策建议等。

4.3.2  方法

4.3.2.1  营养监测信息资料的收集可参阅当地人口、疾病死亡、农业种植及食物生产、居民食物消费等资料。

4.3.2.2  膳食调查：可采用24-小时膳食回顾法（或3日24小时膳食回顾法），称量记帐法，食物频度法等。

4.3.2.3  体格测量：采用专门的测量仪器和称量设备，并按测量要求做好质量保证，获得准确的身高、体重、腰围和头围等测量指标数据。

4.3.2.4  身体活动状况：身体活动水平（以千步记）、锻炼的频率和强度。

4.3.2.5  实验室检查：根据工作要求和需要可选择一些有代表性指标进行分析检测，如血红蛋白等，如有要求需检测其他营养生化指标需要送上级业务部门或专门机构进行检测的，应按要求组织、收集样品和保存并及时送达。

## 4.4  工作流程和步骤

营养监测工作流程和步骤主要包括：制定监测计划和实施方案、监测工作技术培训、组织实施、资料整理汇总、总结与上报。

4.4.1  制定监测计划和实施方案：根据上级营养监测工作方案，结合本辖区具体情况，制定本辖区内的营养监测工作方案。

4.4.2  监测工作技术培训：组织本辖区营养监测的工作队伍，参加上级培训，并培训本辖区内的营养监测工作人员。

4.4.3  组织实施：在本辖区内组织实施营养监测的各项工作，包括现场调查、收集生物学样本，以及其他方面信息。

4.4.4  资料整理汇总：汇总本辖区内全部监测点的监测资料，并对资料进行整理，核实。

4.4.5  总结与上报：分析本辖区内的监测资料，撰写本辖区的监测报告，上报本级卫生行政部门。对本辖区内参与营养监测的下级疾病预防控制机构反馈监测分析结果。

## 4.5  技术文书

4.5.1  营养监测工作计划。

4.5.2  监测所需的各类信息调查表格及数据汇总统计表。

4.5.3  现场采血登记表，实验室测定原始记录，测定结果报告。

4.5.4  营养监测现场工作记录和质控记录。

4.5.5  营养监测报告，营养监测工作总结。

## 4.6  过程质量控制

配合上级疾病预防控制机构，参与检查考核所辖区域内国家或省级监测点工作质量，抽查比例按上级规定进行。根据监测点质量控制要求，抽查考核县级监测点工作质量，抽查比例不低于25%；审核监测资料。具体质量控制要求见表4-1。

表4-1  营养监测的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 | 营养监测市级工作计划由3名及以上专家审核， 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

## 4.7  工作数量和频率

4.7.1  对国家级、省级营养监测点按要求完成工作数量与频次。

4.7.2  有条件的市抽选市级营养监测点，或根据市卫生行政部门的统一安排进行其他专项监测。

## 4.8  工作考核和评价

4.8.1  内容包括：营养监测工作人员参与培训情况，营养监测工作配合情况，监测工作任务完成情况。

4.8.2  评价指标：培训合格率、监测人群覆盖率、监测工作完成率、资料准确率等，都应在90%以上。

# 第五章  营养教育与指导

## 5.1  目标

通过开展营养教育与指导，提高本市居民的营养和健康的意识及营养知识水平，促进居民不健康行为和生活方式的改变。

## 5.2  工作职责和任务

负责了解居民对营养教育与指导的需求情况，制定本市营养教育与指导工作计划，并组织实施；为县级疾病预防控制机构营养教育与指导工作提供技术支持。

## 5.3  工作内容和方法

5.3.1  了解营养教育与指导需求：通过多种形式了解社区居民和相关行业对营养宣传教育、咨询和指导的需求情况，以及前期营养教育与指导工作的效果，向上一级疾病预防控制机构反馈。

5.3.2  组织开展本市营养教育与指导工作：根据省级疾病预防控制机构制定的营养教育与指导计划，结合本市的实际情况，制定本市的营养教育与指导的年度工作计划；通过各种措施贯彻年度工作计划，完成营养教育与指导工作任务。

5.3.3  培养本市的营养教育与指导的专业人员队伍。通过集中培训和现场工作实践等方式培养区、县级营养教育指导工作的专业人员，提高业务素质。

## 5.4  工作流程和步骤

5.4.1  制定年度计划：根据本市的主要营养问题和营养教育的现状，制定年度营养教育与指导工作计划。

5.4.2  组织实施：通过工作会议、督导考核和评估等方式组织向全市区、县级疾病预防控制机构开展营养教育与指导工作；并通过媒体宣传营养教育与指导的主题和内容，扩大教育范围。

5.4.3  总结报告：对各区、县营养教育与指导工作计划执行情况进行总结、找出不足，提出建议，将书面总结报告上交上级部门，并反馈给下级单位。

## 5.5  技术文书

5.5.1  营养教育与指导年度工作计划。

5.5.2  营养教育宣传材料，如招贴画、宣传册、视听和影像宣传资料等。

5.5.3  营养教育与指导活动记录。

5.5.4  营养教育与指导工作总结报告。

## 5.6  质量控制

按照表5-1设定的关键步骤对营养教育与指导工作进行过程质量控制，每一关键步骤均规定了质量控制关键点、质量控制指标、质量控制方法和标准。

表5-1  营养教育与指导工作的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 3名及以上专家审核， 评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 营养教育与指导活动记录 营养教育与指导宣传资料 督导、考核与评估记录 | 工作会议纪要 教育与指导人群覆盖率 目标人群知识、态度、行为改变率 | 3名及以上专家审核，根据工作资料完整性，并通过工作督导、考核与评估情况，以及目标人群抽查情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |

## 5.7  工作数量和频率

5.7.1  每年度撰写工作计划1次。

5.7.2  在广播、电视等媒体至少开展一次专题讲座。

5.7.3  发放营养知识宣传单10000份。

5.7.4  各类人群的营养课堂活动每年不得少于2次。

5.7.5  每年撰写工作总结1次。

## 5.8  工作考核和评价

5.8.1  营养教育与指导计划。

5.8.2  营养教育与指导的次数。

5.8.3  营养教育与指导的人次或覆盖范围。

5.8.4  实施营养教育与指导的效果，如：目标人群的营养知识、态度、行为的改变率；行为和危险因素的变化率。

5.8.5  培训本市营养教育与指导工作人员的数量和效果。

# 第六章  营养缺乏与营养过剩的预防与控制

## 6.1  营养缺乏病的预防与控制

### 6.1.1  目标

通过预防与控制措施，减少人群中营养缺乏状况，改善目标人群营养与健康状况。

### 6.1.2  工作职责和任务

根据上级疾病预防控制机构的营养缺乏病防治要求，结合本辖区实际情况，负责制定本辖区营养缺乏病预防控制的工作计划；协助上级疾病预防控制机构或独立开展本辖区内营养缺乏病预防与控制工作。

### 6.1.3  工作内容和方法

6.1.3.1  通过对营养调查和营养监测资料的分析，确定进行预防与控制的目标人群。

6.1.3.2  组织实施本辖区内营养缺乏病预防与控制工作。通过营养教育合理调整所辖区域内居民的膳食结构、增强营养和健康的意识、促进居民改善饮食行为；指导家庭食物资源的生产、加工和合理应用等；根据具体情况，按照统一的计划和安排，对本辖区的营养改善目标人群进行强化食品干预；在营养专业人员指导下，组织营养缺乏人群补充营养补充剂。

6.1.3.3  对下级机构进行的营养改善工作进行全程质量控制，对改善效果进行评估，及时推广经验，纠正偏差。

### 6.1.4  工作流程和步骤

6.1.4.1  制定工作计划：在省级工作计划基础上，结合本辖区具体情况，制定本辖区工作计划和实施方案。

6.1.4.2  技术培训：协助上级疾病预防控制机构对下级机构的专业技术人员进行培训。

6.1.4.3  组织实施：合理地组织人员、充分利用现有资源，落实各项具体活动和目标。

6.1.4.4  督导和评估：协助上级疾病预防控制机构对下级营养缺乏病改善工作进行质量控制，对干预效果进行评估。

6.1.4.5  总结报告：对本辖区内营养缺乏病改善工作的资料进行总结。

### 6.1.5  技术文书

6.1.5.1  营养缺乏病预防与控制工作计划。

6.1.5.2  培训教材及相关资料。

6.1.5.3  对下级机构进行指导、督导、考核的材料。

6.1.5.4  专题报告、反馈意见记录。

### 6.1.6  过程质量控制

对于营养缺乏病预防与控制工作的过程质量控制具体见表6-1-1。

表6-1-1  营养缺乏病预防与控制工作的质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 目标、组织、负责机构、任务分工、时间安排挤考核标准 | 计划可行性 下级认可程度100% | 由上级部门组织专家审核，根据是否达到质控指标要求评价是否合格 |
| 技术培训 | 培训人数、培训次数、培训师资、培训内容、培训考试 | 考核合格率≥90% 培训次数≥1次/人/年 | 根据培训记录，专家审核 |
| 组织实施 | 工作手册、实施方案 工作会议、工作记录 宣传材料、目标人群 | 工作手册实用性、 组织机构明确 工作记录完整 宣传材料科学 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据各种工作资料的完整性、科学性、实用性给与评估 |
| 资料收集 | 原始记录、资料保存 | 误差或缺失＜5% 资料完整率100% | 专家审核 |

### 6.1.7  工作数量和频率

6.1.7.1  对确定的营养缺乏病目标人群的营养干预为常年工作。

6.1.7.2  协助完成省级营养缺乏病预防与控制工作。并按照本级工作计划完成所要求的工作数量。

6.1.7.3  每年对确定的营养缺乏病群体至少开展一次营养教育及膳食行为指导。

6.1.7.4  每年为区（县）级机构的专业技术人员举办一次专业知识培训班。

6.1.7.5  每年至少一次对区（县）级机构营养缺乏病改善项目的执行情况进行督导考核和效果评估。

### 6.1.8  工作考核和评价

6.1.8.1  对参加营养缺乏病预防与控制工作人员采用培训合格后上岗制度。

6.1.8.2  对专业技术人员培训效果评估，要求培训合格率不低于90%。

6.1.8.3  对目标人群采取抽样调查方法，评价营养缺乏病预防与控制的效果。

## 6.2  营养失衡的预防与控制（以超重和肥胖为例）

### 6.2.1  目标

通过预防与控制措施，减少目标人群营养失衡相关危险因素，改善营养失衡人群营养与健康状况。

### 6.2.2  工作职责和任务

根据省级疾病预防控制机构营养失衡的预防和控制工作计划，结合实际情况，负责制定本辖区营养失衡的预防与控制计划；协助上级疾病预防控制机构或独立开展营养失衡预防与控制工作。

### 6.2.3  工作内容和方法

6.2.3.1  制定本辖区营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作计划及技术方案。

6.2.3.2  编写或选用营养失衡（超重和肥胖）预防与控制相关的健康教育材料。

6.2.3.3  对开展营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作的工作人员进行培训。

6.2.3.4  组织开展营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作。本辖区内全部人群均为目标人群，实施营养教育，合理调整膳食结构，提倡、指导适度的身体活动；指导居民戒烟、限制饮酒和控制体重；应用中国居民膳食指南和平衡膳食宝塔指导合理膳食。

### 6.2.4  工作流程和步骤

6.2.4.1  制定工作计划：根据上级营养失衡预防与控制工作计划和本辖区具体情况，制定本辖区工作计划。

6.2.4.2  技术培训：协助上级疾病预防控制机构对下级机构的专业技术人员进行培训。

6.2.4.3  组织实施：依照工作计划，合理组织人员、充分利用现有资源，落实各项具体活动和目标。如大众营养教育、平衡膳食指导、因地制宜进行适度的身体活动等。

6.2.4.4  督导和评估：协助上级疾病预防控制机构对下级营养失衡（超重和肥胖）改善工作进行质量控制，对干预效果进行评估。

6.2.4.5  总结报告：对本辖区内开展的营养失衡（超重和肥胖）改善工作的资料进行总结，形成专题报告，反馈给政府相关部门以及项目实施单位，提出进一步预防、控制营养失衡的措施。

### 6.2.5  技术文书

6.2.5.1  法规条例依据：《中国居民膳食指南》、中国居民平衡膳食宝塔、《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南》、《慢性非传染性疾病预防医学诊疗规范》（试行）。

6.2.5.2  营养失衡预防控制工作年度计划。

6.2.5.3  工作记录：如调查表格、评估表格、培训记录等。

6.2.5.4  总结报告。

### 6.2.6  过程质量控制

运用膳食营养知识开展预防和控制营养失衡（超重和肥胖）的健康宣传教育活动要科学、通俗、简单易行；对下级机构定期督导，检查实施情况。

表6-2-1  营养失衡（超重与肥胖）预防与控制工作质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 目标明确性、 计划可行性、 下级认可程度=100% | 上级部门组织专家审核， 根据质控指标评价为“合格、不合格”。 |
| 技术培训 | 培训人数、培训次数、培训师资、培训内容、培训考试 | 考核合格率≥90% 培训次数≥1次/人/年 | 根据培训记录，专家审核 |
| 组织实施 | 工作手册、实施方案 工作会议、工作记录 宣传材料、目标人群 | 工作手册实用性、 组织机构明确 工作记录完整 宣传材料科学 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据各种工作资料的完整性、科学性、实用性给与评估 |
| 资料收集 | 原始记录、资料保存 | 误差或缺失＜5% 资料完整率100% | 专家审核 |

### 6.2.7  工作数量和频率

6.2.7.1  对确定的营养失衡（超重和肥胖）改善目标人群的营养干预为常年工作。

6.2.7.2  根据营养失衡（超重和肥胖）程度以及主要危险因素，进行营养改善。根据计划开展工作，完成要求的工作数量和频率。

6.2.7.3  每年为县级机构的专业技术人员举办一次营养知识更新培训班，对各县开展的营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作进行督导和技术指导。

6.2.7.4  对参与工作的县级机构开展的营养失衡（超重和肥胖）干预工作的执行情况进行督导考核和效果评估。

### 6.2.8  工作考核和评价

6.2.8.1  对参与营养失衡（超重和肥胖）工作的营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

6.2.8.2  根据对工作计划的执行情况，如是否按照计划的时间进度完成工作、完成的工作数量、工作质量等进行考核和评价。

6.2.8.3  对目标人群采取抽样调查方法，评价营养失衡（超重和肥胖）预防与控制工作的效果。

# 第七章  突发状态下的营养支持与保障

## 7.1  预测与预警

### 7.1.1  目标

通过本市突发状态的预测与预警体系，针对本市可能发生的突发事件，开展风险分析，及早预告本市发生突发事件时可能出现的营养问题。

### 7.1.2  工作职责和任务

负责协助市级卫生行政部门制定突发状态下营养支持与保障工作预案；负责建立本市预测与预警体系，预测本市突发状态下可能出现营养问题的程度，向市卫生行政部门提出预警。

### 7.1.3  工作内容和方法

7.1.3.1  借鉴以往的突发事件资料，组织专家对突发状态下可能出现的营养问题进行综合分析和预测，提出营养支持与保障工作预案草案，优先关注重点人群、特殊人群。

7.1.3.2  根据全省预测与预警工作计划，建立本市的预警体系，在政府统一领导下，分级管理，多部门协作，针对危害的严重程度对可能出现的营养问题进行分级预警。

### 7.1.4  工作流程和步骤

7.1.4.1  建立市级预警体系：由市级疾病预防控制机构负责，组织本市管辖的各县级疾病预防控制机构建立覆盖全市范围的营养问题预警网络，明确监测工作责任。

7.1.4.2  制定突发状态下营养支持与保障预案：针对可能出现的营养问题，预先制定相应的营养支持和保障方案及具体措施。

### 7.1.5  技术文书

7.1.5.1  《突发事件应急管理条例》。

7.1.5.2  本市预测与预警预案。

7.1.5.3  年度总结报告。

### 7.1.6  质量控制和保障措施

7.1.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定预测与预警工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

7.1.6.2  做好人力储备：针对突发事件下可能出现的营养问题，适时进行演练。

7.1.6.3  协助当地政府有关部门建立物资储备库，建立食物营养应急救援快速通道。

### 7.1.7  工作数量和频率

7.1.7.1  对本市预警体系每年开展1次检查，保证预警体系的完好状态。

7.1.7.2  根据具体情况开展相应的工作。

### 7.1.8  工作考核和评价

7.1.8.1  预测与预警预案。

7.1.8.2  本市预警体系的状况。

7.1.8.3  工作档案资料和年度总结。

## 7.2  自然灾害下营养应急处理

### 7.2.1  目标

针对灾害发生的性质及其严重程度，启动相应预案，为受灾人群提供相应的营养支持和保障。

### 7.2.2  工作职责和任务

接受上级卫生行政部门的指令，负责协助当地政府部门开展灾害下营养应急处理工作。

### 7.2.3  工作内容和方法

7.2.3.1  建立灾害下营养应急处理的组织机构和专业技术储备，开展专业技术人员营养应急处理演练。

7.2.3.2  根据上级指令，组织专家对发生灾害时可能出现的营养问题进行分析和评估，派出专业技术人员协助有关政府部门启动灾害下营养应急处理预案，为受灾人群，尤其是重点人群、特殊人群提供相应的营养支持和保障。

### 7.2.4  工作流程和步骤

7.2.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为组长，从事营养工作的业务科室主任为副组长，营养专业技术人员为工作组成员，成立营养应急处理工作组。

7.2.4.2  实施灾害下营养应急处理：接到上级下达的应急处理任务后，由营养应急处理工作组负责，立即组织专业技术人员在政府部门的领导下，启动营养应急预案，采取相应措施。

7.2.4.3  效果评估和总结：对于实施的营养应急处理工作进行充分地分析总结，评估应急处理效果，为修改应急处理预案，改进今后的营养应急工作提出相关意见。将营养应急处理工作总结上报任务下达部门。

### 7.2.5  技术文书

7.2.5.1  灾害下营养应急处理预案。

7.2.5.2  营养应急处理工作记录。

7.2.5.3  营养应急处理工作总结报告。

### 7.2.6  质量控制和保障措施

7.2.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定灾害下营养应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

7.2.6.2  做好技术储备：针对灾害下可能出现的营养问题，适时进行演练。

7.2.6.3  协助当地政府有关部门建立物资储备库，建立食物营养应急救援快速通道。

### 7.2.7  工作数量和频率

7.2.7.1  每年组织开展1次全市营养应急处理预演。

7.2.7.2  根据工作任务开展相应的营养应急处理工作。

### 7.2.8  工作考核和评价

7.2.8.1  营养应急处理工作组和工作制度。

7.2.8.2  营养应急处理预案。

7.2.8.3  应急处理工作报告和年度总结。

## 7.3  突发营养事件应急处理

### 7.3.1  目标

针对突发营养事件的性质，启动相应预案，调查事件发生的原因，采取相应的营养处理措施。

### 7.3.2  工作职责和任务

接受上级卫生行政部门的指令，负责协助政府部门对突发营养事件的应急处理工作。

### 7.3.3  工作内容和方法

7.3.3.1  建立突发营养事件应急处理的组织机构和工作制度。

7.3.3.2  根据突发营养事件的性质，启动突发营养事件应急处理预案，协助政府部门采取相应的营养措施。

### 7.3.4  工作流程和步骤

7.3.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为组长，从事营养工作的业务科室主任为副组长，营养专业技术人员为工作组成员，成立突发营养事件应急处理工作组。

7.3.4.2  接受突发营养事件处理任务：在接到上级下达的应急处理任务书后，由应急处理工作组立即启动应急预案，组织开展工作。

7.3.4.3  实施应急处理：组织应急处理小组成员赴现场调查和分析，提出相关营养对策建议，协助政府部门采取营养应急处理措施。

7.3.4.4  效果评估和总结报告：对突发营养事件的应急处理工作进行总结，评估处理效果，提出相关建议，向任务下达部门汇报。

### 7.3.5  技术文书

7.3.5.1  突发营养事件应急处理预案。

7.3.5.2  突发营养事件应急工作记录。

7.3.5.3  应急处理总结报告。

### 7.3.6  质量控制和保障措施

7.3.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定突发营养事件应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

7.3.6.2  做好技术储备：针对可能出现的突发营养事件，适时进行演练。

7.3.6.3  建立物质储备库，保持信息畅通。

### 7.3.7  工作数量和频率

7.3.7.1  每年组织开展1次全市营养事件应急处理预演。

7.3.7.2  根据工作任务开展相应的营养事件的应急处理工作。

### 7.3.8  工作考核和评价

7.3.8.1  应急处理工作组和工作制度。

7.3.8.2  突发营养事件的应急处理预案。

7.3.8.3  应急处理工作报告和年度报告。

# 第八章  营养相关指标的实验室检测

## 8.1  目标

建立和完善营养相关实验室检测任务所必备的环境、仪器设备和人员等实验条件，规范实验室操作规程和检测方法，保证营养相关检测工作的质量。

## 8.2  工作职责和任务

负责承担营养工作中涉及到的实验室检测任务；建设和完善营养相关实验室检测所必备的设备条件和专业技术人员。

## 8.3  工作内容和方法

8.3.1  内容

营养生化指标和食物营养成分检测；对下级营养相关实验室进行质量监督和考核，并提供检测技术培训和指导。

8.3.2  方法

按照国家标准和卫生专业检验技术标准进行。对下级营养相关实验室的质量控制采取抽查方式。

## 8.4  实验室条件

8.4.1  实验室工作人员

8.4.1.1  人员配备：不同级别的实验室应根据疾病预防控制规划和所服务的人口数、工作任务，设置相应的人员。

8.4.1.2  专业素质：实验室工作人员应具备中专及以上教育学历，并经过严格系统地专业技术培训，达到任职要求的水平。

8.4.1.3  业务考核：每年对实验室工作人员进行包括理论知识、操作技能、工作作风等内容的考核，如发现存在问题，应及时督促改进。

8.4.2  实验室环境条件

8.4.2.1  实验室功能分区要明确，布局要合理。工作区要严格区分实验区与办公区，实验区也要严格区分清洁区、污染区、清洗准备区，严禁无关人员进入实验室内，以避免实验室污染。

8.4.2.2  实验室应有良好的采光（自然光或日光灯）、通风（有条件可安装空调）、防尘条件。

8.4.2.3  墙、顶棚和地面应光平、清洁，能耐受消毒液，地面应不滑。实验台不透水，耐酸、碱、有机溶剂，并由中度耐热的材料制成。

8.4.2.4  进入实验室前应设立更衣室，工作时应穿戴专门的工作服、换鞋。

8.4.2.5  保持实验室内外清洁，每天进行卫生清扫。

8.4.2.6  严禁在实验室内饮水、进食和吸烟，冰箱内不得存放食物或其它与实验无关的物品。

8.4.2.7  应设专门试剂室、洗消间。仪器房要有安全设施。

## 8.5  仪器设备

8.5.1  实验室设备的配置

按照有关要求装备，市级应能完成常规营养素的检测和常规营养生化检测工作。

8.5.2  仪器设备的管理

8.5.2.1  仪器设备安放：应放置在防尘、防潮、防震、防腐蚀、防电磁干扰、通风、避光、室温适当的室内。

8.5.2.2  建立仪器设备档案，包括购置时间、设备说明书、维修记录和保管人等内容。

8.5.2.3  制订操作规程：仪器设备的保管人和使用人必须按操作步骤进行操作，不熟悉操作规程者不能独立使用。

8.5.2.4  仪器设备使用记录：每次使用时要记录使用日期、时间、运行情况等，并要有使用人的签名。

8.5.2.5  建立定期维护保养制度：仪器设备的保管人和使用人必须认真做好日常维护保养工作，如发现故障应向主管部门报告并及时进行维修。

8.5.2.6  计量仪器的检定：每年对计量仪器进行计量检定，合格后方可使用。

## 8.6  实验室质量控制和管理

按国家相关实验室标准和质量控制手册实施。

## 8.7  实验室操作规程要领

8.7.1  实验室工作人员在接到检测任务时，应该首先进行登记，明确检测任务的内容和要求，按照要求做好实验检测的各项准备工作。

8.7.2  在使用仪器设备时做好仪器使用登记，完成检测后按要求关闭仪器设备。

8.7.3  真实、认真地填写实验数据，不得随意涂改，做好检测工作的原始记录。

8.7.4  在完成检测任务后应该将实验检测报告及时交给任务来源部门，原始记录存档，留待相关部门或专业技术人员查验。

## 8.8  工作考核与评价

8.8.1  工作制度：是否有明确的实验室操作和质量控制制度，以及实验室设备和环境管理状况等。

8.8.2  工作能力：对规定的营养相关指标的检测能力。

8.8.3  工作任务完成情况：年度工作完成情况，工作报告的规范情况，实验检测的准确性等。

# 第九章  信 息 管 理

## 9.1  目标

收集、汇总营养工作信息，建立数据共享和数据管理制度，为营养工作提供支持。

## 9.2  工作职责和任务

负责本辖区营养相关信息资料收集、汇总、分析、并上报同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构；负责向下级疾病预防控制机构反馈和信息交流；负责协助上级疾病预防控制机构对下级疾病预防控制机构提供技术指导。

## 9.3  工作内容和方法

9.3.1  根据营养信息工作需求和发展，制定营养信息收集、整理和使用的年度实施方案。

9.3.2  收集营养信息及相关资料，形成定期上报制度，建立营养信息数据库。

9.3.3  开展营养信息交流，为政府和社会提供营养信息服务。

## 9.4  工作流程和步骤

9.4.1  制定年度实施方案：应包括明确的工作目标、具体的工作任务和切实可行的完成措施，并形成常规制度。

9.4.2  收集信息：按照营养信息管理手册要求，指定专人负责原始信息的收集。对于常规营养工作项目，在完成后及时收集相关信息资料，其他于每年11月定期收集，同时从辖区内各区（县）疾病预防控制中心收集与营养相关信息。

9.4.3  核实信息：资料管理员对收集到的各类资料的完整性、准确性进行认真核实，及时纠错。

9.4.4  信息上报：定期将整理好的信息利用网络、传真等方式上报到上级疾病预防控制机构和同级卫生行政部门。上报后的信息，做好书面资料保存和电子备份。

9.4.5  信息交流与利用：开展营养信息交流，为政府和社会提供营养信息服务。

9.4.6  资料归档：资料整理员将核实无误的营养工作资料，统一分类，建立目录，统一编码，及时归入相应档案。有条件的尽可能实现电子档案管理。

## 9.5  技术文书

9.5.1  营养信息管理工作年度实施方案。

9.5.2  营养信息报告管理办法。

9.5.3  收集、汇总、分析的营养信息资料。

9.5.4  营养信息管理工作考核方案。

## 9.6  过程质量控制

按统一的格式，录入、汇总和上报信息资料；要求数据可靠、准确、完整、快捷；统一营养信息管理方法，由专人负责营养信息管理工作；按照规定的程序和要求完整准确填报各项资料，及时上报。具体指控指标见表9-1。

表9-1  营养信息管理工作的质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划制定 | 目标、组织、执行机构、任务分工和时间安排、考核标准 | 下达及时率 完整性 准确性 下级认可程度100% | 由上级组织专家审核，根据指标情况，评价为是否达到要求。 |
| 技术培训 | 培训人数、培训教师师资、培训内容、培训考试 | 考核成绩合格率 技术人员培训的次数 | 根据档案记录，合格率＞90%；每年培训次数至少一次为合格，否则为不合格 |
| 数据信息管理 | 信息收集、信息审核、数据库及时更新 | 收集及时率100% 上报信息及时率≥95% 内容完整性 信息准确性 及时更新率100% | 由专家审核，达到各项指标要求为合格，否则为不合格 |

## 9.7  工作数量和频率

9.7.1  每年11月底对本机构开展的营养相关工作的资料和数据进行收集、分类与整理。

9.7.2  对管辖的区（县）级疾控机构的营养信息每年核查一次。

## 9.8  工作考核和评价

9.8.1  营养信息管理的人员情况。

9.8.2  营养信息管理的计划和实施情况。

9.8.3  营养信息数据的及时性、完整性和准确性。

# 第十章  督导与考核

## 10.1  督导

### 10.1.1  目的

通过督导工作，强化营养工作职责，提高疾病预防控制机构营养工作的能力。

### 10.1.2  工作职责和任务

协助省级疾病预防控制机构细化并执行辖区内营养工作督导与考核方案；制定市级营养工作督导与考核工作计划和技术方案，并组织实施。

### 10.1.3  工作内容和方法

10.1.3.1  根据督导的目的，确定相应的督导计划，制作督导表。

10.1.3.2  常规督导：营养监测、营养调查、营养教育指导、营养缺乏与营养失衡的预防与控制；营养实验检测能力、营养信息与评价等。

10.1.3.3  专项督导：对专项营养工组进行督导，如营养不良监测与改善、营养问题重大事件调查处理等工作。

### 10.1.4  工作流程和步骤

10.1.4.1  制定督导方案：根据省级督导方案结合本市情况，确定相应的督导计划和督导人员。

10.1.4.2  编制督导表：应包括被督导单位名称、从事营养工作、时间、内容、督导结果分析、建议、督导人员签字等，

10.1.4.3  培训人员：要对参加督导的人员进行统一培训，明确考核目的、掌握督导方法、标准和要求。

10.1.4.4  组织实施：根据督导方案，深入县（区）级疾病预防控制机构，开展督导工作。通过与被督导者交流，检查记录及相关文件，观察被督导者实际工作技能，与当地群众交谈等方法收集信息。督导过程中认真检查，规范记录督导表，及时反馈督导意见。

10.1.4.5  收集信息：通过与被督导者交流，检查记录及相关文件，观察被督导者实际工作技能，与当地群众交谈等方法收集信息。

10.1.4.6  分析评估：采取专题小组讨论方法，对收集到的资料进行分析，系统、准确地评价当地营养工作；筛选出存在问题的可能原因；决定采用的解决办法，制订具体行动计划。

10.1.4.7  督导总结：督导完成后，督导人员要将每次督导意见向被督导单位反馈，并撰写督导报告，向有关部门和领导报告。报告内容包括基本情况、成绩、经验，存在问题及解决方法或建议。

10.1.4.8  督导资料管理：及时收集汇报材料、相关数据、督导表、督导报告等资料，按档案管理要求立卷归档。

### 10.1.5  技术文书

10.1.5.1  督导计划和工作手册。

10.1.5.2  督导调查表。

10.1.5.3  督导报告。

### 10.1.6  过程质量控制

在督导检查过程中要实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合；现场调查与资料分析相结合。

### 10.1.7  工作数量和频率

市级疾病预防控制机构每年对所有的县（区）级单位进行1次督导。

### 10.1.8  工作考核和评价

对县（区）级督导工作考核每年一次，考核和评价指标应包括督导方案要素、督导表内容、督导员素质、督导总结质量、督导资料归档情况，指标要求同质量控制要求。

## 10.2  考核

### 10.2.1  目标

了解本辖区各级疾病预防控制机构营养工作开展状况，并按要求评价目标完成情况。

### 10.2.2  工作职责和任务

负责对本辖区各级疾病预防控制机构进行营养工作考核；协助省级进行工作考核。

### 10.2.3  工作内容和方法

10.2.3.1  考核评价内容：按照工作规范内容要求进行考核。

10.2.3.2  考核评价方法：考核可采取听取汇报、查阅资料、现场查看及座谈访问等方法进行。

10.2.3.3  综合考核评价：全面了解县（区）级疾病预防控制机构营养工作开展状况，评价目标完成情况。

10.2.3.4  专项考核评价：对营养工作中单项工作进行评价。

### 10.2.4  工作流程和步骤

10.2.4.1  制定考核评价方案：在进行考核评价前，制定考核评价方案，内容包括考核评价的目的、内容、对象、抽样方法、组织领导、参加人员、工作程序、时间安排、经费预算等。

10.2.4.2  制作考核表：根据考核评价的目的，确定具体内容、项目和要求，制作考核表和填表说明，考核表应具体、细致、全面、适用。考核指标最好能够量化，具体内容应包括：考核内容、分值、考核方法、评分依据、实得分等。

10.2.4.3  培训人员：要对参加考核评价的人员进行统一培训，使参加考核评价的人员明确考核目的、掌握考核评价的方法、标准和要求。

10.2.4.4  实施考核评价：考核评价人员要严格按照方案，采取听介绍、核实资料、实地查看、座谈访问等形式了解真实情况，认真记录，填写考核表。

10.2.4.5  资料汇总：考核组对现场调查资料核实后统一汇总。

10.2.4.6  结果与评价：综合考核完成后要写出书面总结，对整体营养工作做出评价，并将结果上报和反馈。

10.2.4.7  考核资料管理：及时收集汇总考核资料、相关数据、考核表、考核报告等资料，按档案管理要求立卷归档。

### 10.2.5  技术文书

10.2.5.1  考核计划和工作手册。

10.2.5.2  考核标准（考核表）、考核工作记录。

10.2.5.3  考核报告和评价文书。

### 10.2.6  过程质量控制

10.2.6.1  严格按照制定的考核工组手册实施考核工作。

10.2.6.2  在考核过程中要实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合；现场调查与资料分析相结合。

10.2.6.3  考核评价按照随机抽样的原则，为保证评价结果的真实性，考核单位由考核组统一抽取，并在考核前临时通知。

### 10.2.7  工作数量和频率

每年对辖区内的县（区）级单位进行1次考核。

### 10.2.8  工作考核和评价

10.2.8.1  主要指标有：营养组织机构设置和人员配备达标率；各项营养工作任务完成率和优良率；营养工作年度报告。

10.2.8.2  考核与评价采取奖励与惩罚相结合的奖惩办法。

10.2.8.3  奖励：对于在督导和考核中成绩均为优秀的单位和相关人员给予年度通报表彰。对于两年及两年以上连续获得通报表彰的单位和相关人员给予一定的物质奖励。

10.2.8.4  惩罚：对于在督导和考核中成绩不合格，问题较多的单位和相关人员提出口头或书面批评。两年及两年以上连续被评为不合格的单位和相关人员，将给予通报警告。对拒不履行工作职责，出现严重工作失误者，将给予相关责任人行政处罚。

县（区）级疾病预防控制机构营养工作规范

# 第一章  机构、人员和职责

## 1.1  机构

1.1.1  县/区级疾病预防控制机构设立负责营养工作的业务科（室、组）。

1.1.2  乡（镇）/社区卫生服务机构依据其职责设专人或兼职人员负责营养工作。

## 1.2  人员设置及资格

1.2.1  人员设置

县级疾病预防控制机构应设置1～2名专职营养专业技术人员。乡（镇）/社区卫生服务机构应设置1名兼职营养工作人员。

1.2.2  资格要求

承担营养工作的人员应当具备初级及以上卫生专业技术资格，新招聘的专业技术人员必须具备相关专业专科及以上学历。

## 1.3  职责

1.3.1  县级疾病预防控制机构

1.3.1.1  在县卫生行政部门领导下，负责全县的营养工作。

1.3.1.2  负责辖区内（包括乡（镇）/社区、医疗机构、学校、幼儿园及敬老院等相关机构）营养领域的技术管理、业务指导和专业人员的培训工作。

1.3.1.3  根据国家和省居民营养与健康状况调查的工作任务，负责本县调查点的工作。

1.3.1.4  落实上级营养监测计划与方案的具体实施，按照监测样本与质量要求完成监测任务。

1.3.1.5  组织对当地居民的营养教育与指导工作。

1.3.1.6  负责本地区营养缺乏与营养失衡的预防与控制工作。

1.3.1.7  负责本地区与营养相关的重大事件的调查，并及时向上级部门报告相关情况。

1.3.1.8  承担本县营养工作中的相关实验检测工作，完成上级下达的营养检测工作任务。

1.3.1.9  配合国家营养工作网络平台，建立县级营养领域的信息系统。

1.3.1.10  总结年度营养工作的经验和问题，向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构报告，并提出营养问题的改善建议。

1.3.2  乡（镇）/社区卫生服务机构

1.3.2.1  了解本辖区人群的营养状况及营养问题，有针对性地开展社区营养教育、健康促进活动，对营养相关疾病人群进行干预。

1.3.2.2  根据上级的要求，负责完成上级部门下达的营养工作任务，组织实施营养工作，总结年度营养工作的经验和问题，并向上级疾病预防控制机构报告，提出改进建议。

1.3.2.3  配合和完成营养调查、营养监测工作，按期向上级疾病预防控制机构报送调查结果和监测数据。

# 第二章  人 员 培 训

## 2.1  目标

根据营养工作需求，对营养工作人员进行专业技能培训，为完成各级营养工作任务奠定基础。

## 2.2  工作职责和任务

负责制定本辖区营养工作人员培训计划，并组织实施。

## 2.3  工作内容和方法

2.3.1  内容

2.3.1.1  营养基础知识培训：包括基础知识、基本理论、基本技能及营养相关法规。

2.3.1.2  专业技能培训：包括调查方法、体格测量、营养状况评价、食谱编制及营养教育方法等。

2.3.2  方法

2.3.2.1  培训形式：可采用专科进修、专题讲座、短期培训班等形式开展基础知识及实践技能的定期与不定期培训。

2.3.2.2  授课形式：采用网络多媒体、面授、函授和研讨等形式。

## 2.4  工作流程和步骤

2.4.1  培训计划：根据本辖区营养工作情况制定营养培训计划，包括培训目标、培训内容、培训对象、培训场所和时间及进度安排、培训方式及教学方法、经费预算和考核标准等。

2.4.2  培训教材：根据营养工作的实际需要，编制或选用实用性较强的培训教材。

2.4.3  培训对象：县级疾病预防控制机构营养专业技术人员、乡（镇）/社区卫生服务机构从事营养工作人员均为培训对象。

2.4.4  组织实施：培训地点的确定、教学设备、师资配备等。根据培训教学计划组织教学，包括理论教学和实践教学，学员出勤登记、单元测验及结业考试。

2.4.5  总结报告：收集培训工作资料，包括培训计划、教案、试卷、考核资料、技能测评资料等相关资料，对收集的营养培训资料进行统计、汇总分析，写出工作总结报告，并在规定的期限内上报。

## 2.5  技术文书

2.5.1  培训工作计划。

2.5.2  培训相关资料，包括培训教材、教学分析表、授课满意度评价表、考核考试成绩等。

2.5.3  总结报告。

## 2.6  过程质量控制

为了保证良好的培训效果，对整个培训过程要做好质量控制。具体要求见表2-1。

表2-1  人员培训的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训计划 | 目标 组织、执行机构 时间进度 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 2名及以上专家审核， 评价为“合格、不合格”。 |
| 培训教材 | 教材内容 教学用具 | 内容科学、实用 教具标准化 | 专家审核，评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 培训场所及后勤准备 授课教师 学员培训登记 培训内容 培训考核考试 | 符合要求 授课规范 授课满意率≥80% 学员出席率≥80% 内容接受率≥80% 考试合格率≥90% | 专家抽检和审核，根据各项指标达标情况给予综合评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
| 资料收集、整理 | 原始记录 | 资料完整率≥95% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |

## 2.7  工作数量和频数

2.7.1  县（区）级疾病预防控制机构营养专业人员要求年培训率不低于35%，三年轮训率达100%。

2.7.2  乡（镇）/社区卫生服务机构从事营养工作人员均应接受培训，频率可根据工作情况而定。

## 2.8  工作考核和评价

2.8.1  对县级具有相应职称的营养工作人员采用学分制管理；对基层从事营养工作人员采用培训合格后上岗制度。

2.8.2  采用考试、考核和技能测评形式对培训效果进行评估。考试可按百分制计分，60分为及格；考核分合格和不合格两个等级；技能测评按实际操作项目的要求进行，可由专家组进行现场考评。

2.8.3  培训效果评估：采取问卷调查方式对教育前后的效果进行评估。要求培训合格率不低于90%，授课满意度达80%以上。

# 第三章  营养与健康状况调查

## 3.1  目标

了解本辖区内人群的膳食结构和营养状况，以及与食物摄入不足和过度消费有关的膳食营养问题，为当地政府制定政策和社会发展规划提供信息。

## 3.2  工作职责和任务

负责组织营养与健康状况调查计划与方案的具体实施，保质保量地完成工作目标和任务；负责组织动员调查点乡（镇）/社区卫生服务机构配合现场调查工作。

## 3.3  工作内容和方法（见技术规范1）

3.3.1  工作内容

3.3.1.1  一般资料收集：主要收集调查点和被调查人群的有关资料。调查点的有关资料包括人口（结构和密度）、地理环境、卫生状况、医疗水平、疾病统计资料、经济结构和水平、人均收入等；被调查者个人基本信息，如姓名、性别、年龄、民族、职业、个人病史、家族史、个人生活史（吸烟、饮酒、运动、膳食习惯等）、受教育程度、家庭人口、经济收入等。

3.3.1.2  营养与健康状况资料收集：包括膳食调查，了解被调查者各类食物与营养素摄入量、膳食结构变化以及身体活动情况；通过体格及临床检查可获得身高、体重、腰围、疾病状况等资料；通过询问可获得被调查对象的身体活动水平，锻炼的频率与强度；以及实验室检查，如血红蛋白的测定分析等，以便及早掌握和发现人群中的营养问题及变化的趋势。

3.3.1.3  资料的汇总整理：对原始资料进行汇总和整理，分类归档保存，用规定的计算机文本格式按期上报电子版调查资料和调查工作报告。

3.3.2  方法

3.3.2.1  营养调查信息资料的收集可参阅当地人口、疾病死亡、农业种植及食物生产、居民食物消费等资料。

3.3.2.2  膳食调查：可采用24-小时回忆法（或3日24小时回忆法），称量记帐法，食物频度法等。

3.3.2.3  体格测量：采用专门的测量仪器和称量设备，并按测量要求做好质量保证，获得准确的身高、体重和腰围等测量指标数据。

3.3.2.4  临床检查：主要进行体征检查，对疾病患者或曾患有某种疾病者可直接收集其病例资料，建议健康检查可在当地医疗机构进行或可请当地临床医生配合。

3.3.2.5  身体活动状况：体力活动水平（以千步记）、锻炼的频率和强度。

3.3.2.6  实验室检查：根据工作要求和需要可选择一些有代表性指标进行分析检测，如血红蛋白等，如有要求需检测其他营养生化指标需要送上级业务部门或专门机构进行检测的，县级疾病预防控制机构应按要求收集样品并及时送达。

## 3.4  工作流程和步骤

3.4.1  制定实施方案和工作计划：包括调查工作的组织机构、调查人群和调查点分布等。

3.4.2  技术培训：组织本辖区内专业人员参加国家级培训，并按培训教材负责组织本级培训。

3.4.3  落实调查的准备工作：组建营养调查工作队伍，安排工作用车、仪器设备等。

3.4.4  组织实施调查的现场工作：组织落实本辖区内的全国居民营养与健康状况调查的现场调查工作的实施。

3.4.5  组织收集生物学样品，并实施实验室检测，需要送国家级检测的生物样品则妥善保存，用冷链送达。

3.4.6  调查资料的汇总和整理：通过各级审核后，将调查表格按统一格式录入计算机，形成数据文件。

3.4.7  分析调查资料，报告结果：负责向国家疾病预防控制中心、上级卫生行政部门和调查点反馈结果。

3.4.8  撰写工作总结报告。

## 3.5  技术文书

3.5.1  营养调查工作日程表。

3.5.2  调查所需的各类信息调查表格及数据汇总统计表。

3.5.3  现场采血登记表，实验室测定原始记录，测定结果报告。

3.5.4  营养调查工作督导记录，现场工作考核记录，考核结果及评定结论。

3.5.5  营养调查报告，营养调查工作总结。

## 3.6  过程质量控制

营养调查的技术要求包括基础性、全面性和客观性。营养调查是各项营养工作的基础，其结果应真实可靠。各项工作必须规范统一（包括内容、方法、器材、时间统一等），技术人员必须相对固定。县级疾病预防控制机构负责调查数据的真实性。安排经培训合格的技术人员开展监测工作，保证调查器材试剂现场使用的稳定和可靠，实施实验室内部质量控制，指定专人复核调查结果，审查调查表格的完整性和逻辑性，管理调查数据，对调查数据进行计算机双录入。

具体质量控制内容见表3-1。

表3-1  营养与健康状况调查工作的过程质量控制要求

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 包括时间、地点、方法、工作量、质量控制等 | 营养调查县级工作计划由县级CDC组织3名及以上专家审核， 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |

续表

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 仪器设备 | 学员出席率 培训合格率 计量合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

## 3.7  工作数量和频率

3.7.1  接受全国和全省营养调查工作任务，根据要求时间实施调查。

3.7.2  结合全国和全省营养调查工作，可根据当地实际需要增加本辖区内的营养与健康状况调查的目标人群、数量和频率，以及时灵活的掌握本辖区内人群的营养与健康状况。

## 3.8  工作考核和评价

3.8.1  营养调查和与膳食营养相关的慢性病调查工作计划的完成情况。调查人员培训合格率达到90%；目标人群各项调查指标任务的完成率应达到100%；测量仪器的完好率达到100%，测量误差应小于±5%；本级专人审核及上级抽查错误率应小于10%，实验室检测结果应在±5%误差内。

3.8.2  考核和评价参与调查工作的专业技术部门的组织协调能力，专业技术人员的调查技术能力和实验室检测能力。

# 第四章  营 养 监 测

## 4.1  目标

根据上级部门要求对本辖区内人群的生长发育、营养缺乏及营养失衡状况进行定期监测。

## 4.2  工作职责和任务

负责落实上级营养监测计划与方案的具体实施，组织监测点乡（镇）/社区卫生服务机构开展监测工作，按照监测样本与质量要求完成监测任务。

## 4.3  工作内容和方法（见技术规范2）

4.3.1  营养监测内容

4.3.1.1  一般资料收集：主要收集监测点和被监测人群的有关资料。监测点的有关资料可包括人口（结构和密度）、地理环境、卫生状况、医疗水平、疾病统计资料、经济结构和水平、人均收入等；被监测者个人基本信息，如姓名、性别、年龄、民族、职业、个人病史、家族史、个人生活史（吸烟、饮酒、运动不足、膳食不合理等）、受教育程度、家庭人口等。

4.3.1.2  营养与健康状况资料收集：包括膳食调查，了解被调查者各类食物与营养素摄入量、膳食结构变化以及身体活动情况；通过体格检查可获得身高、体重、腰围及头围等资料；通过询问可获得被监测对象的身体活动水平，锻炼的频率与强度。以及实验室检查，如血红蛋白的测定分析等，以便及早掌握和发现人群中的营养问题及变化的趋势。

4.3.1.3  资料的汇总整理：对原始资料进行整理，分类归档保存；汇总各类监测数据，用规定的计算机文本格式按期上报电子版监测资料和监测工作报告。

4.3.2  工作方法

4.3.2.1  营养监测信息资料的收集可参阅当地人口、疾病死亡、农业种植及食物生产、居民食物消费等资料。

4.3.2.2  膳食调查：可采用24-小时膳食回顾法（或3日24小时膳食回顾法），称量记帐法，食物频度法等。

4.3.2.3  体格测量：采用专门的测量仪器和称量设备，并按测量要求做好质量保证，获得准确的身高、体重、腰围和头围等测量指标数据。

4.3.2.4  身体活动状况：体力活动水平（以千步记）、锻炼的频率和强度。

4.3.2.5  实验室检查：根据工作要求和需要可选择一些有代表性指标进行分析检测，如血红蛋白等，如有要求需检测其他营养生化指标，县级疾病预防控制机构应按要求收集样品送上级业务部门或专门机构进行检测。

## 4.4  工作流程和步骤

营养与健康监测工作流程和步骤主要包括：制定监测计划和实施方案、监测工作技术培训、组织实施、资料整理汇总、总结与上报。

4.4.1  制定监测计划和实施方案：根据上级下达的监测工作通知和任务安排，明确本县的工作任务内容制定本辖区内的营养监测工作方案。

4.4.2  工作技术培训：组织本辖区营养监测的工作队伍，参加上级培训，并培训本辖区内的营养监测工作人员。考核合格后方可参与监测工作。

4.4.3  组织实施：按工作计划，在乡（镇）及社区卫生服务机构的配合下对目标人群进行调查和实验室检测，完成监测项目。包括现场调查、收集生物学样本，以及其他方面信息。成立领导小组，安排监测工作的人力、物资、实验室检测项目和各组负责人及任务分工。

4.4.4  资料整理汇总：汇总本辖区内全部监测点的监测资料，并对资料进行整理，核实。将所有调查表格和检测结果进行计算机数据录入，形成电子文件。

4.4.5  总结与上报：分析本辖区内的监测资料，撰写本辖区的监测报告，上报本级卫生行政部门。对本辖区内参与营养监测的调查对象反馈监测分析结果。

## 4.5  技术文书

4.5.1  营养监测工作计划。

4.5.2  监测所需的各类信息调查表格及数据汇总统计表。

4.5.3  现场采血登记表，实验室测定原始记录，测定结果报告。

4.5.4  营养监测现场工作记录和质控记录。

4.5.5  营养监测报告，营养监测工作总结。

## 4.6  过程质量控制

配合上级疾病预防控制机构，参与检查考核所辖区域内国家或省级监测点工作质量，抽查比例按上级规定进行。各项工作必须规范统一（包括内容、方法、器材、时间统一等），技术人员必须相对固定。根据监测点质量控制要求，抽查考核监测点工作质量，抽查比例不低于25%；审核监测资料。具体质量控制要求见表4-1。

表4-1  营养监测的过程质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 预期目标 采用方法 保障措施 | 合理性 可行性 | 营养监测县级工作计划由3名及以上专家审核， 评价为“合格”时，方可执行，否则进行修改。 |
| 技术培训 | 培训人数 培训教师资质 培训内容 培训考试 | 学员出席率 培训合格率 | 审核培训档案，如果学员出席率≥80%，培训合格率≥95%，则评价为“合格”，否则为“不合格”。 |

续表

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组织实施 | 工作会议 工作手册 | 工作会议纪要 工作手册实用性 | 专家和上级部门审核，根据工作资料完整性，现场督导、实验室考核情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |
|  | 现场督导 | 操作规范性 调查内容完整性 |  |
|  | 实验室盲样考核 | 误差率在规定范围 |  |
| 资料收集、管理 | 原始记录表格 | 错项或缺项频次＜1% | 专家审核，根据资料质量评价为“合格、不合格”。 |
|  | 计算机录入 | 误差率＜0.1% |  |

## 4.7  工作数量和频率

4.7.1  对国家级、省级营养监测点按要求完成工作数量与频次。

4.7.2  一般资料的收集，按上级的要求在规定时间内完成，以保证能充分收集当地监测人群膳食营养与健康资料。

## 4.8  工作考核和评价

4.8.1  内容包括：营养监测工作人员参与培训情况，营养监测工作任务完成情况。

4.8.2  评价指标：培训合格率、监测人群覆盖率、监测工作完成率、资料准确率等，都应在90%以上。

# 第五章  营养教育与指导

## 5.1  目标

通过开展营养教育与指导，提高本县居民的营养和健康的意识及营养知识水平，促进居民不健康行为和不良生活方式的改变。

## 5.2  工作职责和任务

负责了解居民对营养教育与指导的需求情况，制定本县营养教育与指导工作计划，并组织实施。

## 5.3  工作内容和方法

5.3.1  了解营养教育与指导需求：通过多种形式了解社区居民和相关行业对营养宣传教育、咨询和指导的需求情况，以及前期营养教育与指导工作的效果，向上一级疾病预防控制机构反馈。

5.3.2  组织开展营养教育与指导工作：根据上级疾病预防控制机构制定的营养教育与指导计划，结合本县实际情况，制定和贯彻实施本县的营养教育与指导的年度工作计划，完成营养教育与指导工作任务。

## 5.4  工作流程和步骤

5.4.1  制定年度计划：根据本县的主要营养问题和营养教育的现状，制定年度营养教育与指导工作计划。

5.4.2  组织实施：根据年度工作计划，针对目标人群开展营养教育与指导活动，包括课堂讲座、入户宣传、媒体宣传以及大众场所宣传等。

5.4.3  总结报告：对工作计划执行情况进行总结、找出不足，提出建议，将书面总结报告上交上级部门，并反馈给下级单位。

## 5.5  技术文书

5.5.1  营养教育与指导年度工作计划。

5.5.2  营养教育宣传材料，如招贴宣传画册、视听和影像宣传资料等。

5.5.3  营养教育与指导活动记录。

5.5.4  营养教育与指导总结报告。

## 5.6  质量控制

按照表5-1设定的关键步骤对营养教育与指导工作进行过程质量控制，每一关键步骤均规定了质量控制关键点、质量控制指标、质量控制方法和标准。

表5-1  营养教育与指导工作的过程质量控制

| 关键步骤 | 质量控制关键点 | 质量控制指标 | 质量控制方法和标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作计划 | 目标 组织、执行机构 任务分工和时间安排 考核标准 | 计划意义 计划要素完整性 计划可行性 | 3名及以上专家审核， 评价为“优、良、合格、不合格”。 |
| 组织实施 | 营养教育与指导活动记录 营养教育与指导宣传资料 传播方式和范围 持续时间 | 教育与指导人群覆盖率 满意度 接受程度 目标人群知识、态度、行为改变率 | 3名及以上专家审核，根据工作资料完整性，目标人群抽查情况综合给予评价，分为“优、良、合格、不合格”。 |

## 5.7  工作数量和频率

5.7.1  每年度撰写工作计划1次。

5.7.2  在广播、电视等媒体至少开展一次专题讲座。

5.7.3  发放营养知识宣传单5000份。

5.7.4  各类人群的营养课堂活动每年不得少于2次。

5.7.5  每年撰写工作总结1次。

## 5.8  工作考核和评价

5.8.1  营养教育与指导计划。

5.8.2  营养教育与指导的人次或覆盖范围。

5.8.3  实施营养教育与指导的效果，如：目标人群的营养知识、态度、行为的改变率；行为和危险因素的变化率。

# 第六章  营养缺乏与营养失衡的预防与控制

## 6.1  营养缺乏病的预防和控制

### 6.1.1  目标

通过预防与控制措施，减少人群中营养缺乏状况，改善目标人群营养与健康状况。

### 6.1.2  工作职责和任务

在上级疾病预防控制机构的指导下，制定本辖区营养缺乏病改善工作计划，组织和实施营养缺乏病预防与控制工作。

### 6.1.3  工作内容和方法

6.1.3.1  为上级疾病预防控制机构制定营养缺乏病改善工作计划提供本辖区居民营养与健康状况资料。

6.1.3.2  开展营养知识教育活动。重点放在中国居民膳食指南、平衡膳食宝塔、特定人群膳食指南、基础食物营养知识、营养缺乏病的预防等方面。以提高营养居民营养知识、纠正不良饮食行为为主。

6.1.3.3  指导合理调整膳食结构。针对当地居民的食物结构问题，引导调整当地食物结构。一是充分利用当地食物资源，倡导农村居民开展家庭种植养殖和大豆生产利用活动，增加优质蛋白质的食物供给。二是因地制宜地引进、开发新食品资源，弥补当地食物结构中的营养缺陷，使当地食物结构的营养趋于全面、均衡。

6.1.3.4  开展食物强化、营养素补充。在上级疾病预防控制机构统一安排和指导下，实施强化食品、营养素补充、营养餐和学生奶等营养改善活动。

6.1.3.5  重度营养缺乏病患者可在当地医务人员、营养工作人员的指导下进行合理膳食搭配、营养素补充或治疗。

### 6.1.4  工作流程和步骤

6.1.4.1  组织工作人力：按学历、技术水平、工作经验等条件合理配置工作队伍。

6.1.4.2  组织营养改善工作人员参加培训：包括组织工作人员、培训工作的筹备、安排授课教师以及培训考核。

6.1.4.3  组织实施营养缺乏病改善工作：利用各种宣传材料对营养缺乏病人群进行营养教育，组织参加培训班等。倡导营养餐、学生奶，指导家庭种植养殖、大豆生产利用等方式。组织分发强化食品、营养素补充剂，指导正确食用强化食品和营养补充剂。实施营养改善后，对营养缺乏病目标人群进行不定期随访。了解目标人群营养改善情况。

6.1.4.4  协助上级进行工作督导与考核：采用抽查、随访、查阅资料的方式进行督导与考核。

6.1.4.5  资料收集及整理：及时对营养缺乏病改善工作前后基本信息、营养学指标等相关资料的收集、整理、汇总，撰写改善总结或报告。

6.1.4.6  资料归档：将营养改善工作中收集的原始资料、汇总资料及分析资料立卷归档，实现资料规范化管理。

6.1.4.7  总结上报和反馈：向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构上报总结报告，提出政策建议，同时将营养缺乏病改善前后的结果反馈给目标人群。

### 6.1.5  技术文书

6.1.5.1  营养缺乏病改善年度计划。

6.1.5.2  工作人员培训记录。

6.1.5.3  营养改善实施工作记录（包括工作日志，会议记录，电话记录，工作进度报表，阶段性工作总结等）。

6.1.5.4  现场工作资料（包括调查表、随访表、检验数据等）。

6.1.5.5  专题工作报告或工作总结等。

### 6.1.6  过程质量控制（见表6-1-1）

对于营养缺乏病预防与控制工作的过程质量控制具体见表6-1-1。

表6-1-1  营养缺乏病预防与控制工作的质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 计划完整、合理 | 完整工作计划 | 由上级部门组织专家审核 |
| 技术培训 | 培训人数、培训次数、培训师资、培训内容、培训考试 | 考核合格率≥90% 培训次数≥1次/人/年 | 根据培训记录，专家审核 |
| 组织实施 | 实施方案、工作会议、工作记录、宣传材料、目标人群 | 组织机构明确 工作记录完整 散发宣传材料数量、种类 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据各种工作资料的完整性、科学性、实用性给与评估 |
| 资料收集 | 原始记录、资料保存 | 误差或缺失＜5% 资料完整率100% | 专家审核 |

### 6.1.7  工作数量和频率

6.1.7.1  对确定的营养缺乏病目标人群的营养干预为常年工作。

6.1.7.2  每年至少开展一次营养教育及膳食行为指导，对参与营养改善工作的营养缺乏病个体每年开展2次随访。

### 6.1.8  工作考核和评价

6.1.8.1  对营养改善工作的考核与评价，包括工作计划，组织的工作人力，计划完成情况，工作效果等。

6.1.8.2  每年对实施营养改善的乡镇进行一次全面考核。

6.1.8.3  对营养缺乏人群采取抽样调查方法，评价营养缺乏病预防与控制的效果。

## 6.2  营养失衡的预防与控制（以超重和肥胖为例）

### 6.2.1  目标

通过预防与控制措施，减少目标人群营养失衡相关危险因素，改善营养失衡人群营养与健康状况。

### 6.2.2  工作职责和任务

在上级疾病预防控制机构的指导下，制定本辖区营养失衡改善工作计划，组织和实施营养失衡预防与控制工作。

### 6.2.3  工作内容和方法

6.2.3.1  选用营养失衡（超重和肥胖）预防与控制相关的健康教育材料，实施营养教育。应用中国居民膳食指南和平衡膳食宝塔指导合理膳食，提倡适度的身体活动，指导居民戒烟、限制饮酒和控制体重；

6.2.3.2  在机关单位、社区、学校开设营养教育课程或组织相关营养失衡（超重和肥胖）预防与控制活动。

6.2.3.3  利用当地报纸、广播、电台、电视、互联网等媒体传播相关的营养失衡（超重和肥胖）预防与控制知识。

6.2.3.4  利用宣传标语、宣传画、展板、专栏等形式开展营养失衡（超重和肥胖）预防与控制。

6.2.3.5  结合健康体检等工作，开展相关营养教育。

6.2.3.6  以社区为基础开展膳食限盐、平衡膳食示范活动。

### 6.2.4  工作流程和步骤

6.2.4.1  组织工作人力：按学历、技术水平、工作经验等条件合理配置工作队伍。

6.2.4.2  组织实施营养失衡（超重和肥胖）改善工作：利用各种宣传材料对营养缺乏病人群进行营养教育，组织参加培训班等。开展营养教育、改善膳食结构、控制高糖、高脂食物摄入，宣传多吃蔬菜水果，增加膳食纤维摄入；增加体力活动、控制体重及倡导健康生活方式等。

6.2.4.3  协助上级进行工作督导与考核：采用抽查、随访、查阅资料的方式进行营养失衡改善工作督导与考核。

6.2.4.4  资料收集及整理：及时对营养失衡（超重和肥胖）改善工作前后基本信息、营养学指标等相关资料进行收集、整理、汇总，撰写改善总结或报告。

6.2.4.5  资料归档：将营养失衡（超重和肥胖）改善工作中收集的原始资料、汇总资料及分析资料立卷归档，实现资料规范化管理。

6.2.4.6  总结上报和反馈：向同级卫生行政部门和上级疾病预防控制机构上报总结报告，提出政策建议，同时将营养失衡改善前后的结果反馈给目标人群。

### 6.2.5  技术文书

6.2.5.1  法规条例依据：《中国居民膳食指南》、中国居民平衡膳食宝塔、《中国成人超重和肥胖症预防与控制指南》、《慢性非传染性疾病预防医学诊疗规范》（试行）。

6.2.5.2  营养失衡预防控制工作年度计划。

6.2.5.3  工作记录：如调查表格、评估表格、培训记录等。

6.2.5.4  总结报告。

### 6.2.6  过程质量控制

运用膳食营养知识开展预防和控制营养失衡（超重和肥胖）的健康宣传教育活动要科学、通俗、简单易行；对基层定期督导，检查实施情况，具体见表6-2-1。

表6-2-1  营养失衡（超重与肥胖）预防与控制工作的质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 质 控 方 法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制定计划 | 计划完整、合理 | 完整工作计划 | 由上级部门组织专家审核 |
| 技术培训 | 培训人数、培训次数、培训师资、培训内容、培训考试 | 考核合格率≥90% 培训次数≥1次/人/年 | 根据培训记录，专家审核 |
| 组织实施 | 实施方案、工作会议、工作记录、宣传材料、目标人群 | 组织机构明确 工作记录完整 散发宣传材料数量、种类 目标人群覆盖率≥90% | 专家审核，根据各种工作资料的完整性、科学性、实用性给与评估 |
| 资料收集 | 原始记录、资料保存 | 误差或缺失＜5% 资料完整率100% | 专家审核 |

### 6.2.7  工作数量和频率

6.2.7.1  对营养失衡（超重和肥胖）目标人群的营养干预为常年工作。

6.2.7.2  根据营养失衡（超重和肥胖）程度以及危险因素，确定需要进行营养改善的目标人群，每年至少开展一次营养教育及膳食行为指导。

### 6.2.8  工作考核和评价

6.2.8.1  对营养失衡改善工作，组织的工作人力，计划完成情况，工作效果等进行考核评价。

6.2.8.2  每年对各乡镇机构的营养失衡改善工作进行1次全面考核。

6.2.8.3  对营养失衡人群采取抽样调查方法，评价营养失衡预防与控制的效果。

# 第七章  突发状态下的营养支持与保障

## 7.1  预测与预警

### 7.1.1  目标

建立本县突发状态的预测与预警机制，向有关部门提供突发状态下营养问题的预测与预警。

### 7.1.2  工作职责和任务

负责协助县级卫生行政部门制定突发状态下营养支持与保障工作预案；负责建立本县的预测与预警机制，预测本市突发状态下可能出现营养问题的程度，向县卫生行政部门提出预警。

### 7.1.3  工作内容和方法

7.1.3.1  借鉴以往的突发事件资料，组织制定突发状态下的营养支持与保障工作预案草案，优先关注重点人群、特殊人群。

7.1.3.2  根据上级疾病预防控制机构的预测与预警工作计划，建立本县的预警机制，在政府统一领导下，分级管理，多部门协作，针对危害的严重程度对可能出现的营养问题进行分级预警。

### 7.1.4  工作流程和步骤

7.1.4.1  设立监测评估点：在县级疾病预防控制机构设立突发状态营养问题监测和评估点，在突发事件发生时及时做出评估，并向市级疾病预防控制机构和县卫生行政部门汇报。

7.1.4.2  制定突发状态下营养支持与保障预案：针对可能出现的营养问题，预先制定相应的营养支持和保障方案及具体措施。

7.1.4.3  建立县级预警机制：在县卫生行政部门的协调下，与县政府相关部门建立突发事件下营养应急和预警机制，保持良好的信息传递和交流通道。

### 7.1.5  技术文书

7.1.5.1  《突发事件应急管理条例》。

7.1.5.2  本县预测与预警预案。

7.1.5.3  年度总结报告。

### 7.1.6  质量控制

7.1.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定预测与预警工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。设专人值班、专线电话随时接听各种与突发状态下营养问题有关的信息，并保证各种信息及时转达到相关部门和相关领导。

7.1.6.2  做好人力储备：针对突发事件下可能出现的营养问题，适时进行演练。

7.1.6.3  协助当地政府有关部门建立物资储备库，建立食物营养应急救援快速通道。

### 7.1.7  工作数量和频率

7.1.7.1  对本县预警机制每年开展1次检查，保证预警功能的完好状态。

7.1.7.2  根据具体情况开展相应的工作。

### 7.1.8  工作考核和评价

7.1.8.1  预测与预警预案。

7.1.8.2  本县预警工作的制度和人员设置状况。是否有专人负责，是否有专人值班，电话是否有专人值守，对突发公共营养问题是否及时报告等，岗位责任制度是否建立，值班人员出勤率等。

7.1.8.3  工作档案资料和年度总结。

## 7.2  自然灾害下和突发营养事件营养应急处理

### 7.2.1  目标

针对灾害或突发营养事件发生的性质及其严重程度，启动相应预案，为受灾人群提供相应的营养支持和保障。

### 7.2.2  工作职责和任务

接受上级卫生行政部门的指令，负责协助当地政府部门开展灾害下或突发营养事件营养应急处理工作。

### 7.2.3  工作内容和方法

7.2.3.1  根据特定自然灾害下的公共营养问题或突发营养事件，制定应急处理工作计划（包括应急处理的内容、方法、时间要求、采取的措施等）。根据特定自然灾害的实际情况，按照应急处理工作计划组织实施，并根据不同情况，及时调整计划，采取相应措施。

7.2.3.2  建立灾害下或突发营养事件营养应急处理的组织机构和专业技术储备，开展专业技术人员营养应急处理演练。

7.2.3.3  根据上级指令，协助有关政府部门启动灾害下或突发营养事件营养应急处理预案，为受灾或受害人群，尤其是重点人群、特殊人群提供相应的营养支持和保障。

### 7.2.4  工作流程和步骤

7.2.4.1  成立组织机构：由单位主管营养工作的领导为组长，从事营养工作的业务科室主任为副组长，营养专业技术人员和后勤保障人员为工作组成员，成立营养应急处理工作组。

7.2.4.2  实施灾害下或突发营养事件营养应急处理：接到上级下达的应急处理任务后，由营养应急处理工作组负责，立即组织工作组成员在政府部门的领导下，启动营养应急预案，采取相应措施。

7.2.4.3  效果评估和总结：对于实施的营养应急处理工作进行充分地分析总结，评估应急处理效果，为修改应急处理预案，改进今后的营养应急工作提出相关意见。将营养应急处理工作总结上报任务下达部门。

### 7.2.5  技术文书

7.2.5.1  灾害下或突发营养事件营养应急处理预案。

7.2.5.2  营养应急处理工作记录。

7.2.5.3  营养应急处理工作总结报告。

### 7.2.6  质量控制和保障措施

7.2.6.1  明确工作职责和分工：通过行政办公会议确定灾害下或突发营养事件营养应急处理工作组负责人和成员，以及各自的职责和分工。

7.2.6.2  做好技术储备：针对灾害下可能出现的营养问题或突发营养事件，适时进行演练。

7.2.6.3  协助当地政府有关部门建立物资储备库，建立食物营养应急救援快速通道。

### 7.2.7  工作数量和频率

7.2.7.1  每年组织开展1次本县营养应急处理预演。

7.2.7.2  根据工作任务开展相应的营养应急处理工作。

### 7.2.8  工作考核和评价

7.2.8.1  营养应急处理工作组和工作制度。是否有专人负责，办公室是否有专人值班，电话是否有专人值守，对自然灾害下公共营养问题是否及时报告等，岗位责任制度是否建立，值班人员出勤率等。

7.2.8.2  营养应急处理预案。

7.2.8.3  应急处理工作报告和年度总结。

# 第八章  营养相关指标的实验室检测

## 8.1  目标

建立和完善营养相关实验室检测任务所必备的环境、仪器设备和人员等实验条件，规范实验室操作规程和检测方法，保证营养相关检测工作的质量。

## 8.2  工作职责和任务

承担营养工作中涉及到的实验室检测任务。建设和完善营养相关实验室检测所必需的设备条件和专业技术人员。

## 8.3  工作内容和方法

8.3.1  内容

基础营养生化指标和食物营养成分检测。

8.3.2  方法

按照国家标准和卫生专业检验技术标准进行。

## 8.4  实验室条件

8.4.1  实验室工作人员

8.4.1.1  人员配备：不同级别的实验室应根据疾病预防控制规划和所服务的人口数、工作任务，设置相应的人员。

8.4.1.2  专业素质：实验室工作人员应具备中专及以上教育学历，并经过严格系统地专业技术培训，达到任职要求的水平。

8.4.1.3  业务考核：每年对实验室工作人员进行包括理论知识、操作技能、工作作风等内容的考核，如发现存在问题，应及时督促改进。

8.4.2  实验室环境条件

8.4.2.1  实验室功能分区要明确，布局要合理。工作区要严格区分实验区与办公区，实验区也要严格区分清洁区、污染区、清洗准备区，严禁无关人员进入实验室内，以避免实验室污染。

8.4.2.2  实验室应有良好的采光（自然光或日光灯）、通风（有条件可安装空调）、防尘条件。

8.4.2.3  墙、顶棚和地面应光平、清洁，能耐受消毒液，地面应不滑。实验台不透水，耐酸、碱、有机溶剂，并由中度耐热的材料制成。

8.4.2.4  进入实验室前应设立更衣室，工作时应穿戴专门的工作服、换鞋。

8.4.2.5  保持实验室内外清洁，每天进行卫生清扫。

8.4.2.6  严禁在实验室内饮水、进食和吸烟，冰箱内不得存放食物或其它与实验无关的物品。

8.4.2.7  应设专门试剂室、洗消间。仪器房要有安全设施。

## 8.5  仪器设备

8.5.1  实验室设备的配置

按照有关要求装备，应能完成常规营养素的检测和常规营养生化检测工作。

8.5.2  仪器设备的管理

8.5.2.1  仪器设备安放：应放置在防尘、防潮、防震、防腐蚀、防电磁干扰、通风、避光、室温适当的室内。

8.5.2.2  建立仪器设备档案，包括购置时间、设备说明书、维修记录和保管人等内容。

8.5.2.3  制订操作规程：仪器设备的保管人和使用人必须按操作步骤进行操作，不熟悉操作规程者不能独立使用。

8.5.2.4  仪器设备使用记录：每次使用时要记录使用日期、时间、运行情况等，并要有使用人的签名。

8.5.2.5  建立定期维护保养制度：仪器设备的保管人和使用人必须认真做好日常维护保养工作，如发现故障应向主管部门报告并及时进行维修。

8.5.2.6  计量仪器的检定：每年对计量仪器进行计量检定，合格后方可使用。

## 8.6  实验室质量控制和管理

按国家相关实验室标准和质量控制手册实施。

## 8.7  实验室操作规程要领

8.7.1  实验室工作人员在接到检测任务时，应该首先进行登记，明确检测任务的内容和要求，按照要求做好实验检测的各项准备工作。

8.7.2  在使用仪器设备时做好仪器使用登记，完成监测时按要求关闭仪器设备。

8.7.3  真实、认真地填写实验数据，不得随意涂改，做好检测工作的原始记录。

8.7.4  在完成检测任务后应该将实验检测报告及时交给任务来源部门，原始记录存档，留待相关部门或专业技术人员查验。

## 8.8  工作考核与评价

8.8.1  工作制度：是否有明确的实验室操作和质量控制制度，以及实验室设备和环境管理状况等。

8.8.2  工作能力：对规定的营养相关指标的检测能力。

8.8.3  工作任务完成情况：年度工作完成情况，工作报告的规范情况，实验检测的准确性等。

# 第九章  营养信息管理

## 9.1  目标

及时收集、核实、整理、汇总和上报营养信息，做好信息交流和利用，为营养工作提供支持。

## 9.2  工作职责和任务

负责本辖区内营养相关信息的收集、核实、汇总、上报工作；负责归档保存各类营养相关信息。

## 9.3  工作内容和方法

9.3.1  根据上级营养工作信息工作计划，结合具体情况制定本辖区营养信息收集、整理和使用的年度工作实施方案。

9.3.2  收集营养信息及相关资料，形成定期上报制度。

9.3.3  开展营养信息交流，为政府和社会提供营养信息服务。

## 9.4  工作流程和步骤

9.4.1  制定年度实施方案：应包括明确的工作目标、具体的工作任务、切实可行的完成措施、时间进度安排，形成常规制度。

9.4.2  收集信息：根据营养信息管理手册要求，指定专人负责收集与营养相关的有价值的原始信息，每年11月定期收集。

9.4.3  核实信息：资料管理员对收集到的各类资料的完整性、准确性进行认真核实，及时纠错。

9.4.4  加工信息：对收集到的原始信息进行加工整理，格式要规范，重点要突出。

9.4.5  信息上报：定期将整理好的信息利用网络、传真等方式上报到上级疾病预防控制机构和同级卫生行政部门。上报后的信息，做好书面资料保存和电子备份。

9.4.6  信息交流与利用：开展营养信息交流，为政府和社会提供营养信息服务。

9.4.7  信息归档：资料整理员将核实无误的营养工作资料，统一分类，建立目录，统一编码，及时归入相应档案。有条件的尽可能实现电子档案管理。

## 9.5  技术文书

9.5.1  营养信息管理工作年度实施方案和总结。

9.5.2  营养信息报告管理办法。

9.5.3  营养信息管理工作考核方案。

## 9.6  过程质量控制

按统一的格式，录入、汇总和上报信息资料；对各类信息数据的真实性、完整性、及时性和准确性进行核查；按照规定的程序和要求完整准确填报各项资料，及时上报；对检查中发现的问题，依据原始资料及时补充、修订。具体指控指标见表9-1。

表9-1  营养信息管理工作的质量控制

| 关 键 步 骤 | 关 键 点 | 质 控 指 标 | 具 体 标 准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施方案制定 | 目标、组织、执行机构、任务分工和时间安排、考核标准 | 下达及时率 完整性 准确 | 由上级组织专家审核，根据指标情况，评价为是否达到要求。 |
| 技术培训 | 培训人数、培训教师师资、培训内容、培训考试 | 考核成绩合格率 技术人员培训的次数 | 根据档案记录，合格率 ＞90%；每年培训次数 |
| 信息信息管理 | 信息收集、信息审核、数据库及时更新 | 收集及时率100% 上报信息及时率≥95% 内容完整性 信息准确性 及时更新率100% | 由专家审核，达到各项指标要求为合格，否则为不合格 |

## 9.7  工作数量和频率

9.7.1  每年11月底对本机构营养相关工作的资料和数据进行一次收集、分类与整理。

9.7.2  对乡（镇）/社区卫生服务机构的营养信息每年开展一次核查。

## 9.8  工作考核和评价

9.8.1  营养信息管理的人员情况。

9.8.2  营养信息管理的计划和实施情况。

9.8.3  营养信息数据的及时性、完整性和准确性。

# 第十章  督导与考核

## 10.1  督导

### 10.1.1  督导目标

检查乡（镇）/社区卫生服务机构是否按计划完成工作任务情。

### 10.1.2  工作职责和任务

负责督导检查下级工作：负责制定对下级机构的督导计划，并组织实施；督导检查基本任务是发现和解决问题、提出解决或改进的办法、激励被督导者工作积极性。

### 10.1.3  工作内容和方法

10.1.3.1  根据督导方案，制定督导表，采取听取汇报，核查资料，现场察看等方法进行督导，并在督导结束时反馈督导信息。督导分为以下两类，即常规督导和专项督导。

10.1.3.2  常规督导：人员培训、营养调查、营养教育与指导、营养缺乏与营养失衡的预防和控制等。

10.1.3.3  专项督导：如营养不良监测与改善、营养不良重大事件调查处理等工作。

### 10.1.4  工作流程和步骤

10.1.4.1  制定督导方案：根据营养工作督导目的，制定督导计划。计划要素应包括督导目标，督导内容，督导时间进度安排，保证督导工作完成得措施等。

10.1.4.2  编制督导表：督导表应包括被督导单位、具体人员、时间、内容、督导结果分析、建议、督导人员签字等。

10.1.4.3  培训人员：要对参加督导的人员进行统一培训，明确考核目的、掌握督导方法、标准和要求。

10.1.4.4  组织实施督导：根据督导方案，深入乡镇，开展督导工作。督导过程中认真检查，规范记录督导表，及时反馈督导意见。

10.1.4.5  督导总结：督导完成后，督导人员应汇总、分析督导工作中发现的问题，写出督导报告，向有关部门报告，并以工作简报的形式反馈被督导单位。督导报告内容应包括基本情况、成绩、经验、存在的问题及解决办法或建议。

10.1.4.6  督导资料管理：及时收集汇报材料、相关数据、督导表、督导报告等资料，按档案管理要求立卷归档。

### 10.1.5  技术文书

10.1.5.1  督导计划和工作手册。

10.1.5.2  督导表。

10.1.5.3  督导报告。

### 10.1.6  过程质量控制

在督导检查过程中要实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合；现场调查与资料分析相结合。

### 10.1.7  工作数量和频率

每年对所有乡（镇）/社区卫生服务机构督导1次。

### 10.1.8  工作考核和评价

对乡（镇）/社区卫生服务机构工作督导每年一次，考核和评价指标应包括督导方案要素、督导表内容、督导员素质、督导总结质量、督导资料归档情况，指标要求同质控要求。

## 10.2  考核

### 10.2.1  目标

了解乡（镇）营养工作开展状况，并按要求评价营养工作完成情况。

### 10.2.2  工作职责和任务

依据营养工作目标，制定考核标准，对营养组织机构设置和人员配备情况、各项营养工作任务完成等情况开展考核。

### 10.2.3  工作内容和方法

10.2.3.1  考核评价内容：组织领导、保障措施；机构建设及专业人员培训，上级营养工作的实施与管理、营养信息管理，营养工作年度总结报告，营养工作的经验和存在的问题。

10.2.3.2  考核评价方法：考核可采取听取汇报、查阅资料、现场查看及座谈访问等方法进行。

10.2.3.3  综合考核评价是全面了解乡（镇）营养工作状况，评价目标完成情况； 专项考核评价是对营养工作中单项工作进行评价。

### 10.2.4  工作流程和步骤

10.2.4.1  制定考核评价方案：在进行考核评价前，制定考核评价方案，内容包括考核评价的目的、内容、对象、抽样方法、组织领导、参加人员、工作程序、时间安排、经费预算等。

10.2.4.2  制作考核表：根据考核评价的目的，确定具体内容、项目和要求，制作考核表和填表说明。考核指标应包括：考核内容、分值、考核方法、评分依据、实得分等。

10.2.4.3  培训人员：要对参加考核评价的人员进行统一培训，使参加考核评价的人员明确考核目的、掌握考核评价的方法、标准和要求。

10.2.4.4  实施考核评价：考核评价人员要严格按照方案，采取听介绍、核实资料、实地查看、座谈访问等形式了解真实情况，认真记录，填写考核表。

10.2.4.5  资料汇总：考核组对现场调查资料核实后统一汇总。

10.2.4.6  结果与评价：综合考核完成后要写出书面总结，对整体营养工作做出评价，并将结果上报和反馈。

10.2.4.7  考核资料管理：及时收集汇总考核资料、相关数据、考核表、考核报告等资料，按档案管理要求立卷归档。

### 10.2.5  技术文书

10.2.5.1  考核计划和工作手册。

10.2.5.2  考核标准（考核表）、考核工作记录。

10.2.5.3  考核报告和评价文书。

### 10.2.6  过程质量控制

10.2.6.1  在考核过程中要实事求是，客观公正；检查与指导相结合；明查与暗访相结合；现场调查与资料分析相结合。

10.2.6.2  考核评价按照随机抽样的原则，为保证评价结果的真实性，考核单位由考核组统一抽取，并在考核前临时通知。

### 10.2.7  工作数量和频率

对所有乡级/社区卫生服务机构每年综合考核1次。

### 10.2.8  工作考核和评价

10.2.8.1  主要指标有：营养组织机构设置和人员配备达标率；各项营养工作任务完成率和优良率；营养工作年度报告。

10.2.8.2  考核与评价采取奖励与惩罚相结合的奖惩办法。

10.2.8.3  奖励：对于在督导和考核中成绩均为优秀的单位和相关人员给予年度通报表彰。对于两年及两年以上连续获得通报表彰的单位和相关人员给予一定的物质奖励。

10.2.8.4  惩罚：对于在督导和考核中成绩不合格，问题较多的单位和相关人员提出口头或书面批评。两年及两年以上连续被评为不合格的单位和相关人员，将给予通报警告。对拒不履行工作职责，出现严重工作失误者，将给予相关责任人行政处罚。